ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания блока вспомогательных цехов (БВЦ) ФГУП «Атомфлот» (инв. № 100007701) и ремонту кровли – части здания Ремонтно-технологический корпус (РТК) зона «А» ФГУП «Атомфлот» (инв. № 100000301) по адресу: г. Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.25 - ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 

2015
Техническое задание №1
на ремонт кровли здания БВЦ ФГУП «Атомфлот
г. Мурманск










27.04.2015г.

	№ пп
	Наименование работы
	Ед. 

изм.
	Кол-во

	1
	Разборка плоских однослойных кровель из ПВХ-мембраны (алкорплан)
	м2
	2 856

	2
	Разборка теплоизоляции кровли из плит минераловатных толщиной 150 мм
	м2
	2 856

	3
	Разборка пароизоляции из пленки в один слой
	м2
	2 856

	4
	Разборка ПВХ-мембраны на вертикальных поверхностях парапетов
	м2
	336

	5
	Разборка облицовки части парапета из оцинкованной кровельной стали
	м2
	46

	6
	Снятие парапетных бетонных плит длиной 1м, шир.0,5м, толщ.55мм 
	шт.
	246

	7
	Снятие с парапетных плит светильников, громкоговорителей, с сохранением для последующей установки на этом же месте
	шт.
	4

	8
	Обшивка парапетов листами плоского шифера (АЦП) с устройством каркаса и переходного бортика на стыке вертикальных и горизонтальных поверхностей
	м2
	220

	9
	Замена водосточных воронок Д-100мм со съемными решетками
	шт.
	10

	10
	Замена участков трубопроводов стальных Д-108мм от водостоков внутри помещений, на сварке
	м/п
	90

	11
	Установка неинвентарных лесов на участках заменяемых водосточных трубопроводов
	м2 верт. проекций
	 400

	12
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами (участок кровли в южной части здания)
	м2
	22

	13
	Демонтаж металлоконструкций на кровле здания: выпусков воздуховодов, крышных вентиляторов (10шт), оснований металлических под них (44 шт.)
	тн
	6,8

	14
	Демонтаж труб из стальных электросварных труб диаметром 300 мм 
	м/п
	288

	15
	Заделка отверстий в кровле из металлопрофиля отдельными местами (после демонтажа вентконструкций) кусками профнастила с креплением к существующей кровле
	м2
	120

	16
	Бетонирование отверстий в кровле после демонтажа вентконструкций (участок с южной стороны) с установкой опалубки и армированием мест заделки, толщ. до 200мм
	м2
	65

	17
	Утепление кровли плит покрытия ж/б выполнить минераловатными плитами (б/у, ранее демонтированными) общей толщиной 150мм
	м2
	219

	18
	Устройство пароизоляции кровли по металлопрофилю и по стяжке материалом типа «Линокром» или аналог в один слой
	м2
	2 856

	19
	Утепление кровли из металлопрофиля выполнить минераловатными плитами общей толщиной 150мм марки типа «Техноруф » или аналог
	м2
	879

	20
	Утепление кровли из металлопрофиля минераловатными плитами (б/у, ранее демонтированными) общей толщиной 150мм
	м2
	1 758

	21
	Обработка конструкций каркаса составом 2 в 1 (антисептик плюс антипирен) типа «Файрекс», за 2 раза
	м2
	309

	22
	Устройство кровли из плоских АЦП по деревянной обрешетке, с ее устройством по существующему металлопрофилю, с разуклонкой в сторону водоприемных воронок
	м2
	2 856

	23
	Огрунтовка АЦП битумным праймером за один раз
	м2
	2 856

	24
	Устройство кровельного ковра из наплавляемого материала типа «Изопласт» в два слоя
	м2
	2 856

	25
	Огрунтовка битумным праймером за один раз стенок парапетов
	м2
	316

	26
	Оклейка вертикальных поверхностей стен парапетов и оснований сохраняемых выпусков воздуховодов и крышных вентиляторов, в том числе усиление гидроизоляционного ковра в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных поверхностей
	м2
	340

	27
	Устройство фартука металлического (прижимной планки) на примыканиях кровельного ковра (на двух торцевых стенках парапетов)
	м/п
	65

	28
	Изготовление и установка парапетных свесов из оцинкованной и окрашенной в заводских условиях стали, при ширине парапетов до 600мм
	м2
	146

	29
	Масляная окраска ранее окрашенных существующих металлоконструкций на кровле (воздуховодов, вентиляторов) за 2 раза (цвет серый/шаровый)
	м2
	28

	30
	Установка на парапетах ранее снятых светильников и громкоговорителей
	шт.
	4

	31
	Крепление существующих кабелей системы оповещения к стенам парапетов
	м/п
	240

	32
	Изготовление и установка двух металлических лестниц для подъема с нижних участков кровли на верхние (с переходом через парапеты), с поручнями и защитными дугами, креплением несущих кронштейнов в стены
	т
	1,2

	33
	Огрунтовка и масляная окраска за два раза металлических лестниц
	м2
	15

	34
	Снятие с кровли и вывоз строительного мусора и отходов (алкорплан, парапетные плиты и прочее) на полигон ТБО, металлолом складировать на территории ФГУП «Атомфлот» 
	т
	18


Приложения:

1. План кровли здания БВЦ  - на 1 листе.

Составил:

Ведущий специалист ОКС ФГУП «Атомфлот»




О.В. Суляк 

Согласовано:

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»






С.Д. Попович


Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»





А.Л. Коротких

Начальник АХО ФГУП «Атомфлот»





В.К. Месевра

Начальник комплексного докового

участка ФГУП «Атомфлот»






Г.В. Авдеев

Техническое задание № 2
на ремонт кровли части здания РТК зона «А» (инв. № 100000101) ФГУП «Атомфлот»

г. Мурманск









         28.04.2015г.

	№ пп
	Наименование работы
	Ед. 

изм.
	Кол-во

	1. Участок № 1

	1.1 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных отдельными местами
	м2
	198

	1.2 
	Штукатурка по сетке (с ее устройством) кирпичных стен, затирка штукатурки отдельными местами
	м2
	198

	1.3 
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 
	м2 верт. проекций
	280 

	1.4 
	 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 2 слоев наплавляемого материала типа «Техноэласт»
	м2
	188

	1.5 
	Разборка части парапетных свесов шириной до 600мм из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием
	м2
	46

	1.6 
	Замена водосточных воронок Д-100мм со съемными решетками
	шт.
	8

	1.7 
	Замена участков трубопроводов внутренних водостоков Д-100 мм от воронок по помещениям 4 этажа АБК с устройством врезок в стояки существующей сети ливневой канализации
	м/п
	32

	1.8 
	Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов  в 2 слоя
	м2
	792

	1.9 
	Ремонт цементной стяжки отдельными метами при площади места до 1,0 м2
	мест
	160

	1.10 
	Грунтовка основания кровли битумным праймером за 1 раз
	м2
	792

	1.11 
	Устройство кровельного ковра из наплавляемого материала типа «Техноэласт» в два слоя
	м2
	792

	1.12 
	Грунтовка битумным праймером стенок парапетов
	м2
	114

	1.13 
	Оклейка вертикальных поверхностей стен парапетов наплавляемым материалом типа «Техноэласт» в 1 слой 
	м2
	114

	1.14 
	Установка фартука металлического (прижимной планки) на примыканиях кровельного ковра к стенам
	м/п
	84

	1.15 
	Изготовление и установка парапетных свесов из оцинкованной стали с полимерным покрытием, при ширине парапетов до 600мм
	м2
	66

	1.16 
	Масляная окраска ранее окрашенных существующих металлоконструкций на кровле (воздуховодов, трубы, вентиляторов) за 2 раза (цвет серый)
	м2
	64

	1.17 
	Крепление существующих кабелей к стенам парапетов
	м/п
	240

	1.18 
	Демонтаж дверного деревянного блока с полотном в кирпичных стенах (венткамера) площ.1,8м2
	шт
	1

	1.19 
	Установка металлического окрашенного противопожарного дверного блока (в комплекте с ручкой и замком) проемы
	м2
	1,8

	1.20 
	Замена врезных замков в существующих металлических дверях выхода на кровлю 
	шт
	6

	1.21 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей и металлических лестниц с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	200

	1.22 
	Частичная наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	м2
	86

	1.23 
	Ремонт облицовки откосов дверных заполнений из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	28

	1.24 
	Срезка металлоконструкций (старые кронштейны под светильники и др.) с последующей заделкой и герметизацией мест
	м реза
	5

	1.25 
	Очистка кровли от строительного мусора
	т
	3,2

	1.26 
	Снятие с кровли, погрузка на автомобили и вывоз строительного мусора и отходов на полигон ТБО 
	т
	5

	2. Участок № 2

	2.1. 
	Окраска ранее окрашенных металлических лестниц (3 шт.) масляными составами за два раза с предварительной очисткой поверхностей от старой краски до 30%
	м²
	60

	2.2. 
	Крепление лестницы к существующему парапету с установкой дополнительных кронштейнов на сварке
	м²
	    12

	2.3. 
	Окраска металлических дверей (2шт.) за два раза с предварительной очисткой старой краски и огрунтовкой поверхностей
	м²
	4,2

	2.4. 
	Окраска металлических кронштейнов за два раза с предварительной огрунтовкой поверхностей
	шт.
	53

	2.5. 
	Ремонт ограждения по периметру здания на сварке
	места
	3

	2.6. 
	Окраска металлического ограждения по периметру здания  и конструкций вывески за два раза с предварительной очисткой и огрунтовкой поверхностей
	м²
	94

	2.7. 
	Окраска сетчатого ограждения за два раза 
	м²
	59

	2.8. 
	Изготовление, устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 5005 с заведением края листа под существующие свесы и герметизацией стыков.
	м²
	93

	2.9. 
	Устройство дополнительных элементов мет.каркаса из уголка для крепежа свесов из листовой оцинкованной стали
	м/п
	100

	2.10. 
	Дополнительное крепление парапетных свесов, герметизация стыков между свесами
	м²
	60

	2.11. 
	Установка кабельных металлических лотков (поставка Подрядчика) с креплением к стенкам парапетов и укладкой в них существующих кабелей в гофре
	м лотка
	100

	2.12. 
	Наклейка кровельных материалов с устройством разуклонки для дополнительной гидроизоляции мест крепления мет. каркаса (14 мест)
	м²
	28

	2.13. 
	Сбор строительного мусора и отходов в мешки, погрузка в самосвалы и вывоз на полигон ТБО на расстояние до 30км
	т
	1,1

	3. Участок 3

	2.14. 
	Снятие участка кровельного ковра из наплавляемого материала в два слоя
	м²
	40

	2.15. 
	Замена кровельного свеса из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500мм
	м
	20

	2.16. 
	Наклейка кровельного ковра из наплавляемых материалов типа «Техноэласт» в два слоя
	м²
	40

	2.17. 
	Окраска ранее окрашенных металлических конструкций воздуховодов на кровле здания масляными составами за 2 раза 
	м²
	18

	4. Участок 4

	2.18. 
	Ремонт наружной штукатурки торца козырька с отбивкой старой штукатурки и расчисткой краски
	м²
	2

	2.19. 
	Высококачественная окраска поверхности стены белой фасадной краской за 2 раза
	м²
	8

	2.20. 
	То же, потолков
	м²
	30

	2.21. 
	Устройство инвентарных лесов для отделочных работ с последующей разборкой
	м² верт.пр
	14

	2.22. 
	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей наружной лестницы за 2 раза с расчисткой старой краски и ржавчины до 30%
	м²
	18


Составил:

Ведущий специалист ОКС 

ФГУП «Атомфлот»





                                  О.В. Суляк 

Согласовано:

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»






С.Д. Попович


Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»





А.Л. Коротких

Начальник комплексного судоремонтного

участка ФГУП «Атомфлот»






В.Г. Романов

