
















Приложение к ТехЧасти
СПЕЦИФИКАЦИЯ  ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

	п/п
	Габаритные

размеры
	Ед.

Изм
	Кол-во
	Полотна

дверей
	Материал
	маркировка
	           Комплектация
	   Фурнитура
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	900х2000h
	шт
	4
	глухое  однопольное правое
	МФантазия,

Экошпон Люкс, ольха 

ф-ка ГЕОНА
	125а/ДГ/1

900х2000h
	 наличник экошпон люкс с одной стороны, ольха коробка замкнутая с уплотнителем по периметру
	Замок  внутренн. хромированный типа ARCHIE, ручки (нажимные) и петли хромир..
	

	2
	1400х2300h
	шт
	1
	глухое нерав- нополочное, двупольное, рабочее полотно 850мм правое 
	-«-
	125а/ДГ/2

1400х2300h
	-«-
	-«-
	

	3
	800х2000h
	шт
	4
	глухое  однополочное правое
	-«-
	125а/ДГ/3

800х2000h
	-«-
	-«-
	

	4
	1100х2000h
	шт
	14
	глухое  однополочное правое
	-«-
	125а/ДГ/4

1100х2000h
	-«-
	-«-
	

	5
	1000х2000h
	шт
	2
	глухое  однополочное правое
	-«-
	125а/ДГ/5

1000х2000h
	-«-
	-«-
	

	
	ИТОГО:
	
	25
	
	
	
	
	
	


           * Массив обязателен  по периметру полотна В=150мм для установки на дверных  полотнах кодовых замков!!!
             Перед изготовлением дверных блоков материал, дизайн и размеры  согласовать дополнительно с заказчиком!
        Примерный дизайн дверных блоков (по типу филенчатых):                                                               
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


                                                                                                                                                                       Узел установки в проеме

                                                                                                                                                      наличник

                                                                                                                                                                                  Дверная коробка с полотном

                                                                             Кодовый замок (накладной)

                                                                              150х150мм



                                                                             Допускается малое ровное плотно

                                                                             (в двупольных дверных блоках)

                             ПОСТАВКА  ДВЕРНЫХ  БЛОКОВ

1) Партия дверных блоков должна быть укомплектована согласно таблице, фурнитура на блоках-не установлена;

2) Дверные блоки должны быть промаркированы по размерам по таблице.
