ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Поворот

	оптического узла по горизонтали, °

	± 90


	Рабочий диапазон температур, °С

	- 40 …+ 55


	Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, мм, не более 

	35х2252х36



	Вес, не более 4 кг

Особенности:

Юстировка КИ и КФ только по светодиодным индикаторам

· Дистанционный контроль функционирования

· Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 500 мс

· Программирование числа лучей для выдачи извещения ТРЕВОГА

· Программирование длительности выдачи извещения ТРЕВОГА

· Автоматическая синхронизация до пяти извещателей одной модификации в одном ИК барьере

· Индикация настройки, работы генератора, тревоги
	не менее 12 месяцев
	12
	шт.

	2
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115  (или эквивалент)
	ИК активный, дальность до 75 м, цифровой, всепогодный, t: -40...+55С, 4 частоты

Извещатель должен состоять из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ). Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта должна осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ. Зоной обнаружения извещателя должен является сдвоенный ИК луч — два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.
В корпусе БФ извещателя должны быть размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя должен быть размещен светодиодный индикатор «Работа». БИ и БФ извещателя должен иметь  устройство контроля несанкционированного доступа.

Максимальная дальность действия, м, не менее  

75

Количество лучей

2

Напряжение питания постоянного тока, В

10.2…30.0

Ток потребления, мА, не более

90.0

Поворот оптического узла по вертикали, град

±5

Поворот оптического узла по горизонтали, град

±90

Рабочая температура, °С

-40…+70

Габаритные размеры с кронштейном, мм, не более 

80х200х83

Масса, не более, кг

1.5


	не менее 12 месяцев
	100
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке на каждое изделие.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Поставка осуществляется поэтапно, 1 этап – п.1 – 6 шт. и п.2 – 50 шт. не позднее двух недель с момента подписания договора, 2 этап – остальное не позднее 6 недель с момента подписания договора. 
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
