Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________Р.З.Чапаев
«09» октября 2015 г. 

	




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 

на ремонт помещений

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт помещений согласно ведомости объемов работ № 15-039эз и № 15-059эз

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – декабрь 2015 года.


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-039эз
	
	

	
	Ремонт помещений коридор
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,66
	 

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,68
	 

	3
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%
	100 м2
	0,38
	 

	4
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,18
	 

	5
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,14
	 

	6
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,56
	 

	7
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,11
	 

	8
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	 

	9
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,12
	 

	10
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,48
	 

	11
	Выведение замоченных пятен  потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	 

	12
	Выведение замоченных пятен  стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42
	 

	13
	Очистка вручную поверхности потолков
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,95
	 

	14
	Очистка вручную поверхности стен
	100 м2 расчищенной поверхности
	9,88
	 

	15
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,15
	 

	16
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 


                           Раздел 2. Общестроительные работы.

	17
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных типа OSB-3
	100 м2 покрытия
	0,38
	 

	18
	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм
	м2
	39,03
	 

	19
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2 стяжки
	1,66
	 

	20
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2 стяжки
	1,66
	 

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз пола
	100 м2 покрытия
	1,28
	 

	22
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	1,66
	 

	23
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	169,3
	 

	24
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,16
	 

	25
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	1,68
	 

	26
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17
	 

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,98
	 

	28
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,64
	 

	29
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,34
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	30
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,22
	

	31
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,31
	

	32
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	1,52
0.76+0.76
	

	33
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,462
	 

	34
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали б/у
	1 т конструкций
	0,462
	 

	35
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,06
	 

	36
	Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба
	м2
	6
	 

	37
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	компл.
	2
	 

	38
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4,2
	 

	39
	Скобяные изделия для блоков входных дверей
	компл.
	1
	 

	40
	Дверь металлическая
	шт.
	1
	 

	41
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1
	 

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,95
	 

	44
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,95
	 

	45
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,86
	 

	46
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,88
	 

	47
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	9,88
	 

	48
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	9,88
	 

	49
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	9,88
	 

	50
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	1,66
	 

	52
	Установка жалюзей
	100 шт. изделий
	0,14
	 

	53
	Жалюзи BLKAT
	м2
	42
	 

	54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,15
	 

	55
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 


                           Раздел 3. Прочие работы.

	56
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15
	 

	57
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	15
	 


                           Раздел 4. Санитарно-технические работы.

	58
	Смена: раковин
	100 приборов
	0,05
	 

	59
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,1
	 

	60
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,05
	 

	61
	Смена: унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,02
	 

	62
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 

	63
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,22
	 


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-059эз
	
	

	
	Ремонт.Электромонтажные работы.
	
	

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5


                           Раздел 1. Демонтаж.

	1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	5,7
1.5+2.5+0.7+0.6+0.4
	 

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,6
	 

	3
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,2
	 

	4
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	5
	 


                           Раздел 2. Монтажные работы.

	5
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,3
	 

	6
	Светильник ЛСП  2х36Вт IP65
	шт.
	30
	 

	7
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	6
3*2
	 

	8
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБЦТ 40
	10 шт.
	6
	 

	9
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,15
	 

	10
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА
	шт.
	15
	 

	11
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	6
15*4/10
	 

	12
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,15
	 

	13
	Выключатели ВК
	шт.
	15
	 

	14
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,54
54/100
	 

	15
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	54
	 

	16
	Устройство вводное ПР11-3052
	1 шт.
	1
	 

	17
	Пункт распределительный, тип ПР 11-3052-54У3
	шт.
	1
	 

	18
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	4
1+3
	 

	19
	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком
	шт.
	3
	 

	20
	Щиты распределительные навесные ЩРН-9
	шт.
	1
	 

	21
	Установка DIN -рейки
	100 м
	0,024
	 

	22
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
	шт.
	6
	 

	23
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0,024
	 

	24
	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2
	т
	0,0023
	 

	25
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	48
	 

	26
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С
	шт.
	40
	 

	27
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА
	шт.
	8
	 

	28
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
4*3/100
	 

	29
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,2
	 

	30
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	4
	 

	31
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,384
0.2*1.92
	 

	32
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,153
0.15*1.02
	 

	33
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,0408
0.04*1.02
	 

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,0612
0.06*1.02
	 

	35
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,0714
0.07*1.02
	 

	36
	Разветвительная коробка У-409
	шт.
	40
	 


