2

	[image: image1.jpg]



	
	

	       ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МАЯК»

ФГУП «ПО «МАЯК»
Управление промышленной безопасности 

и инженерного обеспечения производства 
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению 
производства – начальник УПБ 
____________ 
_____. _____. 2013
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	[
	На №_____________ от______________

на выполнение ремонта сооружения       Галерея между зданиями
инв.№ 200971 
в 2013 году

	 ]
	
	
	
	


Основание: 
1. Ведомость дефектов №2.2.22/938 от 18.02.2013.
2. Техническое решение №         от
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кровля.
	
	
	Отм. +9.000

	2
	Устройство лесов для подъёма на кровлю и ремонта швов (Н=9м)
	м²
	192
	

	3
	Разборка кровли из рулонных материалов в 4 слоя
	м²
	175
	

	3.1
	Антисептирование обрешетки огнебиозащитной пропиткой
	 м³/м²
	1,7/136
	«Перилакс»

	4
	Сверление отверстий Ø10 мм
	шт
	204
	

	5
	Устройство обрешетки 
- крепление на шпильку  М10*500 через крепежный уголок равносторонний 50*40 прямой +2 шайбы усиленные+2 гайки М10), 204 креплений
- крепление на анкер-болт (10*100 через крепежный уголок равносторонний 50*40 прямой) 102 креплений

- крепление на саморезы по дереву (100 мм) 1020 штук
	м³/м²
	1,7/175
	Брус 50х50мм (680 пм), 136 м²

	6
	Устройство гидроизоляционного слоя с пристрелкой скобами
	м²
	175
	«Изоспан А»

	7
	Монтаж покрытий из проф. листа с герметизацией стыков 
	м²
	175
	Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94

	8
	Устройство обделок поверх гофр (конёк -50пм)
	м²
	25
	Листовая оцинкованная сталь

	9
	Устройство примыканий  (стена-8пм)
	м²
	4
	Листовая оцинкованная сталь

	10
	Внутренняя отделка
	
	
	

	11
	Расчистка отслоившейся краски потолков
	м²
	30
	

	12
	Заделка рустов
	мп
	20
	KNAUF Гольдбанд

	13
	Огрунтовка поверхности потолков (1 слой)
	м²
	125
	ВДАК

	14
	Шпатлевание потолков в 2 слоя
	м²
	30
	Акрил

	15
	Огрунтовка поверхности потолков (2 слой)
	м²
	125
	ВДАК

	16
	Окраска поверхности потолков за 2 раза
	м²
	125
	ВДАК

	17
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами S до 1 м
	м²
	20
	

	18
	Расчистка отслоившейся краски стен
	м²
	40
	

	19
	Огрунтовка поверхности стен (1 слой)
	м²
	60
	ВДАК

	20
	Шпатлевание стен в 2 слоя
	м²
	60
	Акрил

	21
	Огрунтовка поверхности стен (2 слой)
	м²
	300
	ВДАК

	22
	Окраска поверхности стен за 2 раза (с колеровкой краски)
	м²
	300
	ВДАК

	23
	Разботка ц/п плинтусов
	мп
	106
	

	24
	Снятие линолеума
	м²
	125
	

	25
	Снятие плитки ПВХ с очисткой от цементного пола мастики
	м²
	125
	

	26
	Выравнивание пола толщиной 20 мм 
	м²
	125
	Церезит (самонивелирующийся)

	27
	Устройство линолеума со свариванием полотнищ в стыках.
	м²
	125
	ПВХ Тип «ПРИМО ПЛЮС»

	28
	Установка плинтусов
	мп
	106
	ПВХ

	29
	Примыкания  к  зданиям
	
	
	

	30
	Расчистка шва (от раствора, пены)
	мп
	48
	Сечением 40*60 мм

	31
	Заделка швов герметиком Полиуретановая мастика «МАГНЕТИК-СМ Экстра соломенный кирпич»
	мп
	48
	

	32
	Масляная окраска по дереву за 2 раза вновь
	м²
	18
	

	33
	Установка нащельников (крепление на дюбель с шурупом под молоток 10*100) 98 креплений
	мп
	48
	Доска 30*150

	34
	Погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО 
	
	
	  Расстояние 14,3 км


	п.2   Ктер=1,35   Ктерр=1,15

	Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях  в стеснённых условиях

	с наличием в зоне производства работ движения людей.

	


	
	

	
	

	
	

	
	


