Приложение 2 к договору

№__ от «   » _____________ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Потолок.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 174,61 м2.

# Стены.

- Разборка кирпичных перегородок – 46,6 м2.

- Демонтаж стекол в перегородке – 9,25 м2.

- Зашивка верха в перегородке с утеплителем минераловатным – 4,11 м2.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов с металлическим каркасом и утеплителем минераловатным – 63 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 41,78 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 75,624 м2.

- Штукатурка поверхностей цементно-известковым  раствором стен – 4,8 м2.

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 256,88 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен – 256,88 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 428,77 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 428,77 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 7,56 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 7,56 м2.

# Полы.

- Разборка плинтусов – 109,82 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума  - 174,61 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 174,61 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 174,61 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 109,82 м.

# Дверные проемы.

- Зашивка верха дверей с изоляцией – 0,9 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 5 шт.

- Установка блоков дверных металлических однопольных, размером 1000х2100 мм – 2,1 м2.

- Установка блоков дверных однопольных, из массива 1000х2100 мм – 4 шт.

- Установка замков  - 5 шт.

- Установка доводчиков – 3 шт.

- Установка наличников – 41,6 м2.

# Электромонтажные работы.

- Демонтаж светильников  - 44 шт.

- Демонтаж выключателей, розеток – 37 шт.

- Демонтаж кабеля – 110 м.

- Установка щитка осветительного – 1 шт.

- Установка выключателя автоматическогог ВА 63А – 2 шт.

- Установка выключателя автоматическогог ВА 16А – 4 шт.

- Установка светильников ЛВО 10-4*18 – 44 шт.

- Установка выключателей двухклавишных – 5 шт.

- Установка розеток  – 32 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 – 245 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 – 80 м.

- Установка трубы из полиэтилена гофрированная диаметром 20 мм – 220 м.

# Прочие работы.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 13,23 т.

- Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 13,23 т.