УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота

 О.Э.Дарбинян
«11» октября 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку карты АЦП DOZ2RAM
1. Предмет договора
Поставка карты АЦП DOZ2RAM (номенклатурная группа № 1.130 - поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	Карта для устройств: БОП-1сп, УДА-1АБ, УДГ-1Б, УДИ-1Б

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Карта АЦП DOZ2RAM
	· двухвходовый 1024 канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

· один из входов АЦП – аналоговый сигнал с основного детектора;

· второй вход АЦП – возможность подключения фонового детектора;

· наличие функции вычитания показаний фонового детектора;

· процессорная обработка полученных с помощью АЦП амплитудных распределений импульсов от бета-частиц.
	12
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Продукция поставляется в комплектации завода-изготовителя.
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
6. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок
7. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренной предприятием-изготовителем

8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).
8.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. В случае если товар не подлежит обязательной сертификации, представить иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «19» ноября 2012 г. по «17» февраля 2013 г.
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