
 «УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор-директор ТЦСБ 
 ФГУП «СНПО «Элерон»
___________________В.А.Коновалов
«___»_____________2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на поставку  измерительного оборудования.
01.11.2011г. № __770-16/ОПКД-115-ЗК-Э
1. Информация о заказчике
	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон», ФГУП «СНПО «Элерон»

	Место нахождения
	 Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Почтовый адрес
	115563, Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Телефон
	(8-499)725-01-57, (8-495)399-98-07

	Факс
	(8-495)399-98-07

	Адрес Интернет
	www.eleron.org 

	Контактное лицо организатора
	Шичкова О.В., Марковская Е.В. 

	Адрес электронной почты
	markovskaja_e@mail.ru

	Телефон
	(8-499)725-01-57, (8-495)399-98-07


2. Источник финансирования закупки
	Собственные средства


3. Нормативное регулирование
	Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года №317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии», федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518.


4. Форма котировочной заявки
	4.1. Форма котировочной заявки содержится в приложении № 1 к запросу котировок.

	4.2. Форма анкеты содержится в приложении № 2. 

	4.3. Документы, входящие в состав котировочной заявки:

Участник должен предоставить:

- копию сертификата соответствия на поставляемый товар (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы не передаются вместе с товаром).

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается руководителем:

а) копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя.

б) копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;
- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа.



5. Условия запроса котировок

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели


	Кол-во
	Единица

 Измерен

	1
	Тестовый приемник ЭМП 
	Высокоточные, воспроизводимые результаты измерений благодаря отличным ВЧ-характеристикам
· Погрешность по амплитуде: 0,5 дБ 

· Точка компрессии по уровню 1 дБ: +5 дБмВт 

· ВЧ-вход с защитой от импульсного напряжения: до 150 В (до 10 мВт) 

· Средний уровень собственного шума (DANL) с предусилителем: менее –152 дБмВт (1 Гц) 

· Полосы разрешения: от 10 Гц до 10 МГц (по уровню –3 дБ), 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (по уровню –6 дБ), 1 МГц (импульсн.)



Находящееся вне конкуренции для приборов данного класса соотношение между стоимостью и техническими характеристиками 
· Два измерительных прибора в одном: тестовый ЭМП-приемник и анализатор спектра 

· Малые затраты на приобретение 

· Наилучшие ВЧ-характеристики среди приборов данного класса 

· Исчерпывающий набор измерительных функций и методов оценивания 

· Недорогие, легко подключаемые опции



Интуитивно понятное управление тестовых приемников 
· Настройки режима сканирования в понятном табличном представлении 

· Возможность одновременного измерения с использованием нескольких детекторов 

· Предварительно заданные коэффициенты антенн и предельные линии в соответствии с промышленными стандартами 

· Выборочный контроль критического уровня помех с помощью функций TUNE to MARKER и MARKER TRACK 

· Одновременное измерение с использованием до четырех детекторов 

· Полосковый линейный индикатор с функцией удержания максимального значения MAX HOLD для более четкого представления измеренных значений



Простота модернизации, большой набор интерфейсов 

· Подключение и работа с опциями без разборки прибора 



Легкий и компактный, подходит для монтажа, обслуживания и штатной работы 

· Простота транспортировки благодаря компактным размерам и малому весу 
	1
	Шт

	2
	Анализатор спектра
	   Центральная частота

 

    Разрешающая способность

20 кГц Есть возможность работы от углового кодера, цифровых кнопок и функциональных кнопок

    Точность

В пределах ±(30+20T) кГц ±1точка T: время развертки (сек) Диапазон частот: от 200 кГц до 10 МГц, ширина полосы пропускания приемника: 3 кГц, 23±5°C) В пределах ±(60+300T) кГц±1точка T: время развертки (сек) Диапазон частот: от 20 МГц до 3,3 ГГц , ширина полосы пропускания приемника: 100 кГц

Погрешность ширины полосы пропускания приемника

В пределах ±4% ширины полосы пропускания приемника (ширина полосы пропускания приемника: 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц)  В пределах ±20% ширины полосы пропускания приемника (ширина полосы пропускания приемника: 100 кГц, 300 кГц) В пределах ±10% ширины полосы пропускания приемника (ширина полосы пропускания приемника: 1 МГц, 3МГц)

    Ширина полосы пропускания

MSA 438/438TG/438E

    Устанавливаемый диапазон

0 Гц (нулевая ширина полосы пропускания), от 200 кГц до 2  ГГц (шаги 1-2-5) и 3,3 ГГц  полная ширина полосы пропускания

    Точность

В пределах ±3% ±20T ±1точка (ширина полосы пропускания от 200 кГц до 10 МГц, 23±5°C) В пределах ±3% ±200T ±1точка (ширина полосы пропускания от 20 МГц до 8,5 ГГц, 23±5°C) T: время развертки (сек)

Разрешение дисплея

501 точка,   LCD дисплей (ЖК) 1001 точка (только при измерении и передаче данных по USB2.0 на внешний монитор)

    Количество точек дисплея

251 точка, 1001 точка (только при измерении и передаче данных по RS-232C) (прибор отображает данные в 251 горизонтальную точку, но имеет внутреннюю возможность захвата и отображения изображений в 1001 точку)

Ширина полосы разрешающей способности

3 дБ во всей ширине полосы

    Диапазон установок

MSA438/458/438TG   -    От 3 кГц до 3 МГц (шаг 1-3) и AUTO (автоматический) MSA438E   - 3; 9; 30; 120 кГц (6дБ); 300 кГц;     1; 3 МГЦ, AUTO

    Точность

 В пределах ±20%

     Избирательность

1:12 (типовое значение 3 дБ : 60 дБ)

     Ширина полосы видеосигнала

От 100 Гц до 1 МГц (шаг 1-3) и AUTO (автоматический)

     Фазовый шум SSB модуляции

-90 дБс/Гц (типовое значение, смещение частоты 100 кГц, ширина полосы пропускания приемника 3 кГц, ширина полосы видеосигнала 100 Гц, время развертки 0,3 сек.)

     Избирательность по побочному каналу

Не хуже -60 дБс

     Уровень гармоник

Не хуже -40дБс в диапазоне от 100 МГц до 3,3 ГГц    

Амплитудные параметры

 

Опорный уровень

 

    Устанавливаемый диапазон

От +10 до -60 дБм (шаг 1 дБ)

    Точность

В пределах ±0,8 дБ ±1 точка (центральная частота 100 МГц, ширина полосы пропускания приемника 3 МГц, ширина полосы видеосигнала 1 МГц, коэффициент ослабления 0 дБ, 23±5°C) 

     Единицы измерения

дБм, дБВ, дБмВ, дБмкВ, дБмкВ/м, дБмкА/м (дБмкВ/м и дБмкА/м используются при измерительных функциях)

     Усредненный уровень шума

-127 дБм (типовое значение, центральная частота 1 ГГц, ширина полосы пропускания приемника 3 кГц, ширина полосы видеосигнала 100 Гц)

    Частотная характеристика (АЧХ)

В пределах ±2,0 дБ ±1 точка (от 50 кГц до 100 МГц) В пределах ±1,0 дБ ±1 точка (от 100 МГц до 3,3 ГГц)

     Входной импеданс

50 Ом

     Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)

Менее 2,0

Входной аттенюатор

    Рабочий диапазон

От 0 до 25 дБ (шаг 1 дБ), связан с опорным уровнем

    Коммутационная ошибка

В пределах ±0,6 дБ   100 МГц

    Коммутационная ошибка в ширине полосы пропускания приемника

В пределах ±0,6 дБ

    Количество точек дисплея

381 точек / 10 сегм.

Шкала дисплея

 

    Масштаб

2 дБ/сегмент, 5 дБ/сегмент, 10 дБ/сегмент

    Точность

В пределах ±0,2 дБ/2 дБ ±1 точка. В пределах ±0,4 дБ/5 дБ ±1 точка. В пределах ±0,8 дБ/10 дБ ±1 точка. В пределах ±1,8 дБ/90 дБ ±1 точка.  

    Пиковый уровень, выдерживаемый  входным усилителем

+27 дБм (средняя мощность при CW модуляции), 25 В постоянного тока

     Входной разъем

SMA (J)

Параметры развертки

 

Время развертки

    Устанавливаемый диапазон

От 10 мс до 30 с (шаг 1-3, частотный диапазон от 0 до 2 ГГц) и автоматический  От 30 мс до 30 с (шаг 1-3, полный частотный диапазон) и автоматический

    Точность

В пределах ±0,1% ±1 точка (частотный диапазон от 0 до 5 ГГц) В пределах ±2,5% ±1 точка (полный частотный диапазон)

 Ждущий режим Источник Синхронизации Диапазон напряжения Диапазон частот Связь по входу Уровень переключения

  Автоматический (нулевой частотный диапазон) Внешний/внутренний 1-10 В (амплитуда) Пост. – 5 ГГц Развязка по пост току 0,56 В (фиксированный)

    Режим детектирования

Положительный пик, отрицательный пик, выборка (при времени развертки 10 мс или 30 мс возможна установка только режима выборки)

Функции

    Метка

Режим NORM (нормальный): отображается частота (максимум 8 разрядов) и уровень (максимум 4 разряда) в точке метки Режим DELTA (дельта): отображает разность частот и уровней между двумя метками

    Поиск пикового значения

Режим NORM (нормальный): поиск пикового значения в пределах 10 сегментов. Возможен поиск следующего пикового значения NEXT (10 максимум) Режим ZONE (внутризоновый): поиск пикового значения в пределах зоны, заданной серединой и шириной. Метка движется к точке пикового значения при каждой развертке.

    Вычислительная

MAX HOLD (удержание максимального значения), MIN HOLD (удержание минимального значения), AVERAGE (вычисление среднего значения), и OVER WRITE (наложение значений) * MAX HOLD / MIN HOLD: от 2 до 1024 раз, AVERAGE (вычисление среднего значения): от 2 до 256 раз.

    Измерительная

Измерения мощности канала, мощности соседнего канала, ширины занимаемой полосы, напряженности электрического поля (требуется антенна, поставляемая отдельно), и напряженности магнитного поля (требуется щуп для измерения напряженности магнитного поля, поставляемый отдельно), частотомер

    Автоматическая настройка

При нажатии кнопки AUTO TUNE (автоматическая настройка), спектр максимального уровня в пределах ширины полосы до 3,3 ГГц
устанавливается посередине, а опорный уровень, ширина полосы приемника, ширина полосы видеосигнала и время развертки, подстраиваются до оптимальных значений.


	1
	шт

	Начальная  (максимальная) цена договора
	  1 275 000  рублей

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%,   расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование, гарантийное обслуживание, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи.

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара на склад ФГУП «СНПО «Элерон» г.Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Сроки поставки: (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	 Срок поставки: 12 недель от даты подписания договора.



	Сроки и условия оплаты
	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- предоплата  30% в течение 10 (десяти) рабочих дней от  даты подписания договора,

- доплата производится в течение 30 (тридцати) дней от даты поставки оборудования на склад Покупателя.

	Срок гарантии качества
	Дата выпуска  - не ранее 2010 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Гарантийный ремонт поставляемого оборудования должен производится в авторизированном производителем сервисном центре.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.

	Дополнительные условия
	Оборудование должно быть новым, не заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться следующими документами:

Свидетельство о первичной поверке;

· Описание оборудования на русском языке;

Инструкция пользования на русском языке.


6. Место и срок подачи котировочных заявок
	Информационное сообщение о запросе котировок опубликовано Заказчиком в сети «Интернет» на сайте www.a-k-d.ru.

Место направления котировочных заявок сайт www.a-k-d.ru;
Котировочная заявка подается в форме электронного документа посредством электронного документооборота на сайте www.a-k-d.ru;
Претенденты на заключение договора должны быть зарегистрированы на сайте  www.a-k-d.ru, порядок регистрации указан на сайте.

Срок подачи с 02.11.2010г. по  15.11.2010г. до 10.00 (время Московское)


7. Срок подписания договора 
	Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


8. Требования к участникам запроса котировок
	1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

            6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


9. Преференции  
	Вид преференции
	-

	Размер преференции
	-

	Порядок применения
	-


10. Порядок оформления участия в запросе котировок
	1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, организатору размещения заказа в форме электронного документа  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется средствами электронного документооборота, размещенными на сайте в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru. 
3. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в, отношении поданной им котировочной заявки не допускается. Все вопросы в отношении условий запроса котировок должны быть урегулированы до подачи котировочной заявки.     

4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 


11. Заключение договора  по результатам запроса котировок
	Срок для представления победителем запроса котировок подписанного договора Заказчику
	В течение 10 дней, с даты получения победителем запроса котировок экземпляра протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта договора.

	Порядок заключения договора
	1. Проект договора составляется Заказчиком  путем включения в форму договора, прилагаемую к котировочной документации, условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

2. Проект договора направляется победителю запроса котировок для подписания

3. Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.




12. Приложения к извещению о запросе котировок
	1. Форма заявки на участие в конкурсе (на _2-х_ листах)

2. Анкета участника размещения заказа ( на _2-х_ листах).


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14][image: image15]
Начальник ОМТО�
�
�
В.А.Шумкин�
�
�
�
�
�
�
�









Ответственный:�
�
�
�
                                                                                       Р.И.Ларионов�
�
Исполнитель:�
�
�
�
О.В.Шичкова                                                                 �
�
�
�
�
�
�
�







<


