PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA.
Извещение № 121128/0528/580 опубликовано «28» ноября 2012 г.
Вопрос: 

[image: image2.png]Mpocnm 3anoNHUTL TabAuLl, NPUBEAEHHYIO HUXKE, MO KAKAOMY U3 YETbIPEX TeNI006MEHHNKOB:

e

MaccoBbifi_pacxos, T/4

XapakTepucTuka
FopA4aAa CTOpoHa :1
XonogHaa cTopoHa
f{%%TOCTb Tennosan, KBT
Cpega

ngmnepaTxpa Ha Bxoge, °C
TemnepaTypa Ha BbixoAe, °C

NoTepn pasnexna, Mna

DNaenenue pabouyee, MrMa

flaBnenue pacyeTHoe, MMa

TemnepaTypa pacuyeTHas, °C

—





Ответ: 
Позиция № 1 по спецификации ( KKS 00SBC30АС001 по типу М10-BFG Q=1457,42 кВт) - теплообменник используется в системе теплоснабжения со стандартными параметрами тепловой сети.
Позиция № 2 по спецификации ( KKS 00SBC30AC002 по типу TL3-BFG Q=100кВт) -  теплообменник используется в системе ГВС со стандартными параметрами тепловой сети и водопроводной воды.
Позиция № 3 по спецификации ( KKS 00NDВ70AС001, 00NDВ71AС001, 00NDВ72AС001, 00NDВ73AС001) - необходимые и достаточные требования указаны в ИТТ NW20.B.188.0.0UNA&&.NDВ&&.021.MD.0001.
Позиция № 4 по спецификации ( KKS 00РUN01AС001, 00РUN03AС001) - необходимые и достаточные требования указаны в ИТТ NW2P.D.372.0.0UNA&&.PUN&&.021.MD.0003.
[image: image1]