Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ______________О.С.Воронцова 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт офисных помещений музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

Ремонт кабинета руководителя.

Демонтаж, разборка.

1. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м покрытия) – 0,181

2. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) – 0,196

3.Очистка вручную поверхности стен от старых красок (100 м2  расчищенной поверхности) – 0,507

4. Демонтаж уголков ПВХ на клее (наружные оконные откосы) (100 п.м) – 0,084

Полы.

5. Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) – 0,196

6.Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) – 0,181

Стены.

7. Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных по окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,507

8. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,507

9. Установка уголков на клее (100 п.м) – 0,1105

Потолки.

10. Шпатлевка по конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,196

11.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) – 0,196

12. Финишная шпатлевка по конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,196

13. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,196

Прочие работы.

14. Установка штор рулонных площадью в свету: до 2,5 м2 – 2

15. Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) – 0,01

16. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) – 0,5

17. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза – 0,5

Кабинет научных сотрудников.

Демонтаж, разборка.

18. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м покрытия) – 0,208

19. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) – 0,28

20.Демонтаж уголков ПВХ на клее (наружные оконные откосы) (100 п. м) – 0,084

21. Разборка деревянных заполненных проемов: дверных и воротных (100 м2) – 0,0315

Полы.

22. Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) – 0,2796

23.Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) – 0,2075

Стены.

24.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) – 0,563

25. Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) – 0,563

26. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,563

27. Установка уголков ПВХ на клее (100 п.м) – 0,0865

Потолки.

28. Шпатлевка по конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,279

29.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) – 0,279

30. Финишная шпатлевка по конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,279

31. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 0,279

Прочие работы.

32. Установка штор рулонных площадью в свету: до 2,5 м2 – 2

33. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) – 0,5

34. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза – 0,5

Ремонт 1 этаж выставочный зал, здание 41/об

  Демонтаж, разборка.

35. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м покрытия) – 0,234

36. Демонтаж решеток радиаторных, размер 100х300 мм – 22

Стены.

37. Установка дверных блоков: шкафных (гардероб, встроенная мебель) (10 шт. блоков)- 0,7

38. Установка решеток вентиляционных: размер 150x350 мм – 22

39.Установка уголков ПВХ на клее (обрамление раскладкой) (100 п.м.) – 0,18

Прочие работы.

40. Установка штор рулонных площадью в свету: до 2,5 м2 – 7

41. Устройство плинтусов: деревянных (без стоимости) (100 м принтуса) – 0,117

42. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее (100 м плинтуса) – 0,117

41. Установка купола стеклянного (100 шт. изделий) – 0,01

42.Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (100 м2 облицовки) – 0,05

Ремонт фотостудии, конференц-зала

Демонтаж, разборка

43. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м покрытия) – 0,832

44. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) – 0,473

45. Разборка покрытий полов: паркетных (100 м2 покрытия) – 1,595

46. Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) – 1,595

47. Разборка покрытий полов: дощатый (100 м2 покрытия) – 1,595

48. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 покрытия) - 1,595

49. Разборка гидроизоляции (100 м2 покрытия) – 1,595

50. Очистка вручную поверхности стен и потолков от старых красок (100 м2 расчищенной поверхности)– 2,371

51. Демонтаж уголков ПВХ на клее (наружные оконные откосы) (100 п.м) – 0,378

52. Разборка облицовки из сэндвич-панелей: оконных откосов (100 м2 облицовки) – 0,151

53. Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м.) - 0,108

Полы.

54. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) – 1,595

55. Устройство армирующей сетки в один слой насухо (100 м2 поверхности)

56. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)- 1,595

57. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)- 1,595

58. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки)- 1,595

59. Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (100 м2 стяжки)- 1,595

60. Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) – 1,595

61. Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса)

Стены.

62. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) – 2,1155

63. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) – 2,1155

64. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) – 2,1155

65. Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 2,1155

66. Оклейка тканями: стен (армирование флизелиновым волокном) (100 м2  отделываемой поверхности) – 2,1155

67. Финишная шпатлевка стен, подготовленных под окраску (100 м2  окрашиваемой поверхности) – 2,1155

68. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: вручную (100 м2 отделываемой поверхности) – 2,1155

69. Базовая окраска декоративных рельефных покрытий, красками (100 м2 поверхности стен) – 2,1155

70. Патинирование декоративных рельефных поверхностей: стен (дизайнерское решение) (100 м2 отделываемой поверхности) – 2,1155

71. Установка уголков на клее (100 п.м.) –  0,605

72. Облицовка стен (оконных откосов) по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) – 0,2341

73. Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1м3 изоляции) – 1,1705

74. Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен (оконных откосов), подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) – 0,2341

75. Оклейка тканями: стен (оконных откосов) (армирование флизелиновым волокном) (100м2 отделываемой поверхности) – 0,2341

76. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) – 0,2341

77. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м.) – 0,12

78. Установка уголков ПВХ на клее (100 п.м.)- 0,462

Потолки.

79. Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) – 0,5372

Прочие работы

80. Установка штор рулонных площадью в свету: до 2,5 м2 – 11

81. Установка уголков ПВХ на клее (обрамление раскладкой) (100 п.м.) – 0,36

82. Установка рулонной шторы-перегородки  (100 шт. изделий) – 0,01

83. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) – 0,063

84. Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) – 0,03

85. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) – 7

86. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) – 7

Электромонтажные работы, Музей ВНИИЭФ

87.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ЩРв-48 (1 шт.) -1

88. Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечения: до 10 мм2(100 жил)-0,1

89. Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечения: до 10 мм2(100 жил)-0,1

90. Прибор или аппарат (1шт.)-14

91. Установка DIN рейки (100м)- 0,012

92. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп  в светильнике до 4 (100шт.)- 0.18

93. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100шт.)-0,29

94. Светильник на гибких шинах (100шт.)-0,05  

95. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1шт.)-1

96. Выключатель: двухклавишный утопленного  типа при скрытой проводке (100шт.)-0,03

97. Выключатель: одноклавишный  утопленного типа при скрытой подводке (100шт)-0,06

98. Розетка штепсельная: трехполюсная (100шт.)- 0,44

99. Кабель двух - четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответительных коробок (100м)- 7,05

100. Гибкая токовая шина (1м(1фаза))- 3

101. Автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемым на конструкции: на стене или колоне, на ток до 100 А (1шт.).

Материалы.

102. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение , с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- FRLS с числом жил – 3 и сечением 1,5мм2 (1000м)- 0,1785

103. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение , с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- FRLS с числом жил – 3 т сечением 2,5мм2 (1000м)-0,051

104. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение , с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг- FRLS с числом жил -5 и сечением 6мм2 (1000м)- 0,0306

105. Щит ЩРН 48 мод. (шт.)-1

106. DIN –рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (шт)-3

107. Выключатели автоматические «IEK» BA47-100 3P 63А, характеристика С (шт.)-1

108. Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.)-3

109. Устройства защитного отключения «IEK» УЗО АД12-63 16- 40А,ток утечки 30 мА (шт.)-10

110. Светильник светодиодный потолочный накладной V-01-074-027-4100K (шт.)-12

111. Светильник светодиодный потолочный встроенный V-01-074-027-4100K (шт.)-20

112. Светильник светодиодный потолочный накладной V-01-271-036-4100K (шт.)-6

113. Светильник светодиодный потолочный накладной V-01-171-018-4100K (шт.)-3

114. Светильник светодиодный потолочный встроенный aixlight MOD4 ES111 (36,0*36,0) (шт.)-6

115. Светильник на гибкой шине LIKA (8/15см) (шт.)-5

116. Лампа светодиодная LED (шт)-6

117. Рассеиватель «Колотый лед» V-05-402(шт.)-32

118. Рассеиватель «Колотый лед» V-05-422 (шт.)-3

119. Рассеиватель «Колотый лед» V-05-412 (шт.)-6

120. Лампы люминесцентные разные (шт.)-24

121. Выключатели 2х клавишный скрытой проводки (шт.)-3

122.  Выключатели 1 клавишный скрытой проводки (шт.)-6

123. Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт)-44

124. Разветвительная коробка Tyco 10159 (шт)-30

125. Коробка установочная  Tyco 10180 (шт)-53

126. Источник питания 220/12В- (шт)-1

127. Выключатели автоматические: АП50 3МТ 40А (шт)-1

128. Боксы пластиковые (шт)-1

129. Шина (шт)-1

На ремонт. Кондиционирование, Музей ВНИИЭФ

130. Демонтаж внутреннего блока кондиционера (1 блок) -3

131. Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия)-0,12

132. Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100м) -0,12

133. Демонтаж: Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100м) – 0,15

134. Демонтаж: Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (100м)- 0,42

135. Демонтаж: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100м трубопровода)- 0,2

136.  Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2  (100м борозд)- 0,13

Монтажные работы

137. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: под штукатурку по сетям или в бороздах (100м)-  0,15

138. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжение 0,66 КВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм2 (1000м)-0,015

139.  Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (100м)- 0.42

140. Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм (м)- 21

141.   Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм (м)- 21

142. Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода)- 0,2

- Крепление, (кг)- 0

- Задвижки, (шт.)-0

-Труба: ПЭ 63 SDR 11(T), Наружный диаметр 50мм (ГОСТ 18599-2001),(10м)-9,98 ; 1,996

143.  Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм  (м)-20

144.  Установка внутреннего блока кондиционера (1 блок)-3

- Крепления, (кг)- 0

- Блоки присоединительные, (шт.) -1; 3

145.  Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100кг изделия)- 0,12

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Должно производиться в соответствии с правилами технической эксплуатации продукции и правилами технической безопасности.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Технико-экономические показатели продукции определяется конструктивно-эксплуатационными характеристиками, зависящими от основных параметров и условий их эксплуатации.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Все работы должны быть выполнены качественно и только профессиональными рабочими, в целях избежание непредвиденных ситуаций.


	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Монтаж проводов проводить без видимых провисов.


	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Поставляемое оборудование должно быть новым, качественным и надежным. 


	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Продукция должна быть износостойкой и не подвержена факторам внешней среды 


	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей проводов следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. 

	Подраздел 3.8 Требования к комплектности

	Требования качеству и упаковки предоставляемой продукции, ее целостности, принадлежностям и документации, комплекту продукции, а также к условиям доставки товара с установленным законом РФ. 



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Идентификационные знаки должны быть нанесены на упаковку каждого товара и содержать данные необходимые для надлежащей транспортировке и сдачи товара получателю



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна, быть цельной без каких либо технических  повреждений



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акты сдачи – приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке товара поставщик передает заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов. 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных ремонтно-строительных работ. Во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах и /или материалах.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Оценка соответствия продукции устанавливаются требованиям по ремонтопригодности, которую проводят по завершения работ или услуг.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Установка и демонтаж должен производиться спецодежде и квалифицированными работниками при участии спец техники.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Монтажные работы проводить качественно без каких либо дефектов.       



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество заказанной продукции должно соответствовать заявленной в договоре, поставка должна производиться в течение 30 дней со дня подписания договора.




