УТВЕРЖДАЮ:

ЗАКАЗЧИК

Вице-президент по проектам в России

-руководитель представительства

______________ В.С. Белов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме:

«Анализ полноты и качества оформления в соответствии с нормами и правилами по безопасности в атомной энергетике документации, представляемой при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока №3 Ростовской АЭС в Ростехнадзоре в

2014 году»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по выполнению анализа полноты и качества оформления в соответствии c нормами и правилами по безопасности в атомной энергетике документации, представляемой при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока №3 Ростовской АЭС в Ростехнадзоре в 2014 году

1.2. Заказчик - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» Волгодонский филиал «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».

Сроки оказания услуг:

начало – с момента заключения договора, окончание – 25 декабря 2014 г.

Сроки выполнения каждого этапа услуг определяются календарным планом услуг.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основанием для оказания услуг в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

- ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.Целью оказания услуг является обеспечение качества и полноты подготовки документации представляемой при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока №3 Ростовской АЭС в соответствии с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

3.2.Анализу подвергается документации, представляемая при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока №3 Ростовской АЭС в Ростехнадзоре.

3.3 Перечень документации подлежащей анализу, оформляется Заказчиком в виде реестра и представляется Исполнителю как приложение к данному Техническому заданию. Данный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

4.1. На анализ Заказчиком представляются следующие документы:

- документация на выполненные работы в соответствии с перечнем регистрации оборудования и трубопроводов подведомственных проверке АЭС, проверке ДМТУ Ростехнадзора.

4.2.   При анализе представленной документации рассматривается:

- соответствие принятых технических решений по выполнению монтажных работ, действующим в настоящее время, правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике, проекту;

-  правильность назначения методов и объёмов контроля и их соответствие правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;

- соответствие оформления документации правилам и норм по безопасности в атомной энергетике.

4.3.  По результатам анализа Исполнитель выдаёт Заказчику рекомендации по приведению анализируемой документации в соответствие с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

4.4. Результаты оказания услуг оформляются в виде отчёта Исполнителя.

В составе отчёта об оказании услуг должны быть указаны:

- наименование монтажных работ, документация по которым подвергалась анализу;

- перечень рассматриваемой документации;

перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;

- результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.

- ПОРУЧЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1. Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.

5.2. Состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика.

5.3. По окончании этапов услуг Исполнитель передает Заказчику отчеты об оказании услуг по п. 4 настоящего технического задания.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

Приложения:

- Приложение № 1 Реестр документации передаваемой исполнителю.

- Приложение № 2 Календарный план оказания услуг.

Первый заместитель директора - главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»

________________ В.Н. Медяков

Заместитель главного инженера ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев

НТИ ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга

Приложение № 1

к техническому заданию

РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО ТЕМЕ

«Оказание услуг по анализу полноты и качества оформления в соответствии с нормами и правилами по безопасности в атомной энергетике документации, представляемой при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока № 3 Ростовской АЭС в Ростехнадзоре в 2014 году».

| № п/п | Наименование документации | Количество (компл.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трубопроводы продувки-подпитки I контура Рр>2.2 МПа R3.00113.1.0.11 | 1 |  |
| 2 | Подпиточный насос ЦН 60-181 TK21D02 | 1 |  |
| 3 | Подпиточный насос ЦН 60-181 TR22D02 | 1 |  |
| 4 | Подпиточный насос ЦН 60-181 TK23D02 | 1 |  |
| 5 | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (1 канал) Рр<2,2 МПа R3.00132.1.0.11 изм. 3 | 1 |  |
| 6 | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (2 канал) (н.д.нж. НГЧ) R3.00550.1.0.11 изм, 1 | 1 |  |
| 7 | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (3 канал) Рр<2,2 МПа R3.00551.1.0.11 изм. 1 | 1 |  |
| 8 | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (в.д.нж.. НГЧ) R3.00803.1.0.11 изм. 2 | 1 |  |
| 9 | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов (НГЧ в.д) R3.00104.1.0.11 | 1 |  |
| 10 | Трубопроводы технической воды группы «А» (2 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00135.1.0.11 | 1 |  |
| 11 | Трубопроводы технической воды группы «А» (1 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00134.1.0.11 | 1 |  |
| 12 | Трубопроводы слива и заполнения бассейна выдержки (расхолаживания бассейна выдержки) R3.00131.1.0.11 | 1 |  |
| 13 | Трубопровод расхолаживания бассейна выдержки Рр<2,2 МПа (НГЧ н.д.) R3.00129.1.0.11 изм. 2 | 1 |  |
| 14 | Вспомогательные трубопроводы бакового хозяйства (н.д.нж НГЧ) R3.00784.1.0.11 изм. 1 | 1 |  |
| 15 | Трубопроводы питательной воды II контура Рр>2,2 МПа R3.00141.1.0.1I | 1 |  |
| 16 | Трубопроводы технической воды группы «А» (3 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00136.1.0.11 | 1 |  |
| 17 | Конденсатопровод II ступени СПП Б-805918СБ | 1 |  |
| 18 | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов (НГЧ в.д) R3.00104.1.0.11 | 1 |  |
| 19 | Дренажный трубопровод ПВД Б-805968СБ | 1 |  |
| 20 | Трубопровод греющего пара деаэраторов R3.00160.1.0.12 изм. 2 | 1 |  |
| 21 | Паропроводы собственных нужд R3.00161.1.0.12 изм. 4 | 1 |  |
| 22 | Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов деаэраторов и собственных нужд R3.00167.1.0.12 | 1 |  |
| 23 | Выхлопные трубопроводы РОУ 14/6 ата и РОУ 14/3 ата R3.00174.1.0.12 | 1 |  |
| 24 | Дренажи паропроводов собственных нужд R3.00236.1.0.12 | 1 |  |
| 25 | Трубопроводы подвода пара на сушку СПП R3.00266.1.0.12 | 1 |  |
| 26 | Паропровод подачи пара к турбопитательному насосу Т.У.К-1100-60/1500-2М Б-805908СБ | 1 |  |
| 27 | Паропровод VI отбора Б-805912СБ | 1 |  |
| 28 | Паропровод VII отбора Б-805913СБ 10. | 1 |  |
| Итого: |  | 28 |  |

НОТМР и ТМО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ О.Н. Сушко

НТИ ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга

Приложение № 2                                                                                                         								         к техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тема - «Оказание услуг по анализу полноты и качества оформления в соответствии с нормами и правилами по безопасности в атомной энергетике документации, представляемой при регистрации оборудования и трубопроводов энергоблока № 3 Ростовской АЭС в Ростехнадзоре в 2014 году».

| Номера этапов и услуг | Наименование этапов и услуг* | Срок оказания услуг | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Трубопроводы продувки-подпитки I контура Рр>2.2 МПа R3.00113.1.0.11 | 31.04.2014 г. |  |
|  | Подпиточный насос ЦН 60-181 TK21D02 |  |  |
|  | Подпиточный насос ЦН 60-181 TR22D02 |  |  |
|  | Подпиточный насос ЦН 60-181 TK23D02 |  |  |
|  | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (1 канал) Рр<2,2 МПа R3.00132.1.0.11 изм. 3 |  |  |
|  | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (3 канал) Рр<2,2 МПа R3.00551.1.0.11 изм. 1 |  |  |
|  | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (3 канал) Рр<2,2 МПа R3.00551.1.0.11 изм. 1 |  |  |
|  | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура (в.д.нж.. НГЧ) R3.00803.1.0.11 изм. 2 |  |  |
|  | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов (НГЧ в.д) R3.00104.1.0.11 |  |  |
| 2 этап | Трубопроводы технической воды группы «А» (2 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00135.1.0.11 | 15.05.2014 г. |  |
|  | Трубопроводы технической воды группы «А» (1 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00134.1.0.11 |  |  |
|  | Трубопроводы слива и заполнения бассейна выдержки (расхолаживания бассейна выдержки) R3.00131.1.0.11 |  |  |
|  | Трубопровод расхолаживания бассейна выдержки Рр<2,2 МПа (НГЧ н.д.) R3.00129.1.0.11 изм. 2 |  |  |
|  | Вспомогательные трубопроводы бакового хозяйства (н.д.нж НГЧ) R3.00784.1.0.11 изм. 1 |  |  |
| 3 этап | Трубопроводы питательной воды II контура Рр>2,2 МПа R3.00141.1.0.1I | 15.09.2014 г. |  |
|  | Трубопроводы технической воды группы «А» (3 канал) (н.д.угл. НГЧ) R3.00136.1.0.11 |  |  |
|  | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов (НГЧ в.д) R3.00104.1.0.11 |  |  |
|  | Трубопровод греющего пара деаэраторов R3.00160.1.0.12 изм. 2 |  |  |
|  | Паропроводы собственных нужд R3.00161.1.0.12 изм. 4 |  |  |
|  | Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов деаэраторов и собственных нужд R3.00167.1.0.12 |  |  |
|  | Выхлопные трубопроводы РОУ 14/6 ата и РОУ 14/3 ата R3.00174.1.0.12 |  |  |
|  | Дренажи паропроводов собственных нужд R3.00236.1.0.12 |  |  |
|  | Трубопроводы подвода пара на сушку СПП R3.00266.1.0.12 |  |  |
|  | Паропровод подачи пара к турбопитательному насосу Т.У.К-1100-60/1500-2М Б-805908СБ |  |  |
|  | Паропровод VI отбора Б-805912СБ |  |  |
|  | Паропровод VII отбора Б-805913СБ 10. |  |  |
|  | Конденсатопровод II ступени СПП Б-805918СБ |  |  |
|  | Дренажный трубопровод ПВД Б-805968СБ |  |  |

* - состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика в соответствии с п. 5.2 технического задания.

ЗАКАЗЧИК Вице-президент по проектам в России -руководитель представительства

______________ В.С. Белов