Техническое задание

на выполнение  капитального ремонта

УМТСиК. КР. АЗС Тулукуй. Ремонт электротехнической части АЗС.

1. Общие положения.

1.1. Наименование капитального ремонта: УМТСиК. КР. АЗС Тулукуй. Ремонт электротехнической части АЗС.

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом   капитального и текущего ремонта на 2013 год в ОАО «ППГХО», предписанием Забайкальского управления Ростехнадзора за № 295/10-19-2011(4) от 05.10.2011г. и проектом ПКО № 5216-975-ЭОМ.

1.3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  УМТСиК.

1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

1.6. Сроки выполнения работы:

Начало работ: с 15 апреля 2013 года

Окончание работ: 31 июля  2013 года

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 11 км. восточнее г. Краснокаменска. УМТСиК.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии со сметной  ведомостью на УМТСиК.

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ на объекте: УМТСиК. КР. АЗС Тулукуй. Ремонт электротехнической части АЗС. Согласно сметы № 3-13. |
| 2 | Срок, место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика: УМТСиК. КР. АЗС Тулукуй. Ремонт электротехнической части АЗС. Начало работ: с 15 апреля 2013 года Окончание работ: 31 июля 2013 года. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ. |
| 3 | Порядок формирования цены договора | ««Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и БЦ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия: Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ. Включить Страхование строительных рисков. Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения) Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). Кпониж=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации |

3. Сметная ведомость.

Сметная ведомость объемов работ прилагается к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в сметной ведомости :

Оференту в своем предложении:

Предлагается разработать ценовое предложение на основании прилагаемой сметной документа-ции,  не нарушая порядка ценообразования принятого Заказчиком, разработать «К понижающий» ≤ 1. Настоящий коэффициент определяет в дальнейшем стоимость работ на весь период действия договора.

Материалы  для производства работ.

Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании сметной ведомости;

-подрядчик обязан иметь  свидетельство СРО на допуск к работам  позиция 23.11.- монтаж оборудования автозаправочных станций, согласно «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника УМТС и К                           					Ю.В. Емелин