7.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

Предмет договора: поставка топлива дизельного судового для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №- 1.50 Поставка дизельного топлива)
Количество поставляемого товара: 600 (шестьсот) тонн

Характеристики закупаемого товара:

Дизельное судовое топливо марки «Л» - 0,2-62 по ГОСТ 305-82 или аналог

· цетановое число – не менее 45

· фракционный состав -  50% при температуре  не выше 280, 96% - не выше 360

· кинематическая вязкость – 3,0-6,0

· температура застывания – не выше минус 10

· температура помутнения – не выше минус 5

· температура вспышки в закрытом тигле 0 С – не ниже 62

· массовая доля серы % - не более 0,20

· отсутствие содержания сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей.

Место поставки товара: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
Срок поставки товара: не позднее 02.07.2013г.

Условия поставки товара: доставка топлива до ФГУП «Атомфлот» танкером по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник управления ТЭ АФ






В.Э.Никитенко
