ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание 

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту КП РАО  Курской АЭС
Предмет закупки: Проведение инженерно-экологических изысканий на площадке строительства Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Проведение инженерно-экологических изысканий на площадке строительства Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью планируемых работ является получение достоверных и достаточных результатов инженерных изысканий для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды.

Задачей планируемых работ является изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в результате проведения инженерно-экологических изысканий 

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Вид строительства – новое строительство.

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Инженерные изыскания выполняются в соответствии с действующими нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- ГОСТ 27065-86. Качество воды. Термины и определения;

- ГОСТ 18963-73. Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики выполнения измерений;
- ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков;

ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков;

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;

- ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния;

- ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа;

- ГОСТ Р 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СП 2.1.5.1059-01. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

- СП 2.6.1.799-99 ОСПОРБ-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- СП 2.6.1.2523 – 09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

- СанПиН 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03);

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 
-  СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;
- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов;

- Методические рекомендации по радиационному контролю водных объектов. В сб.: Сборник методик по радиационному контролю. - М.: Госкомэкологии России, 1998;
- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»;
- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96);

- СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Выполняемая работа по теме: «Проведение инженерно-экологических изысканий на площадке строительства Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС» должна включать в себя:

1 Разработка и согласование с Заказчиком программы полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий в течении 10 дней со дня заключения договора;
2 Определение содержания радионуклидов, химических и биологических веществ (согласно п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния и п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв) в компонентах наземных экосистем (растения, почва и грунты). в том числе:
- полевые и камеральные работы по определению содержания и распределения естественных и техногенных радионуклидов, химических и биологических веществ в почвах и грунтах (отбор проб, пробоподготовка, радиометрический и спектрометрический анализ);

- полевые и камеральные работы по определению уровней содержания естественных и техногенных радионуклидов в преимущественной растительности;

3 Определение содержания радионуклидов и показателей качества поверхностных и подземных вод (согласно обязательному Приложению Д СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС).
4 Получение, обработка и анализ данных по радоноопасности территории размещения объектов (согласно п. 4.58, 5.35, 5.36, 6.22, СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства, МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности).
5 Разработка отчета по выполненным инженерно-экологическим изысканиям согласно настоящего ТЗ
6 Определяемые показатели и объемы работ по отбору и измерению проб на площадке КП РАО приведены в таблицах 1-3 Приложения 1.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	КП РАО (КП ТРО, КП ЖРО, ХП РА) располагается на промплощадке Курской АЭС (Приложение 2). 

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Требованиями не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	При выполнении настоящей работы необходимо соблюдать требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов в области проведения инженерных изысканий, включая нормативные правовые акты и нормативные документы, относящиеся к сфере деятельности Ростехнадзора (П-01-01-2009) в части размещения и проектирования атомных станций.

	Подраздел 5.2 Программа полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий 

	Разрабатывается Исполнителем в соответствии с объемами и видами работ указанных в настоящем ТЗ. Утверждается Заказчиком.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	По результатам инженерно-экологических изысканий составляется технический отчет (заключение) с текстовыми и графическими приложениями. 
Отчет должен содержать информацию, необходимую для оценки современного экологического состояния окружающей среды района размещения площадок строительства, а также для оценки экологического риска намечаемой деятельности в нормальных условиях функционирования сооружения и с учетом возможных аварийных ситуаций.

Состав и содержание отчета по инженерно-экологическим изысканиям:

- «Введение» – обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи, краткие данные о проектируемом объекте с указанием технологических особенностей, виды и объемы выполненных изыскательских работ и исследований, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей и т.д.;

- «Изученность экологических условий» – наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, данных других министерств и ведомств, осуществляющих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды;

- «Краткая характеристика природных и техногенных условий»– климатические и ландшафтные условия, включая особенности местности строительства (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание, эрозия, а также краткое описание геоморфологических, гидрологических, геологических, гидрогеологических, сейсмологических и инженерно-геологических условий;

- «Современное экологическое состояние территории» - оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем, данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений (в соответствии с работами указанными в настоящем ТЗ);

- «Предложения к программе экологического мониторинга»; 

- «Сведения о полноте выполненных изысканий», их соответствии требованиям технического задания и программы работ в части сроков, видов, методов и объемов работ с приведением подтверждающей информации в заключении к отчету;
- «Заключение», а также сведения о полноте выполненных изысканий, их соответствии требованиям технического задания и программы работ в части сроков, видов, методов и объемов работ с приведением подтверждающей информации в заключении к отчету.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Метрологическое обеспечение работ заключается в правильном выборе средств измерений, соблюдение норм точности, методов (мелодик) измерений, правильности применяемых наименований и обозначений физических величин и их единиц. Соблюдение требования о необходимости использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средств измерений только утвержденного типа имеющих действенный срок поверки, наличие аттестованных методик измерений и верифицированного программного обеспечения (кроме входящего в состав средств измерений).
Исполнитель для выполнения работ использует собственное оборудование и материалы.

Используемое измерительное оборудование должно иметь действенное (задокументированное) метрологическое подтверждение.

Все работы, касающиеся метрологического подтверждения измерительного оборудования должны выполняться в соответствии с:

– Законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

– действующими нормативными документами по метрологии.

Измерительное оборудование, использующееся при проведении инженерных изысканий, должно проходить метрологическое освидетельствование в метрологических службах организаций, имеющих аттестат аккредитации на право проведения поверок (калибровок) и аттестации испытательного оборудования.

Сведения о метрологическом освидетельствовании измерительного оборудования должны включать: номер, наименование и марку согласно перечню измерительного оборудования, заводской номер, измеряемый параметр, свидетельство о поверке, наименование организации поверителя, срок действия документа удостоверяющего факт проведения настройки.

Работа должна быть выполнена в соответствии с утвержденными и действующими методиками и нормативными документами.

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности Исполнителем  в процессе выполнения работ.

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Исполнителем разрабатывается и согласуется с Заказчиком программа полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Требованиями не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений».

- При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами ОАО «Атомэнергопроект» СТО СМК-ПКФ.

- Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства РФ, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.

Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок выполнения работы определяются календарным планом (Приложение №2 к Договору). 
Начало выполнения работ – с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ –  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	Инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 151.13330.2012 «Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС».
Отчетные материалы для каждой площадки строительства должны включать в себя:

- программу инженерно-экологических изысканий;
- уровни содержания радионуклидов в компонентах экосистем (почвы, растительность, подземные воды) с описанием исследуемых образцов (типы и виды почв, растительности);
- уровни содержания тяжелых металлов и загрязняющих веществ в компонентах экосистем (почвы, подземные воды) с описанием исследуемых образцов (типы и виды почв);

- данные о радоноопасности территории;

- санитарные и биологические показатели качества подземных и поверхностных вод (согласно обязательному Приложению Д СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС);
- акты и схемы точек отбора проб, протоколы всех измерений.

Объем и качество выполняемых работ должны отражать современное состояние наземных и водных экосистем.

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Отчеты передаются  на бумажных носителях в 3 экз. и в электронном виде в 2 экземплярах в формате WORD, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должны быть идентичны бумажному оригиналу. 

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Исполнителем формируется отчет на бумажном носителе и передается  три экземпляра (так же отчет передается в электронном виде в 2 экземплярах в формате WORD, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF). 

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Приемка работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с условиями договора.

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.  

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель, в соответствии с условиями договора, передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме (2 экземпляра в формате WORD) на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. В случае наличия замечаний, поставщик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии с календарным планом (предоставляется Заказчиком).

Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Отчетная документация передается Заказчику по адресу:                                                                      «ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КП РАО
	Комплекс переработки радиоактивных отходов

	2
	КП ТРО
	Комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов

	3
	КП ЖРО
	Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов

	4
	ХП РАО
	Хранилище переработанных радиоактивных отходов

	5
	АЭС
	Атомная энергетическая станция


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Объемы работ по отбору и измерению проб на площадке строительства КП РАО КУР АЭС
	6

	2
	Ситуационный план размещения
	1


Приложение 2
к техническому заданию

[image: image1.png]



Приложение 1
к техническому заданию
Таблица 1 - Объемы работ по отбору и измерению проб на площадке строительства КП РАО КУР АЭС 

	Наименование работ
	Число точек отбора проб (не менее)
	Количество проб 

(не менее)

	Отбор проб для определения содержания загрязняющих веществ

	На радионуклиды / тяжелые металлы

- почва

- грунт

- растительность (при наличии)

-подземные воды
	9

3

9

9
	90/90

36/36
9 / 9

9/9

	Отбор проб для определения санитарно-биологических показателей

	Подземные воды
	9
	9

	Поверхностные воды
	6
	6

	Почва
	9
	9

	Грунт
	3
	36

	Радоноопасность территории
	20
	20


Отбор проб проводится для определения показателей, приведенным в таблицах 2 – 3.

Таблица 2 - Показатели состава подземных и поверхностных вод, определяемые при комплексных инженерных изысканиях (обязательное Приложение Д СП 151.13330.2012)

	Показатели состава воды
	Инженерно-экологические изыскания

	1 Органолептические показатели воды

	Температура в момент взятия пробы,
	+

	Запах при 20 °С качественно и в баллах
	+

	Запах при 60 °С качественно и в баллах
	+

	Привкус при 20 °С качественно и в баллах
	+

	Цветность, град
	+

	Мутность, мг/дм
	+

	Взвешенные вещества, мг/дм5
	+

	Плавающие пленки и примеси
	+

	2 Показатели химического состава воды

	Водородный показатель (pH)
	+

	Сухой остаток, мг/дм (минерализация)
	+

	Сульфаты, мг/дм3
	+

	Показатели состава воды
	Инженерно-экологические изыскания

	Хлориды, мг/дм3
	+

	Щелочность общая, мг-экв/дм3
	+

	Жесткость общая, ммоль/дм3
	+

	Железо общее, мг/дм3 (закисное)
	+

	Алюминий, мг/дм3
	+

	Барий, мг/дм
	+

	Бериллий, мг/дм3
	+

	Бор, мг/дм^
	+


Продолжение таблицы 2

	Марганец, мг/дм3
	+

	Медь, мг/дм3
	+

	Молибден мг/дм3
	+

	Мышьяк мг/дм3
	+

	Силикаты, мг/дм3
	+

	Фториды, мг/дм3
	+

	Цинк, мг/дм3
	+

	3 Санитарные показатели качества воды

	Соединения азота, мг/дм3 (нитраты)
	+

	Аммиак и аммоний
	+

	Окисляемость перманганатная, мгО/дм3
	+

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - суммарно, мг/дм3
	+

	Растворенный кислород
	+

	Биохимическое потребление кислорода (БПКполвде), мгО/дм3
	+

	Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3
	+

	Нефтепродукты, суммарно
	+

	Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые загрязнения
	По согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ

	Показатели состава воды
	Инженерно-экологические изыскания

	4 Биологические показатели воды

	Число сапрофитных бактерий в 1см3
	+

	Число лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3
	+

	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм3
	+

	Жизнеспособные яйца гельминтов
	+

	Общие колиформные бактерии
	+

	Число колифагов в 1 дм3
	+

	Число энтерококков в 1 дм3
	+

	Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии
	Контроль радионуклидного загрязнения производится в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523) [57]

	Примечания

1 Таблица составлена с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.5.980, приложение 1. Перечень определяемых показателей уточняется с учетом природно-техногенных условий участка и региональных критериев (СанПиН 2.1.5.980, приложение 2).

2 Содержание химических веществ не должно превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде водных объектов, утвержденные в установленном порядке (ГН 2.1.5.1315, с доп, I ГН 2.1.5.2280; ГН 2.1.5.2307, с доп. 1 ГН 2.1.5.2312 и доп, 2 ГН 2,1.5,2415).

3 Санитарные и биологические показатели воды определяются при инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, а также при изысканиях для разработки проектной документации систем водоснабжения


Таблица 3 - Основные показатели оценки санитарного состояния почв участка проектирования

	Наименование показателя
	Обосновывающий документ
	Обязательность применения
	Пороговые значения содержания химических элементов в почвах

	
	
	
	ПДК, мг/кг
	ОДК, мг/кг

	
	
	
	валовое содержание
	подвижные формы
	песчаные и супесчаные почвы
	глинистые и суглинистые

почвы

	
	
	
	
	
	
	рН<5,5
	pH>5,5

	Суммарный показатель загрязнения
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Тяжелые металлы, мг/кг:
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	

	Pb
	
	
	32
	6,0
	32
	65
	130

	Cd
	
	
	-
	-
	0,5
	1,0
	2,0

	Zn
	
	
	-
	23,0
	55
	110
	220

	Cu
	
	
	-
	3,0
	33
	66
	132

	Ni
	
	
	-
	4,0
	20
	40
	80

	Аs
	
	
	2
	-
	2
	5
	10

	Hg
	
	
	2,1
	-
	-
	-
	-

	Аммонийный азот, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-

	Нитратный азот, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-

	Хлориды, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-

	рН
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 3

	Наименование показателя
	Обосновывающий документ
	Обязательность применения
	Пороговые значения содержания химических элементов в почвах

	
	
	
	ПДК, мг/кг
	ОДК, мг/кг

	
	
	
	валовое содержание
	подвижные формы
	песчаные и супесчаные почвы
	глинистые и суглинистые

почвы

	
	
	
	
	
	
	рН<5,5
	pH>5,5

	Пестициды (остаточные количества), мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-

	3,4-бензапирен
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03;
	Обязательно
	0,02
	-
	-
	-
	-

	Нефть и нефтепродукты, мг/кг
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Фенолы летучие, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Сернистые соединения, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Детергенты, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Канцерогенные вещества, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 3

	Наименование показателя
	Обосновывающий документ
	Обязательность применения
	Пороговые значения содержания химических элементов в почвах

	
	
	
	ПДК, мг/кг
	ОДК, мг/кг

	
	
	
	валовое содержание
	подвижные формы
	песчаные и супесчаные почвы
	глинистые и суглинистые

почвы

	
	
	
	
	
	
	рН<5,5
	pH>5,5

	Мышьяк
	п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	2
	-
	2
	5
	10

	Полихлорированные бифенилы, мкг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-

	Цианиды, мг/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Радиоактивные вещества, Бк/кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Лактозоположительные кишечные палочки (Коли формы), индекс
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 3

	Наименование показателя
	Обосновывающий документ
	Обязательность применения
	Пороговые значения содержания химических элементов в почвах

	
	
	
	ПДК, мг/кг
	ОДК, мг/кг

	
	
	
	валовое содержание
	подвижные формы
	песчаные и супесчаные почвы
	глинистые и суглинистые

почвы

	
	
	
	
	
	
	рН<5,5
	pH>5,5

	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз./кг
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03;

п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03
	Обязательно
	-
	-
	-
	-
	-

	Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве площади 20*20 см
	п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03
	Обязательно при наличии источника загрязнения
	-
	-
	-
	-
	-


