«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку строительных материалов

Предмет закупки: «Поставка строительных материалов»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1  Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Подраздел 4.6 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Строительные материалы: Линолеум Tarkett Forсe Gress2 или эквивалент; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нова Тимор2 или эквивалент; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нова Танго2 или эквивалент; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нубия или эквивалент; Сухая шпатлевка «Ветонит» финишная LR+ или эквивалент; Штукатурка гипсовая универсальная «Ротбанд» или эквивалент; Пол наливной быстротвердеющий. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2013 года

Подраздел 1.3 Код ОКП

4590000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно-строительные работы в помещениях

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные понятия и размеры

Ширина линолеума Tarkett Forсe Gress2 или эквивалент -3м; вес 1 кв. м.-2,5кг; Ширина линолеума полукоммерческого Таркет Идиллия Нова Тимор2 или эквивалент-4м, толщина общая 3,4мм, толщина защитного слоя-0,5мм, вес-2,45 кг/м²; Ширина линолеума полукоммерческого Таркет Идиллия Нова Танго2 или эквивалент-3,5м, толщина защитного слоя-0,5мм, вес-2,45кг/ м²; Ширина линолеума полукоммерческого Таркет Идиллия Нубия или эквивалент-3м, толщина общая-3,4мм, толщина защитного слоя-0,6мм, вес-2,45кг/ м²; Сухая шпатлевка «Ветонит» финишная LR+ или эквивалент в мешках по 25 кг. Штукатурка гипсовая универсальная «Ротбанд» или эквивалент в мешках по 30кг. Пол наливной быстротвердеющий в мешках по 25кг.

Подраздел 4.2 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Линолеум Tarkett Forсe Gress2 или эквивалент – ширина-3м; вес 1 кв. м.-2,5кг, основа-вспененный ПВХ, класс применения-33, срок службы не менее-15лет -180м²; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нова Тимор2 или эквивалент- ширина-4м, толщина общая 3,4мм, толщина защитного слоя-0,5мм, вес-2,45 кг/м², тип основы-двухосновный, класс применения-23,32, срок службы не менее-15лет-276м²; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нова Танго2 или эквивалент- ширина-3,5м, класс применения-23,32, толщина защитного слоя-0,5мм, толщина общая-3,4мм, вес-2,45кг/м², срок службы не менее-15лет, тип основы-войлок-241,5м²; Линолеум полукоммерческий Таркет Идиллия Нубия или эквивалент- ширина-3м, толщина общая-2,4мм, толщина защитного слоя-0,6мм, тип основы-вспененный ПВХ, срок службы не менее-15лет, класс применения-23,32-450м²; Сухая шпатлевка «Ветонит» финишная LR+ или эквивалент в мешках по 25 кг., цвет-белый, не водостойкая, связующее-полимерный клей, заполнитель-известняк <0,3мм, необходимое кол-во воды-9 литров/25 кг сухой смеси, температура воды-не выше +40˚С, время высыхания 1-2 суток, упаковка бумажная-25кг/мешок, срок хранения-не менее 6 месяцев, в соответствии с ГОСТом 28013-98-80шт; Штукатурка гипсовая универсальная «Ротбанд» или эквивалент в мешках по 30кг., длина штукатурного слоя: мин.-5мм, макс.-50мм; насыпной вес-640-770 кг/м³, зернистость-до 1,2мм, время высыхания одного слоя-45-60мин, прочность: на сжатие- ›2,5МПа, на изгиб- ›1,0МПа; упаковка бумажная-30кг/мешок, срок хранения – не менее 6 месяцев, в соответствии с ГОСТом 28013-98.-40шт; Пол наливной быстротвердеющий в мешках по 25кг., растекаемость - 280-300 мм, рекомендуемая толщина слоя от 5 до 80мм, цвет-светло-серый, время твердения-не менее 40минут, расход воды-5,0-6,0л на 25кг сухой смеси, прочность на сжатие-15МПа, жизнеспособность раствора- 40 минут, срок хранения-не менее 6 месяцев, упаковка бумажная-30кг/мешок. - 60шт.

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предусмотрено

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Изделие должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.6 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - санитарно-эпидемиологическое заключение на каждое изделие (на линолеум); - сертификат пожарной безопасности; - сертификат соответствия изготовителя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

-

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование класса 1 по 73/72/EEC LVD, 89/336/EEC ECD

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – 20.05.2014г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.