Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

(вид процедуры закупки)

Пресс гидравлический в комплекте

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс ручной гидравлический П-70К | Пресс ручной гидравлический П-70К для кислородных средств измерения давления Рабочая среда - масло, вода. Создание избыточного давления до 70 МПа. Материал системы задания давлений - нержавеющая сталь. Кинематика привода рычажно-поршневая винтовая. Вентиль точной настройки объединён с вентилем сброса и отсечным вентилем. Объём ёмкости для жидкости 250 см3. Два выхода давления - М20х1,5 и М12х1,5 (для модуля давления). Создание высоких давлений при малых усилиях. Диапазон задания давления, Мпа - от0,005 до70 Гарантийный срок – 1год. Габаритные размеры,мм - 220х190х205 Масса, кг,неболее - 5 Комплект поставки: - пресс; - рукав соединительный - 02 (от 70 МПа, рабочая среда - вода, масло); - штуцер переходной №25; - прокладка; - быстросъемное соединение БС-70 (рабочий диапазон давлений от 0 до 70 МПа, присоединительная резьба М20х1,5); - втулка №№1 (в комплекте с БС-70, внутренняя резьба М20х1,5); - трубка 6х4 (от 2 МПа, рабочая среда - воздух; материал - рилсан; длина - 10 м) | Россия | к-т | 1 |

Начальник отд.6                                                                    А.Е. Карусев