ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку светодиодных светильников
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка светодиодных светильников для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Мощнос

	ь светильника, Вт

	Не более 40

	Световой поток, Лм

	Не менее 4200


	Напряжение питания переменного тока, В

	Диапазон не менее  От 140 до 265


	Напряжение питания постоянного тока, В

	Диапазон не менее  От 200 до 350


	Частота, Гц

	50 ± 10 %


	Корпус должен быть
	Ударопрочный, с закругленными гранями и защитным кожухом.


	Защитное стекло должно быть
	Ударопрочный поликарбонат


	Источник питания (драйвер) 

	Должно быть, наличие электронного самовосстанавливающегося предохранителя.

Должно быть, наличие TVS диода для защиты от перенапряжения сети.
Наличие электронного блока высоковольтной защиты (до 1000 В)

Наличие системы гальванической развязки.

	Коэффициент мощности (cos φ)

	Не менее 0,9

	Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000

	Не менее IP66


Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.

	07.0-75

	1



Климатическое исполнение по Г

	СТ 15150-69

	УХЛ 1


	Цветовая температура, К

	5000-5500


	Температура эксплуатации, С0
	Диапазон не менее  от минус 60 до плюс 40


	Диаграмма светового распределения

	Широкая асимметричная 

	Система крепления должна быть
	на трубу Ø55мм


	Площадь проекции, подвергаемая воздействию ветра, м2
	Не менее 0,064


	Марка светодиода

	Светильники должны быть оборудованы светодиодами Cree XP-G с номинальным рабочим током светодиодов 700мА, либо иными светодиодами при обязательном соблюдении требований дополнительных условий.

	Светоотдача с одного диода, Лм

	Не менее 230


	Вторичная оптика (линзы)

	Каждый светодиод должен быть оснащен вторичной оптикой

	Количество диодов, шт.
	Не более 18


	Коэффициент пульсаций светового потока,%
	Не более 10


	
	не менее

60 месяцев с момента поставки
	53
	шт.


Диапазо

	 не менее  От 140 до 265

	
	Напряжение питания постоянного тока, В

	Диапазон не менее  От 200 до 350


	Частота, Гц

	50 ± 10 %


	Корпус должен быть
	Ударопрочный, с закругленными гранями и защитным кожухом.

	Защитное стекло должно быть
	Ударопрочный поликарбонат


	Источник питания (драйвер) 

	Должно быть, наличие электронного самовосстанавливающегося предохранителя.

Должно быть, наличие TVS диода для защиты от перенапряжения сети.
Наличие электронного блока высоковольтной защиты (до 1000 В)

Наличие системы гальванической развязки.

	Коэффициент мощности (cos φ)

	Не менее 0,9

	Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000

	Не менее IP66

	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75

	1



У

	Л 1

	
	Цветовая температура, К

	5000-5500


	Температура эксплуатации, С0
	Диапазон не менее  от минус 60 до плюс 40


	Диаграмма светового распределения

	Широкая асимметричная


	Система крепления должна быть
	на трубу Ø55мм


	Площадь проекции, подвергаемая воздействию ветра, м2
	Не менее 0,064


	Марка светодиода

	Светильники должны быть оборудованы светодиодами Cree XP-G с номинальным рабочим током светодиодов 700мА, либо иными светодиодами при обязательном соблюдении требований дополнительных условий

	Светоотдача с одного диода, Лм

	Не менее 230



	Вторичная оптика (линзы)

	Каждый светодиод должен быть оснащен вторичной оптикой

	Количество диодов, шт.
	Не более 36

	Коэффициент пульсаций светового потока,%
	Не более 15


	
	не менее

60 месяцев с момента поставки
	16
	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Руководства/инструкции/паспорта на товар на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 4 недель с даты подписания договора.   
        9. Дополнительные условия:
Предложения должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов, содержащей информацию об ожидаемом сроке службы светодиодов, а так же техническим документом на светильник с указанием рабочего тока светодиода. 
При использовании светодиодов Cree XP-G сопровождение документацией производителя светодиодов не требуется.
Начальник подразделения                                                                                                                 ______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                       ______________________ Д.А. Бухтояров
