PAGE  
5

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
Согласно исходным техническим требованиям NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0004 на разработку флотаторов (00GUH11AT001, 00GUH11AT002) раздел 3.3.2 в комплект поставки одной флотационной установки входят:

-затвор дисковый с электроприводом – 1 шт.

- флотатор-1 шт.

- корпус со встроенными ламелями, распределительными трубами, коллекторами осветленной воды, коллектором флотошлама и опорами

- поверхностные скребки с цепью

- сборник с приводом

- подшипниковые опоры

- площадка обслуживания

- контур автоматического поддержания уровня- 1 шт.

- аналоговый датчик давления

- контрольный клапан «баттерфляй» с пневматическим приводом

- контур автоматического сброса осадка – 1 шт.

- пережимной пневматический клапан

- клапан сброса давления – 1 шт.

- установка растворения воздуха – 1 шт.

- корпус с внутренними устройствами
- пневматическая панель с воздушными ротаметрами, шаровыми кранами, задвижками, игольчатыми клапанами, индуктивными клапанами, редукторами давления, реле давления

- стакан истечения воздуха

- манометр – 2 шт.

- суппорт установки

-расходметр – 1 шт.

-рециркуляционный насос – 1 шт.

- компрессор -1 шт.

- шкаф управления – 1 шт.

В комплект поставки двух флотационных установок входят:

- станция приготовления раствора флокулянта автоматическая – 1 шт.

- дозирующий насос флокулянта – 1 шт.
-стация приготовление раствора коагулянта автоматическая – 1 шт.

- дозирующий насос коагулянта – 1 шт.
- емкость для усреднения флотошлама – 1 шт.

В спецификации (приложение 1 к проекту договора) для поставки указан только флотатор 00GUH11AT001, 00GUH11AT002  в количестве 2 штук.

Что именно входит в комплект поставки флотатора? Полный комплект оборудования вместе с вспомогательном оборудование согласно разделу 3.3.2 ИТТ, включая затвор дисковый с электроприводом, расходомер, рециркуляционный насос, компрессор, шкаф управления, станцию приготовления раствора флокулянта с дозирующим насосом, станцию приготовления раствора коагулянта  с дозирующим насосом, емкость для усреднения флотошлама?

Или только флотатор в комплекте с:

- корпус со встроенными ламелями, распределительными трубами, коллекторами осветленной воды, коллектором флотошлама и опорами

- поверхностные скребки с цепью

- сборник с приводом

- подшипниковые опоры

- площадка обслуживания?

Ответ 1: 
В комплект поставки флотаторов входит:

- корпус со встроенными ламелями, распределительными трубами, коллекторами осветленной воды, коллектором флотошлама и опорами

- поверхностные скребки с цепью

- сборник с приводом

- подшипниковые опоры

- площадка обслуживания

Вопрос 2: 
Согласно ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 на разработку фильтров 00GUH11AT004-00GUH11AT012 раздел 3.3.2 в комплект поставки входят:

-Фильтры – 9шт.

- корпус  -1 шт*
- опора – 3 шт.

- крышка – 2 шт.

Распределитель – 2 шт.

- Емкость -1 шт.

-насос для подачи сточных вод – 4 шт.



- комплект поплавковых выключателей с кабелем 10 м – 1 шт.



- подъемная цепь насосов – 1 шт.

- Емкость для промывки фильтров – 1 шт.

-промывной насос – 4  шт.

- кожух охлаждения – 1 шт.**
- комплект поплавковых выключателей с кабелем 10 м – 1 шт.

- подъемная цепь насосов – 1 шт.

-зайки, болты, прокладки, анкерные болты.

- насос для подачи воды на УФ- установку – 3 шт.

- комплект поплавковых выключателей с кабелем 10 м – 1 шт.

- подъемная цепь насосов – 1 шт.

- Задвижка электрифицированная Dy=80 мм- 30 шт.

- Манометр -18 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

* Примечание: количество элементов в комплекте поставки фильтров указано для одного фильтра

** Примечание: количество элементов в комплекте поставки насосов указано для одного насоса

В спецификации (приложение 1 к проекту договора) для поставки указано следующее оборудование:

- Фильтр 00GUH11AT004-00GUH11AT012 - 9 шт.

- Емкость 00GUH11ВВ010 6,5х3,5х4,5 м – 1 шт.

- Насос для подачи воды на фильтр 00GUH11AР023, 00GUH11AР024, 00GUH11AР025 – 3 шт.

-Насос для подачи воды на УФ-установку 00GUH11AР031, 00GUH11AР032 -2 шт.

Требуется ли в комплект поставки включить, кроме оборудования указанного к спецификации, также емкость для промывки фильтров 7,0х3,5х4,5 м., промывные насосы, электрифицированные задвижки, шкаф управления фильтрами, так как данное оборудование указано в ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 в качестве вспомогательного, но не отражено в спецификации (приложении 1 к проекту договора)?
Ответ 2: 

В комплект поставки не требуется включать емкость для промывки фильтров 7,0х3,5х4,5 м, промывные насосы, электрифицированные задвижки, шкаф управления фильтрами.

Вопрос 3: 
Согласно спецификации (приложении 1 к проекту договора) для поставки требуется:

-насос для  подачи воды в емкость 00GUH11AР018, 00GUH11AР018 – 2 шт.

В ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0003 на разработку насосов для подачи сточных вод количество данных насосов указано 3 шт. (2 рабочих, 2 резервный).
-насос для подачи воды на фильтр 00GUH11AР023, 00GUH11AР024, 00GUH11AР025– 3 шт.

В ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 на разработку фильтров количество данных насосов указано 4 шт. (3 рабочих, 1 резервный).

-насос для подачи воды на УФ- установку 00GUH11AР031, 00GUH11AР032 – 2 шт.

В ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 на разработку фильтров количество данных насосов указано 3 шт. (2 рабочих, 1 резервный).
Какое количество вышеуказанных насосов требуется для поставки
Ответ 3: 

Количество насосов определено в спецификации (приложение 1 к проекту договора).
Вопрос 4: 
В случае если комплектность и количество поставляемого оборудования необходимо принимать согласно исходным техническим требованиям, а не спецификации, необходимо ли при подготовке заявки на участие в конкурсе внести изменения в спецификацию (приложении 1 к проекту договора)  и привести в соответствие исходным техническим требованиям количество и комплектность указанного в ней оборудования.

Ответ 3: 

Комплектность и количество поставляемого оборудования определено в спецификации (приложение 1 к проекту договора).
Вопрос 5: 
Согласно п.14 раздела 18 «Информационной карты конкурса» если участник конкурса не является производителем всего оборудования, должно быть представлено свидетельство изготовителя, где головной изготовитель гарантирует участнику конкурса проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки и распространение гарантий на весь срок договора.

Должен  ли в данном случае участник конкурса предоставлять в составе заявки на участие в конкурсе кроме свидетельства еще и следующие документы от головного изготовителя на оборудование, изготавливаемое головным  изготовителем, а именно:

1) скан-копия действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом конструирования оборудования, являющегося предметом конкурса,

2) скан-копия действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом изготовления оборудования, являющегося предметом конкурса;

3) копия сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога на работы по проектированию и разработке оборудования, составляющего предмет закупки, организации разработчика;

4) копия сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога на работы по производству оборудования, составляющего предмет закупки организации изготовителя;

Ответ 5: 
Согласно требованиям, изложенным в п.16.6, 16.7 п. 16 «Информационная карта конкурса» документации, предъявляемым к поставляемому оборудованию участник должен представить в составе заявки:

1) скан-копию действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом конструирования оборудования, являющегося предметом конкурса, выданной организации – разработчику оборудования;
2) скан-копию действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом изготовления оборудования, являющегося предметом конкурса, выданной организации – изготовителю оборудования.
Также согласно требованиям, изложенным в п.16.8 п.16 «Информационная карта конкурса» документации, предъявляемым к поставляемому оборудованию в составе заявки участник должен представить копию сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога на работы по проектированию и разработке оборудования, составляющего предмет закупки, выданного организации разработчику оборудования.
Согласно требованиям, изложенным в п.16.9 п.16 «Информационная карта конкурса» документации, предъявляемым к поставляемому оборудованию участник должен в составе заявки представить копию сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или копию аналога на работы по производству оборудования, составляющего предмет закупки, выданного организации изготовителя.
