| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Врио генерального директора М.Ю. Лаврентьев ОАО «В/О «Изотоп» _________________________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонтно-строительные работы

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

.

2012г.

Техническое задание

Техническое задание на ремонтно-строительные,  электротехнические работы и инженерные сети в помещении 111 и 112  комнат первого этажа административного здания.

Помещение №111

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы: |  |  |
| 2 | Демонтаж электрических пластиковых коробов | п.м | 16 |
| 3 | Демонтаж электрических светильников | шт. | 4 |
| 4 | Демонтаж элетропроводки | п.м | 16 |
| 5 | Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 15 |
| 6 | Демонтаж напольного плинтуса | п.м | 29,9 |
| 7 | Демонтаж ковролина | п.м | 30,1 |
| 8 | Устройство пола: |  |  |
| 9 | Укладка линолеума на клей | м2 | 25,8 |
| 10 | Установить напольный плинтус пластиковый с кабельканалом | п.м | 29,9 |
| 11 | Отделка стены: |  |  |
| 12 | Шкурка,шпаклевка,окраска двойных окон и решеток | м2 | 4,2 |
| 13 | Расчистка откосов окон и дверей,расшивка трещин и замазка,шпаклевка | п.м | 8,7 |
| 14 | Грунтовка(в пироге),шпаклевка под окраску,шкурка,окраска откосы окон и дверей в/э краской | п.м | 8,7 |
| 15 | Установить биметаллические радиаторы отопления 8-ми секционных, с врезкой в стояк отопления, установить шаровые краны и ручные регуляторы температуры. | шт. | 1 |
| 16 | Сварка и монтаж лючка | шт. | 2 |
| 17 | Отделка потолка: |  |  |
| 18 | Расшивка трещин и замазка,грунтовка,шпаклевка,окраска в/э | м2 | 30,1 |
| 19 | Электрика: |  |  |
| 20 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель канале | п.м | 15 |
| 21 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабель канале | п.м | 42 |
| 22 | Прокладка (витая пара) кабель канале | п.м | 340 |
| 23 | Прокладка провода КСПВГ 4-х жильный | п.м | 75 |
| 24 | Прокладка провода КСПВГ 2-х жильный | п.м | 45 |
| 25 | Установить блок розеток из 4-х элементов: 3-эл.розетки, 1- информационная розетка на 2 выхода | шт. | 24 |
| 26 | Установка выключателей и розеток | шт. | 7 |
| 27 | Установить потолочные светодиодные светильники 600х600х70мм | шт. | 2 |
| 28 | Установить потолочные светодиодные светильники 1200х300х70мм на тросы | шт. | 3 |

Помещение №112

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы: |  |  |
| 2 | Демонтаж электрических пластиковых коробов | п.м | 50 |
| 3 | Демонтаж электрических светильников | шт. | 9 |
| 4 | Демонтаж элетропроводки | п.м | 60 |
| 5 | Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 28 |
| 6 | Демонтаж межкомнатной деревянной двери (2000х800 мм) | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж напольного плинтуса | п.м | 38,2 |
| 8 | Демонтаж линолеума | п.м | 47,9 |
| 9 | Демонтаж мрамора | м2 | 1,5 |
| 10 | Устройство пола: |  |  |
| 11 | Укладка линолеума на клей | м2 | 47,9 |
| 12 | Сварка и монтаж лючка | шт. | 2 |
| 13 | Установить напольный плинтус пластиковый с кабельканалом | п.м | 38,2 |
| 14 | Укладка плитки на ступени | м2 | 1,5 |
| 15 | Отделка стены: |  |  |
| 16 | Расчистка стены,расшивка трещин и замазка,грунтовка,шпаклевка,окраска в/э | м2 | 103,3 |
| 17 | Шкурка,шпаклевка,окраска двойных окон и решеток | м2 | 12,1 |
| 18 | Расчистка откосов окон и дверей,расшивка трещин и замазка,шпаклевка | п.м | 39,4 |
| 19 | Грунтовка(в пироге),оклейка паутины,шпаклевка под окраску,шкурка,окраска откосы окон и дверей в/э краской | п.м | 39,4 |
| 20 | Установка двери | шт. | 1 |
| 21 | Установка двухраспашной двери | шт. | 1 |
| 22 | Отделка потолка: |  |  |
| 23 | Расшивка трещин и замазка,грунтовка,шпаклевка | м2 | 47,9 |
| 24 | Электрика: |  |  |
| 25 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель канале | п.м | 35 |
| 26 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабель канале | п.м | 120 |
| 27 | Прокладка (витая пара) | п.м | 820 |
| 28 | Прокладка провода КСПВГ 4-х жильный | п.м | 90 |
| 29 | Прокладка провода КСПВГ 2-х жильный | п.м | 70 |
| 30 | Установить блок розеток из 4-х элементов: 3-эл.розетки, 1- информационная розетка на 2 выхода | шт. | 60 |
| 31 | Установка выключателей и розеток | шт. | 5 |
| 32 | Установить потолочные светодиодные светильники 600х600х70мм | шт. | 7 |
| 33 | Установить потолочные светодиодные светильники 1200х300х70мм | шт. | 2 |

Дополнительные требования к участникам конкурса:

1. К работе допускаются только граждане России.

2. Максимальный срок выполнения работ пятнадцать календарных дней с момента перечисления авансового платежа.

3. Проживание сотрудников фирмы подрядчика на территории Общества  не допускается.