ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка «Комплектующих изделий для изготовления приборов»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Варистор СН2-1А 1000в - Диод DB 107 - Диод L-1344IT - Диод L-1344YT - Диод Д818Д «5» - Диод Д818Е - Диод КД521А - Диод КД528А - Диод КС147А - Диод КС168А - Диод КЦ407А - Индикатор WH1602A - Кварц 14,745600 МГц - Кварц 24,000 МГц - Клемма Т51 (ELFA 40-734-58) - Клеммник 300-021-12 - Конденсатор К10-17Б 15Пф - Конденсатор К50-35 10 Мкф 63в имп. - Конденсатор К50-35 2200 Мкф 35в имп. - Конденсатор К73-17 0,022 Мкф 630в - Конденсатор К73-17 4,7 Мкф 63в - Микросхема ADG432BN DIP - Микросхема GL7805 - Микросхема GL7815 - Микросхема GL7915 - Микросхема L78L06ACZ - Микросхема MAX707CPA DIP - Микросхема PCA82C250/N4 SO - Микросхема КР140УД18 - Микросхема СD4001BE DIP - Микросхема СD4069BE DIP - Микросхема СD4093BE DIP - Панель для микросхем PLCC-44 - Переключатель ПГ2-13-4П3Н - Переключатель ПГ2-5-12П1НР - Разъём 2РМ14Б4Г1В1 - розетка - Разъём 2РМ14Б4Ш1В1 - вилка - Разъём 2РМ14КПН4Г1В1 - розетка - Разъём 2РМ14КПН4Ш1В1 - вилка - Разъём 2РМ18Б7Г1В1 - розетка - Разъём IDC-10 F розетка - Разъём IDC-10 MS вилка - Разъём IDC-16 F розетка - Разъём СР-50-164ФВ - Разъём СР-50-73ФВ - приборн - Разъём СР-50-74ФВ – кабельн. - Разъём СР-75-66ФВ – приборн. - Разъём ШР32П12НШ1 каб. гнёзд. - Резистор 3296W-1-203-импорт 20Ком - Резистор СП5-14 10Ком - Резистор СП5-2ВБ 15Ком - Транзистор КТ3107Д - Транзистор КТ3107К - Тумблер МТД3 - Фильтр FN 9260-2-06

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

229000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления приборов для объектов атомной энергетики

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Условия эксплуатации - нормальные. - Температура эксплуатации 5-350С - Влажность - не более 65 % - Воздействия механических нагрузок недопустимо - Воздействие агрессивных сред, пыли и радиационных нагрузок – не подвергать

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не предусмотрено

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

# Не предусмотрено

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Комплектующие изделия, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. В случае невозможности идентифицировать предлагаемые в заявке комплектующие изделия, в том числе по причине нечеткого указания их характеристик, маркировок, такая заявка подлежит отклонению.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить комплектующие изделия от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. - Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передачи комплектующих изделий Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную с перечнем комплектующих изделий. 2. Счёт-фактуру.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства всех комплектующих должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийные сроки хранения комплектующих изделий – не менее 1 года - Замена некачественного товара должна осуществляться в течение 14 календарных дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплектующие изделия должны соответствовать требованиям ТЗ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Указания на фирменные наименования и на производителя комплектующих изделий не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. Данные комплектующие изделия используются для сборки измерительных приборов, что отражено в спецификации конструкторской документации. Их замена на аналоги не допустима, т.к. это влечет за собой внесение изменений в КД.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка – до 15 июля 2014г. Количество: - Варистор СН2-1А 1000в – 60 шт.; - Диод DB 107 – 30 шт.; - Диод L-1344IT – 60 шт.; - Диод L-1344YT – 76 шт.; - Диод Д818Д «5» - 20 шт.; - Диод Д818Е – 24 шт.; - Диод КД521А – 320 шт.; - Диод КД528А – 60 шт.; - Диод КС147А – 20 шт.; - Диод КС168А – 20 шт.; - Диод КЦ407А – 30 шт.; - Индикатор WH1602A – 8 шт.; - Кварц 14,745600 МГц – 20 шт.; - Кварц 24,000 МГц – 20 шт.; - Клемма Т51 (ELFA 40-734-58) – 30 шт.; - Клеммник 300-021-12 – 30 шт.; - Конденсатор К10-17Б 15Пф – 50 шт.; - Конденсатор К50-35 10 Мкф 63в имп. – 220 шт.; - Конденсатор К50-35 2200 Мкф 35в имп. – 40 шт.; - Конденсатор К73-17 0,022 Мкф 630в – 20 шт.; - Конденсатор К73-17 4,7 Мкф 63в – 35 шт.; - Микросхема ADG432BN DIP – 50 шт.; - Микросхема GL7805 – 60 шт.; - Микросхема GL7815 – 30 шт.; - Микросхема GL7915 – 30 шт.; - Микросхема L78L06ACZ – 12 шт.; - Микросхема MAX707CPA DIP – 20 шт.; - Микросхема PCA82C250/N4 SO – 20 шт.; - Микросхема КР140УД18 – 50 шт.; - Микросхема СD4001BE DIP – 12 шт.; - Микросхема СD4069BE DIP – 25 шт.; - Микросхема СD4093BE DIP – 30 шт.; - Панель для микросхем PLCC-44 - 25 шт.; - Переключатель ПГ2-13-4П3Н – 10 шт.; - Переключатель ПГ2-5-12П1НР – 12 шт.; - Разъём 2РМ14Б4Г1В1 – розетка – 40 шт.; - Разъём 2РМ14Б4Ш1В1 – вилка – 60 шт.; - Разъём 2РМ14КПН4Г1В1 – розетка – 60 шт.; - Разъём 2РМ14КПН4Ш1В1 – вилка – 40 шт.; - Разъём 2РМ18Б7Г1В1 – розетка – 20 шт.; - Разъём IDC-10 F розетка – 60 шт.; - Разъём IDC-10 MS вилка – 60 шт.; - Разъём IDC-16 F розетка – 30 шт.; - Разъём СР-50-164ФВ – 15 шт.; - Разъём СР-50-73ФВ – приборн. – 80 шт.; - Разъём СР-50-74ФВ – кабельн. – 20 шт.; - Разъём СР-75-66ФВ – приборн. – 30 шт.; - Разъём ШР32П12НШ1 каб. гнёзд. – 20 шт.; - Резистор 3296W-1-203-импорт 20Ком – 80 шт.; - Резистор СП5-14 10Ком – 20 шт.; - Резистор СП5-2ВБ 15Ком – 60 шт.; - Транзистор КТ3107Д – 80 шт.; - Транзистор КТ3107К – 100 шт.; - Тумблер МТД3 – 15 шт.; - Фильтр FN 9260-2-06 – 20 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта на комплектующие изделия, накладная, счет-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Людмила Андреевна, (48439) 9-48-96.