      Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 Z024959
130723/0506/504

31300448734
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по извещению № 98/3438 от 20.07.2013г. 
процедуры закупки № 130723/0506/504
Вопрос:
Просим уточнить комплект поставки дозиметров по п. 5  Части 3. Техническая часть.

Ответ:

Комплект поставки дозиметров по п. 5  Части 3. Техническая часть:
Дозиметр ДКС-АТ3509С со считывающим устройством и компакт-диском с ПО для обмена данными с ПЭВМ – 5 комплектов.
Заместитель  генерального директора 
ОАО «СХК»    по  снабжению



           Н.Н.Борисов
