[image: image1.emf]                      Общество с ограниченной ответственностью                                                         УТВЕРЖДАЮ                                                                          
                          (ООО «Энергосервисная компания»)                                                                         Директор
                           [image: image2.png]


                        ООО «Энергосервисная компания»          
                 Юридический адрес: Автодорога  ул., 11, стр. 117                          
                            г. Северск Томской обл., 636000                                      ______________  В.Н. Погодин
                           Почтовый адрес: Курчатова ул., 1

                            г. Северск Томской обл., 636039

                   Факс: (3823) 54-46-62; Тел. (3823) 54-43-40,

                            E-mail: Energo-servis@sibmail.com
                      ОКПО 90301337, ОГРН 1117024000499,

                           ИНН/КПП 7024034594/702401001

                 _________________ № _________________

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

                 Предмет закупки: поставка муфт
Северск 

2014
Техническое задание 

на поставку муфт
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка муфт


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее 2013 года не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	35 9913 муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки КВТп; муфта кабельная термоусаживаемая наружной установки КНТп


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Муфты кабельные термоусаживаемые наружной установки предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 10кВт  и устанавливаются на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовых. Муфты концевые термоусаживаемые внутренней  установки предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 10кВт,  устанавливаются в помещениях всех категорий влажности.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 В соответствии с требованиями изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Приложение 1

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок годности не менее 12 месяцев

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не требуется

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка должна соответствовать ГОСТ

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Тара и упаковка должны быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения, в соответствии с ГОСТ


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно п.2.5 раздела 2, п.4.1 раздела 4 проекта договора

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Отгрузка сопровождается: 
- Паспортами завода-изготовителя и сертификатами качества, заверенным уполномоченным лицом и печатью предприятия – изготовителя.
- Счет-фактурой и товарной накладной с оригинальными печатями.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование может транспортироваться любыми видами транспорта.

Погрузка и размещение оборудования в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующим на транспорте.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства на поставленное оборудование предоставляются на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Оборудование должно быть изготовлено согласно нормативной документации производителя


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	К каждой позиции Приложения 1 допустим эквивалент.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	     - Количество поставляемого оборудования указано в Приложении 1
     - Срок поставки оборудования не более 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на оборудование должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1 – Основные параметры, технико-экономические и эксплуатационные показатели, требования к количеству оборудования
	6-7


Главный инженер                                                                                                            А.А. Третьяков
Инженер по организации эксплуатации и ремонту                                                     В. И. Арбузов
Экономист по закупочной деятельности                                                                       К.В. Синявская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	№ п/п
	Наименование 

товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Муфта 1КВТп-5 70-120-1 термоусаживаемая концевая 
	Муфта 1КВТп-5 70-120-1 термоусаживаемая концевая для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией сечение 70-120мм2 напряжение 1кВ

ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	3

	2
	Муфта 3КВТпН10-150-240 кабельная 3-х жильная концевая термоусаживаемая 
	Муфта 3КВТпН10-150-240 кабельная 3-х жильная концевая термоусаживаемая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой с болтовыми наконечниками

ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	12

	3
	Муфта 3КВТпН10-70/120 кабельная концевая внутренней установки 
	Муфта 3КВТпН10-70/120 кабельная концевая внутренней установки термоусаживаемая для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на рабочее напряжение до 10кВ сечением жил 70-120мм2 с болтовыми наконечниками
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	16


	4
	Муфта кабельная 3-х жильная соединительная 3СТп 70-120-10
	Муфта кабельная 3-х жильная соединительная термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 3СТп 70-120-10
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	8

	5
	Муфта кабельная 4-х жильная соединительная 4СТп 150-240-1
	Муфта кабельная 4-х жильная соединительная термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 4СТп 150-240-1
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	5

	6
	Муфта кабельная 4-х жильная соединительная 4СТп 70-120-1
	Муфта кабельная 4-х жильная соединительная термоусаживаемая с термоусаживаемой перчаткой 4СТп 70-120-1
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	10

	7
	Муфта кабельная концевая термоусадочная 3КВТпН10-35/50
	Муфта кабельная концевая термоусадочная внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой с болтовыми наконечниками 3КВТпН10-35/50
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	2

	8
	Муфта КНТп-4 кабельная концевая сечением жил 35-50мм2
	Муфта КНТп-4 кабельная концевая наружной установки термоусаживаемая для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на рабочее напряжение до 1кВ сечением жил 35-50мм2
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	3

	9
	Муфта концевая термоусаживаемая 3КНТпН-10-70-120мм2
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для кабелей до 10кВ сечением жил 70-120мм2 
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	8

	10
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного кабеля до 1кВ, на 16/25мм2  1КВТпН-4М
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного кабеля до 1кВ, на 16/25мм2  1КВТпН-4М
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	2

	11
	Муфта соединительная 3СТп-10 150/240
	Муфта соединительная 3СТп-10 150/240

ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	14

	12
	Муфта соединительная 3СТп-10 35/50
	Муфта соединительная 3СТп-10 35/50

ГОСТ 13781.0-86
	   ШТ
	      4

	13
	Муфта соединительная 4СТп-1 35/50
	Муфта соединительная 4СТп-1 35/50

ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	10

	14
	Муфта соединительная стопорная переходная СТП-10-70/120 для соединения силовых кабелей до 10кВ сечение жил кабеля 70-120мм2 число жил 3
	Муфта соединительная стопорная переходная СТП-10-70/120 для соединения силовых кабелей до 10кВ сечение жил кабеля 70-120мм2 число жил 3

ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	10

	15
	Муфта термоусаживаемая концевая для 4-х жильного кабеля с бумажной изоляцией 1КНТп-4М-16/25
	Муфта термоусаживаемая концевая для 4-х жильного кабеля с бумажной изоляцией 1КНТп-4М-16/25
ГОСТ 13781.0-86
	ШТ
	3

	16
	Муфта соединительная GUSJ-12/70-120/1200L
	Муфта соединительная GUSJ-12/70-120/800L
НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
	ШТ
	2

	17
	Муфта концевая GUST-12/70-120/800L


	Муфта концевая GUST-12/70-120/1200L

НЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	5


