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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Изготовление и поставка комплектующих детектора излучения.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые золотые пластины должны быть новыми (мишени, не бывшие в употреблении).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не определяются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Настоящее техническое задание.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	175300



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Золотые пластины являются составными частями детектора продуктов ядерных реакций, протекающих под действием быстрых нейтронов.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные условия



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кольцо золотое:  внешний диаметр 120 мм, внутренний – 90 мм, толщина 0,2 мм, золото 99,99% – 2 шт.
Кольцо золотое:  внешний диаметр 120 мм, внутренний – 90 мм, толщина 0,5 мм, золото 99,99% – 1 шт.  
Диск золотой:  диаметр 120 мм, толщина 0,3 мм, золото 99,99% – 2 шт.
Кольцо золотое:  внешний диаметр 120 мм, внутренний – 90 мм, толщина 0,1 мм, золото 99,99% – 1шт.
Диск золотой: диаметр 40 мм, толщина 0,3 мм, золото 99,99% – 8 шт.
Пластина золотая: ширина 70 мм, длина 100 мм, толщина 0,3 мм, золото 99,99% – 1 шт,

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусматриваются.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Составные части отсутствуют

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка не требуется

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечить отсутствие искривлений золотых пластин 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Контроль фактически поставленных золотых пластин 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт с указанием чистоты золота и его массы в каждой из пластин



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и искривлений золотых пластин



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особые требования по хранению отсутствуют.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не требуются



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемые золотые пластины должны соответствовать требованиям настоящего ТЗ



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Необходима поставка 15-ти золотых изделий
Поставка должна быть осуществлена не позднее 05 декабря 2013 года



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт должен содержать информацию о толщине и линейных размерах каждого изделия с указанием чистоты золота и его массы. Паспорт должен быть оформлен на русском языке.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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