
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение работ по комплексному  инженерно-радиационному обследованию (КИРО) участков зданий №№13, 30, 47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Полное наименование работы: «Комплексное инженерно-радиационное обследование (КИРО) участков зданий №№13, 30, 47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», предназначенных для реконструкции в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года.»

1.2. Заказчик: филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1.3. Организация-исполнитель: по итогам проведённых конкурсных процедур. 

Соисполнители: Определяются в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (утвержден приказом  Госкорпорации «Росатом» 29.07.2009 г. №518).

1.4. Место проведения работ: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, промзона.

1.5 Срок выполнения работ: в течение двух месяцев с момента заключения договора но не позже 20.12.2012г.

2.
ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.2. Цель и задачи работы: 

Цель: 

- комплексное инженерное и радиационное обследование  с целью получения достоверной информации о техническом состоянии строительных конструкций, состоянии систем инженерно-технического обеспечения и радиационном загрязнении оборудования, помещений и прилегающей территории зд.№№13,30,47.

Задачи: 

Разработка Программы проведения комплексного инженерного и радиационного обследования и согласование ее с Заказчиком;

Обследование и анализ полученной информации по техническому состоянию зданий и сооружений, состоянию технических систем:

-  получение достоверных данных по радиационному загрязнению зданий, сооружений и размещенного в них оборудования;

- оценка технического состояния размещенных в зданиях и сооружениях инженерных сетей и коммуникаций;

- оценка технического состояния строительных конструкций предназначенных для реконструкции участков зданий и определение категории их технического состояния с учетом фактических и регламентированных действующими нормами проектирования нагрузок, с учетом выявленных в процессе обследования дефектов, неисправностей и повреждений, а при необходимости, разработка рекомендаций по их усилению для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств.

3.
СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ

Обследуемые производственные здания №№13,30,47 предназначены для размещения комплексов цементирования, прессования и плавления радиоактивных отходов.

4. 
НОВИЗНА РАБОТЫ

За период существования объектов работы по КИРО не проводились.

5.
ОСНОВНЫЕТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2010 г., НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности», ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, НП-024-200 «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии», ГОСТ Р 53778-2010 «здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003.

5.2. Исполнитель должен определить техническое состояние строительных конструкций и разработать рекомендации, обеспечивающие в дальнейшем надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

5.3. Обследование должно выполняться специализированной организацией, определяющей техническое состояние конструкций зданий и сооружений и выдающей рекомендации по устранению выявленных дефектов.

5.4. Все виды работ Исполнитель должен проводить обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и удостоверения Ростехнадзора, а также допуск по форме не ниже третьей и медицинскую справку установленного образца.

6.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате выполнения работ должна быть выпущена следующая отчетная документация:

- программа проведения КИРО, согласованная с Заказчиком;

-  технический отчет по результатам КИРО, в том числе строительных конструкций, инженерных коммуникаций и радиационного обследования с заключением по результатам проведённого КИРО.

7.
Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

По завершении работы в целом оформляются двусторонний акт приемки-сдачи работ, а также отчетная документация. Работа выполняется в один этап.
8.
Требования по обеспечению сохранения государственной тайны

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Какая либо публикация или распространение данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы не допускается.

9.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

9.1. Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками излучения по состоянию здоровья (персонал группы А), и опытом выполнения следующих  работ:

- проведения КИРО сооружений ОИАЭ в рамках государственных контрактов;

- проведения α, β, γ – съемки зданий и территорий;

- проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений ОИАЭ;

9.2. Исполнитель должен иметь:

- обладать допуском к работе на режимных объектах не ниже 3й формы;

 - необходимый и достаточный квалифицированный персонал, способный выполнить заявленные работы (инженерно - технический состав не менее): главный инженер проекта 1; начальник отдела 1; начальник лаборатории 1; начальники групп 5; ведущий инженер-технолог 4; инженер-технолог 15.

- материально-техническую базу для проведения КИРО, в том числе:

· автоматизированный центр выпуска проектно-конструкторской документации, в том числе материально-технические ресурсы: широкоформатные инженерные комплексы KIP; многофункциональные устройства серии Ricoh; рабочие станции; принтеры, сканеры, МФУ; терминальные станции; системные блоки для графических работ.

· cистемы информационного моделирования зданий и сооружений на платформе Autodesk – AutoCAD Revit MEP Suite2011, AutoCAD Revit Architecture Suite 2011, AutoCAD Architectural 2011 и пр.

· программное обеспечение для автоматизации инженерных расчётов,(Зенит-95, CRISS, ТР-95РС и пр.).

· системы автоматизации выполнения сметно-экономических расчётов (Гранд-Смета, АО и пр.)  
- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектные и конструкторские работы по ОИАЭ;

- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на проведение комплексного инженерного и радиационного обследования зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, включая обследование строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и радиационной обстановки;

- свидетельство СРО на выполнение проектных работ и обследование технического состояния зданий и сооружений ОИАЭ;

- решение Ростехнадзора о внесении сведений в госреестр СРО;

- лицензию Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться основными положениями законов и требованиями нормативных документов и правил в области радиационной безопасности.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

       Исполнитель  несет ответственность за качество и полноту выполнения работ, в соответствии с требованиями настоящего технического задания а так же требований действующей нормативной документации РФ в области обращения с РАО.


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

    Материалы КИРО передаются заказчику на электронном носителе и в бумажном виде в трёх экземплярах. Все результаты, полученные в ходе проведения работ, являются собственностью Заказчика.

2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по комплексному  инженерно-радиационному обследованию (КИРО) участков зданий №№13, 30, 47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

