2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 
запроса предложений в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций дымовых труб ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования от «04» июня 2015 года Извещение № 139/5/192 от 01.06.2015г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций дымовых труб ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «01» июня 2015 года № 150601/0601/272.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Будут ли остановлены в период выполнения работ (25 дней с момента подписания договора) все дымовые трубы, указанные в Техническом задании? Или остановка будет выполняться по графику и срок работ (25 дней) будет вестись от остановки?
	Подрядчику будет предоставлен график отключения труб на дату заключения договора. Срок выполнения работ в соответствии с п.3 технического задания.

	2
	Техническим заданием не предусмотрено тепловизионное обследование кирпичных и железобетонных дымовых труб согласно п.4.2 и 4.5 РД 03-610-03. Просим вас подтвердить необходимость выполнения этих работ.
	Согласно разделу 5.2. (пункту в) Технического задания, обследование проводится в соответствии с РД 03-610-03,  в котором тепловизионная диагностика носит рекомендательный характер. Необходимость тепловизионного обследования труб, определяется подрядной организаций после ознакомления с объектом.  Так же согласно подразделу 5.5. технического задания после ознакомления с объектом разрабатывается программа работ и согласовывается с Заказчиком.


2

