ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку пожарной техники 

№  130516/0619/298, AB19593
Извещение размещено на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru 

«16» мая 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «Хиагда»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

редукциона в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	1. Техническое задание
	2. В техническом задании указана потребность АЦЛ-3-40/17 КамАЗ-43118 (6*6), что подразумевает наличие цистерны для воды 3 м3. Однако, в описании данное требование - отсутствует. Означает ли это: не надобность в цистерне для воды?
	27.05.2013
	1. В аббревиатуре автомобиля конкретно прописано наличие цистерны для воды 3 куба (АЦЛ – автоцистерна), соответственно цистерна нужна обязательно.


