Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средств радиационного контроля и ЗИП.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку средств радиационного контроля и ЗИП.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 31.08.2013

- Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется до склада Заказчика находящегося в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара (оборудования):

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Заказчика, находящегося в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дозиметр ДКГ РМ-1621 с поверкой | К-т | 20 |
|  | Блок детектирования БД с газоразрядным счетчиком Бета-2 для установки РЗБ05Д | К-т | 2 |
|  | Выносной блок детектирования БДЗБ-05 для радиометра РЗБА-04-04М исп.05 | К-т | 1 |
|  | Штанга телескопическая длиной 4м для блоков детектирования прибора ДКС-96 | шт | 2 |
|  | Ремень к пульту измерительному УИК-02 | шт | 2 |
|  | Кабель соединительный 4м для блоков детектирования прибора ДКС-96 | шт | 2 |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.