Приложение № 4 к договору от «____» ________2014
	
	УТВЕРЖДЕНО 

Главный инженер – 1-ый заместитель директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала

ФГУП «РосРАО»

___________________/ В.Б. Панин /

«_____»________________2014 года


Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

Текущий ремонт помещений 1-го этажа казармы отделения Вилючинск ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО", расположенного в ЗАТО г. Вилючинск, 
ул. Владивостокская, д. 10, Камчатского края
Владивосток 
2014

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

Текущий ремонт помещений 1-го этажа казармы отделения Вилючинск ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО", расположенного в ЗАТО г. Вилючинск, ул.Владивостокская, д.10, Камчатского края
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Текущий ремонт помещений 1-го этажа казармы отделения Вилючинск ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Ремонт оконных и дверных проемов, ремонт полов, отделочные работы, санитарно-технические работы, электромонтажные работы, очистка от строительного мусора 1-го этажа здания казармы отделения Вилючинск.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Ремонт оконных и дверных проемов, ремонт полов, отделочные работы, санитарно-технические работы, электромонтажные работы, очистка от строительного мусора 1-го этажа здания казармы отделения Вилючинск.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д.10. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Здание казармы предназначено для размещения производственного персонала отделения Вилючинск. Для обеспечения проживания персонала в количестве 30 человек требуется выполнить ремонт помещений 1-го этажа казармы.
Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Ремонт оконных и дверных проемов

1

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных

100 м2 проемов

0,0242

2

Разборка монолитных перегородок: бетонных

1 м3

0,76685

3

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных

100 м2

0,38

4

Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах

100 коробок или колод

0,12

5

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 (при работе с лестниц)

100 м2 остекления

0,504

6

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,4112

7

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,504

8

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,27675

9

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 проема

2,1525

10

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,056

11

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,105

12

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 отремонтированной поверхности

0,516

                           Раздел 2. Полы

13

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

1,566

14

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

100 м2 покрытия

0,533

15

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит теплоизололяционных: эструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3, группой горючести Г1, толщина 50 мм

100 м2 изолируемой поверхности

1,695

16

Устройство покрытий: из плит древесностружечных

100 м2 покрытия

1,695

17

Простая окраска  олифой  фанеры  полов

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,695

18

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

100 м2 покрытия

1,695

19

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

1,566

                           Раздел 3. Отделочные работы (стены, потолки)

                           Стены

20

Разборка облицовки из  листов: стен и перегородок

100 м2 облицовки

0,72

21

Разборка деревянных шкафов: чистых щитовых дощатых

100 м2

0,25

22

Разборка на стенах: деревянных каркасов

100 м

1,568

23

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

100 м2

2,877

24

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

2,877

25

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

10 м трещин

2

26

Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

100 м2 отремонтированной поверхности

0,45

27

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (сущ. окраска известью на высоту 1,5м)

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,426

28

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (сущ. масляная окраска на высоту 2 м)

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,901

29

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,48

                           Потолки

30

Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков

100 м2 облицовки

0,9

31

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм

100 м2 поверхности

2,622

32

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором  толщиной слоя до 20 мм

100 м2

1,722

33

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,622

                           Раздел 4. Ремонт санузлов

34

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0,081

35

Разборка покрытий полов: цементных

100 м2 покрытия

0,081

36

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,081

37

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия

0,081

38

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

0,48

39

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0,081

40

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0,48

41

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,48

                           Раздел 5. Санитарно-технические работы

42

Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 50 мм

1 км трубопровода

0,0015

43

Разборка санитарно-технических систем: центрального отопления

10 м3 строительного объема

0,31

44

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

100 шт.

0,12

45

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

100 м трубопровода

0,5

46

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,2

47

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,06

48

Демонтаж: умывальников и раковин

100 приборов

0,05

49

Демонтаж: унитазов и писсуаров

100 приборов

0,02

50

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м борозд

0,2

51

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2

1 м3 заделки

0,1

52

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм

1 задвижка (или клапан обратный)

1

53

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

100 м трубопровода

0,2

54

Детали крепления массой до 0,001т

т

0,002

55

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

100 м трубопровода

0,15

56

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм

1 врезка

1

57

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода

0,4

58

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

20

59

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода

0,3

60

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 50 мм

1 врезка

1

61

Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода

0,3

62

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

0,2

63

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

0,4

64

Установка смесителей

10 шт.

0,4

65

Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3

1 водоподогреватель

2

66

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

1 решетка

3

67

Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких

10 компл.

0,2

                           Раздел 6. Электромонтажные работы

68

Демонтаж: скрытой электропроводки

100 м

1,4

69

Демонтаж кабеля

100 м

0,9

70

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт.

0,3

71

Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт.

0,5

72

Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт.

0,02

73

Монтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт.

0,3

74

Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт.

0,05

75

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью

100 шт.

0,02

76

Монтаж. Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,03

77

Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,15

78

Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,2

79

Монтаж. Вентилятор (в санузлы)

1 шт.

2

80

Монтаж. Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания

1 шт.

1

81

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (установка в ТП и в здании)

1 шт.

2

82

Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

2

83

Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт.

10

84

Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт.

1

85

Монтаж. Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: однополюсный на ток до 250 А

1 шт.

1

86

Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

100 м

5

87

Монтаж. Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

100 м

4

88

Монтаж. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10

1 шт.

25

89

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м борозд

0,2

90

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м

0,2

91

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2

1 м3 заделки

0,2

92

Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2

1 присоединение (3 фазы)

1

93

Монтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А

1 шт.

1

94

Монтаж. Выключатель: полугерметический и герметический

100 шт.

0,01

95

Монтаж электроплиты

1 шт.

2

96

Монтаж электрических отопительных приборов

1 шт.

12

                           Раздел 7. Разные работы

97

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0,19

98

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

1 т груза

19

99

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

1 т груза

19




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 
             Таблица 2
Ведомость материалов 
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

2
3
4
1

Ацетилен растворенный технический марки А

т

0,0002

2

Бензин авиационный Б-70

т

0,0007

3

Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм

т

0,0003

4

Дюбели
т

0,0002

5

Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм

т

0,0002

6

Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм

т

0,0002

7

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

т

0,0006

8

Замазка оконная на олифе

т

0,0246

9

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
м2

48

10

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2

8,262

11

Каболка

т

0,0003

12

Кислород технический газообразный

м3

2,2498

13

Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,0010

14

Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014

т

0,0069

15

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22

т

0,0326

16

Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая
т

0,0331

17

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

м2

172,9

18

Масло индустриальное И-20А

т

0,0002

19

Мастика битумная кровельная горячая
т

0,00024

20

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

кг

84,75

21

Мел природный молотый

т

0,16394

22

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

10 м

0,03

23

Мыло твердое хозяйственное 72%

шт.

32,786

24

Олифа комбинированная, марки К-2

т

0,01644

25

Олифа комбинированная, марки К-3
т

0,016434

26

Опилки древесные

м3

0,2479

27

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм

100 м2

1,741

28

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

т

0,0014р.

29

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
т

0,0029р.

30

Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

т

0,0002р.

31

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм

т

0,0005р.

32

Пластина резиновая рулонная вулканизированная

кг

0,16
33

Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия

м2

0,3654

34

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

м2

7,969

35

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5

м2

52,42

36

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0023

37

Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм

т

0,0000

38

Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм

т

0,0003

39

Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

т

0,0051

40

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,0002

41

Электроды диаметром 5 мм Э42А

т

0,0046

42

Смола каменноугольная для дорожного строительства

т

0,0065

43

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

11,839

44

Ацетилен газообразный технический

м3

0,3029

45

Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т

0,002

46

Лак электроизоляционный 318

кг

0,615

47

Шпатлевка масляно-клеевая

т

0,0085

48

Очес льняной

кг

0,374

49

Патроны для пристрелки

10 шт.

44

50

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

0,14

51

Пакля пропитанная

кг

0,00072

52

Шпатлевка клеевая

т

0,53761

53

Дюбели

кг

0,36

54

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

28,41

55

Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т

0,00014

56

Ветошь

кг

2,069

57

Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)

т

0,18

58

Ерши металлические строительные

кг

10,38

59

Гвозди строительные

т

0,012617

60

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)

т

0,1395

61

Клей столярный сухой

кг

0,024

62

Клей малярный жидкий

кг

25,845

63

Замазка защитная

кг

1,6

64

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

0,2153

65

Электроды диаметром 4 мм Э42А

кг

10,99024

66

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,45648

67

Шпагат бумажный

кг

0,125

68

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

3,2954

69

Краска

кг

3,692

70

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

т

0,00004

71

Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм

т

0,0001

72

Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм

т

0,00028

73

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм

10 шт.

4,9

74

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм

10 шт.

100

75

Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм

10 шт.

0,8

76

Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм

10 шт.

1,6

77

Смазка № 9

т

0,0002

78

Нитки швейные

кг

0,069

79

Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ

кг

4,025

80

Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ

кг

28,82

81

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм

кг

1,025

82

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

м

38,86

83

Лента К226

100 м

0,22

84

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

м

26,922

85

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм

м

19,346

86

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм

кг

2,1452

87

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм

м2

70,73

88

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм

т

0,00002

89

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм

т

0,02832

90

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм

т

0,002112

91

Шуруп для ГВЛ 3,9/30

шт.

224,77

92

Шуруп для ГВЛ 3,9/45

шт.

595,5

93

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

шт.

7,35

94

Дюбель с шурупом 6/35 мм

шт.

26,584

95

Шпильки

шт.

61,2

96

Гвоздь усиленный

кг

0,26

97

Дюбели для пристрелки стальные

10 шт.

44

98

Дюбели распорные полипропиленовые

100 шт.

1,57

99

Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

шт.

412

100

Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

11

101

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

11

102

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

63

103

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм

шт.

13

104

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм

шт.

13

105

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм

м

158,2

106

Пена монтажная

л

10,655

107

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,063

108

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3

0,02214

109

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта

м3

0,054

110

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3

0,162

111

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

м

0,4

112

Муфты надвижные диаметром 100 мм

шт.

1

113

Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм

шт.

1

114

Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм

м

29,34

115

Бирки маркировочные

100 шт.

2,79

116

Бирки-оконцеватели

100 шт.

5

117

Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I

т

0,0002

118

Лак битумный БТ-123

т

0,0000

119

Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6

м

13,286

120

Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6

м

38,09

121

Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

шт.

1

122

Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм

шт.

1

123

Бруски деревянные 50*50 мм

м

4,095

124

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т

т

0,072

125

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

27,68

126

Штапик (раскладка) размером 10х16 мм

м

205,6

127

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм

т

0,0013

128

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

т

0,0065

129

Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3

шт.

2

130

Поддоны душевые

компл.

2

131

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

компл.

4

132

Трубки защитные гофрированные

м

3,9

133

Унитаз-компакт «Комфорт»

компл.

2

134

Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения

шт.

4

135

Заглушки чугунные диаметром 100 мм

шт.

1

136

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм

м

40

137

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм

шт.

1

138

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм

шт.

1

139

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

м3

0,312

140

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0,0409

141

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0,1652

142

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

0,1053

143

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,024

144

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

м3

9,672

145

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

м3

3,978

146

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0

м3

0,029

147

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100

т

3,12

148

Гипсовые вяжущие, марка Г3

т

0,0539

149

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

т

0,0015

150

Известь строительная негашеная хлорная, марки А

кг

0,00474

151

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

м3

0,032
152

Подрозетники деревянные

100 шт.

0,1854

153

Розетка потолочная

100 шт.

0,7038

154

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30

кг

0,12

155

Трубка поливинилхлоридная ХВТ

кг

0,166

156

Трубка полихлорвиниловая

кг

1,1084

157

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

40

158

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

7

159

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт.

4

160

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м

1,497

161

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м

1,996

162

Сжимы ответвительные

100 шт.

0,8648

163

Наконечники кабельные для электротехнических установок

шт.

76,3

164

Колпачки изолирующие

10 шт.

0,98

165

Кнопки монтажные

1000 шт.

0,08

166

Гильзы соединительные

100 шт.

0,03

167

Крюк

шт.

2,04

168

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

шт.

39

169

Зажим люстровый

шт.

2,04

170

Скобы двухлапковые

10 шт.

5,6

171

Полоски и пряжки для крепления проводов

100 шт.

1,2

172

Полоска для крепления проводов

100 шт.

0,6

173

Сжимы соединительные

100 шт.

0,0444

174

Втулки изолирующие

шт.

62,4

175

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм

т

0,00936

176

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000 шт.

0,047

177

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм

1000 шт.

0,004

178

Вазелин технический

кг

0,625

179

Гильза кабельная медная ГМ 6

шт.

2,4

180

Скобы скрепляющие и для подвеса

кг

4

181

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)

руб.

76,1118

182

Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2

м

20,4

183

Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм2

м

255

184

Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2

м

255

185

Вентиляторы в санузлы

шт

2

186

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)

м3

0,8294

187

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом

компл.

15

188

Петля врезная

шт.

30

189

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

шт.

1

190

Детали крепления массой до 0,001т

т

0,024

191

Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 150х150 мм

шт.

3

192

Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ

шт.

15

193

Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м3, группой горючести Г1, толщина 50 мм

м3

8,475

194

Двери стальные утепленные

шт.

1

195

Плита электрическая

шт.

2

196

Воздухонагреватели

шт.

12

197

Арматура трубопроводная муфтовая

шт.

10

198

Арматура трубопроводная фланцевая

шт.

5

199

Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам

шт.

10

200

Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением

шт.

20

201

Разветвительная коробка У-192

шт.

10

202

Коробка распаечная НР 70, 100

шт.

25

203

Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 01-32 на 250А

шт.

1

204

Шкаф ВРУ-1-11

шт.

1

205

Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А

шт.

6

206

Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А

шт.

4

207

Лампа марка КЛ-9

шт.

7

208

Светильник марка К-200/109

шт.

7

209

Рубильники Р32 М3 I-200А

шт.

1

210

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

шт.

3

211

Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4

шт.

2

212

Выключатель двухклавишный для открытой проводки

шт.

15

213

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40

10 шт.

12,2

214

Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А

шт.

1

215

Светильник НПО 22х100 (таблетка)

шт.

2

216

Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27

шт.

2

217

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм

м

102

218

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм

м

408

219

Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А

шт.

3

220

Выключатели автоматические ВА04-36 I-100А

шт.

1

221

Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА

шт.

30

222

Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3

шт.

1

223

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT2-00 PСSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)

шт.

2




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

ДВ

Дефектная ведомость

5
2

ЛСР

Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
20



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 15 октября 2014 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу качественно, в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	Выполнить ремонт помещений 1-го этажа казармы для обеспечения проживания персонала в количестве 30 человек.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость
	1-5

	2.
	Локальный сметный расчет
	6-25


15

