Приложение №2

к Заявке №499/2 от «30» октября 2012 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» -

"Здание ЛСУ «Западная, инв. №000002667».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ:

"Благоустройство и автомобильные дороги жилого квартала с. Уксянское, инв. №000003608». Курганская область, Далматовский район, жилой квартал с. Уксянское;

- Состав работ:

- окраска металлических поверхностей;

- разборка покрытия полов из линолеума 52м2;

- устройство покрытия из линолеума 52 м2;

- замена стеклопакета;

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин