Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электроматериалов, инструментов и принадлежностей.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку электроматериалов, инструментов и принадлежностей.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в течение 7 (семи) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области, н.п. Сайда-Губа (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза в ЗАТО г. Александровск, Мурманской, н.п. Сайда-Губа области и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щит учета электроэнергии ЩУ-3-1-0-74-У1- IP54 Номинальный ток - 100 А | 2 | шт. |
|  | Щётка для шлифовальной машины "чашка" 100 мм жесткая | 20 | шт. |
|  | Штангенциркуль SKRAB 40360 | 1 | шт |
|  | Черенок для лопат 40х1200мм высший сорт | 10 | шт |
|  | Фен Makita HG 5002 KIT 1600 Вт с регулировкой температуры | 1 | шт. |
|  | Удлинитель силовой УК-50 с термозащитой, четыре розетки,16А,50м,3х1,5мм2,ИЭК | 2 | шт |
|  | Удлинитель Светозар с заземлением,евро,3 гнезда,3 метра | 10 | шт |
|  | ТЭН LOVAL 15000W ( 400V 32533, L=1250 mm, D=75 mm, ORIGINAL, FIN, NEW) | 5 | шт. |
|  | Трансформатор понижающий STR 220-24В, 315Вт | 2 | шт |
|  | Тиски слесарные Зубр "Мастер" 100мм, повортные | 1 | шт. |
|  | Счётчик электроэнергии трёхфазный ЦЭ 6803 В/1 исполнение Р-32 | 2 | шт. |
|  | Счётчик электроэнергии трёхфазный индукционный ИП САЗУ-И670 М | 1 | шт. |
|  | Счетчик холодной воды с импульсным выходом СКБ-25 (Qn - 3,5 H*B, V*A, 0,5061*10-5 m3/imp, PN16, 90С) | 2 | шт. |
|  | Строп 4СТ-4,0/3000 | 4 | шт |
|  | Строп 2СТ-4,0/3000 | 4 | шт |
|  | Светильник светодиодный СС 110 140-1-Н-072-М | 40 | шт |
|  | Светильник переносной ВРН-60, с разъемом ВР-61М | 4 | шт |
|  | Светильник Schuch 162258 S EVG | 5 | шт |
|  | Светильник Schuch 162158 S EVG | 5 | шт |
|  | Светильник Schuch 161158/1/15/1 EVG | 5 | шт |
|  | Сверла по металлу от 3 до 15 мм набор | 20 | шт. |
|  | Рубильник ЯРП1 100А. IP54 ВР32, ППН | 2 | шт |
|  | Рубильник перекидной ВР 32-31В, 71250 100А | 1 | шт |
|  | Рубильник перекидной ВР 32-31В, 31250 100А | 1 | шт |
|  | Рубильник 100А ЯБПВУ-1МУЗ IP 54 медь | 1 | шт |
|  | Резьбомер метрический и дюймовый компл. | 1 | шт |
|  | Редуктор РВ-90 | 2 | шт |
|  | Пускатель ALLEN-BRADLEY 140А-С2А-В40А NEW | 2 | шт |
|  | Прожектор ИО-04-2000 IP 65 | 5 | шт. |
|  | Пояс предохранительный ПП 2АЖ (УС II АЖ) | 12 | шт |
|  | Пирометр SONEL DIT-130 разрешение 0,1 C (0,1 F) | 1 | шт |
|  | Ножницы по металлу " Aviation" FatMax Xtreme правые | 1 | шт. |
|  | Ножницы кабельные НК-35 ШТОК | 1 | шт. |
|  | Нож SKRAB 26825 | 3 | шт |
|  | Нож SKRAB 26813 | 5 | шт |
|  | Насос НБУ 700-04 | 1 | шт |
|  | Набор свёрл ступенчатых (d-4-12мм, d-4-20мм, d-6-30мм) | 1 | компл. |
|  | Набор надфилей | 1 | компл. |
|  | Набор метчиков и плашек GQ-10731 | 1 | шт |
|  | Набор круглых напильников | 1 | компл. |
|  | Мультиметр цифровой 8846A с поверкой | 2 | шт |
|  | Молотки 0,2; 0,4; 0,5 кг | 3 | шт. |
|  | Лопата снеговая пластиковая 400х420 б/ч ,мет.окантовка СИБРТЕХ | 10 | шт |
|  | Лист перфорированный 1000х2000х3мм | 2 | шт |
|  | Лист A 304 4х1500х6000мм | 1704 | кг |
|  | Кувалда 1000 гр | 1 | шт. |
|  | Кувалда с ручка из стекловолокна 5кг | 2 | шт |
|  | Краскопульт S-990S 2,0 мм, нижний 750 мл | 1 | шт |
|  | Краскопульт S-990G 2,5 мм, верхний 600 мл | 1 | шт |
|  | Краскопульт Graco X-FORCE HD ORIGINAL | 1 | шт |
|  | Корпус модульный ЩРН-Пм-6 Типоразмер: 1ряд. 6 модулей. Артикул МКР22-N-06-40-24 ИЭК | 3 | шт. |
|  | Корпус КП102 для кнопок 2 места Артикул ВКР10-2-КО1 ITK | 3 | шт |
|  | Короб архивный 55мм на резинке, пластиковый | 20 | шт |
|  | Контакторы КМИ-34062 40А в оболочке 220В/АС-3 IP54 ИЭК Артикул ККМ36-040-220-00 | 3 | шт. |
|  | Контакторы КМИ-11260 12А в оболочке 380В/АС-3 IP54 ИЭК Артикул ККМ16-012-380-00 | 3 | шт. |
|  | Контакторы КМИ 22510 25А, 230В/АС-3 1НО, ИЭК Артикул-ККМ21-025-230-10 | 10 | шт |
|  | Контакторы КМИ 11210 12А, 230В/АС-3 1НО, ИЭК Артикул-ККМ11-012-230-10 | 10 | шт |
|  | Контактор ALLEN-BRADLEY 100-С12*10А NEW | 2 | шт |
|  | Кнопка "Стоп" SB-7 d22 мм/230В Красная/Артикул ВВТ40-SB7-K04 ИЭК | 5 | шт |
|  | Кнопка "Пуск" SB-7 d22 мм/230В Зелёная/ Артикул ВВТ40-SB7-K06 ИЭК | 5 | шт |
|  | Клещи токоизмерительные M 266С | 1 | шт |
|  | Клапан предохранительный 1400 сталь ф/ф 65*100 Ру 40 Тмакс=350, настройка 3 бар, Broen 1400 | 2 | шт |
|  | Кернер автоматический RE-430130 | 1 | шт |
|  | Кабельные ножницы с трещёткой Vetter 255980 KTO 25 NEW | 1 | шт. |
|  | Зубило слесарное ( 160мм,200мм,250мм,300мм-2) | 5 | шт |
|  | Звуковой измеритель натяжения SONIC TENSION METER MOD.507-C | 1 | шт |
|  | Захват для бочек ЗВБ | 1 | шт |
|  | Зарядное устройство Technoline BC-1000, 00000000770 | 1 | шт |
|  | Замок навесной влагозащитный Булат 80 мм. | 5 | шт. |
|  | Диск шлифовальный по металлу ЛУГА 125х5,0х22 мм. | 10 | шт. |
|  | Диск отрезной по металлу ЛУГА 125х1,6х22 мм. | 30 | шт. |
|  | Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 Артикул КVК30-16-3 ИЭК | 3 | шт. |
|  | Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-216 Артикул КVК20-10-3 ИЭК | 3 | шт. |
|  | Бокс КМПн 2/6 арт.МКР42-N-06-30-09 ИЭК | 3 | шт. |
|  | Блок ALLEN-BRADLEY 1785-L20E/F NEW | 2 | шт |
|  | Беспроводной лазерный прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 60 V2 с поверкой | 1 | шт |
|  | Аккумулятор SANYO eneloop HR-4UTGB-4BP AАA, 00000001126 | 8 | шт |
|  | Аккумулятор SANYO eneloop HR-3UTGB-2BP AA, 00000001120 | 4 | шт |
|  | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5 С, ИЭК | 10 | шт |
|  | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА С, ИЭК | 20 | шт |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.