# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации, уборке помещений и прилегающей территории здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатации, уборке помещений и прилегающей территории здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

Общее описание объекта:

Административное здание класса А.

Площадь помещений:

Учрежденческие – 2583,2 кв.м.

Общественного питания – 99,9 кв.м.

Гараж – 503,8 кв.м. (479,4 кв.м. подвальная часть; 24,4 кв.м. пандус на 1-ом этаже)

Прочие – 208,0 кв.м. (включая санузлы 54,4 кв.м.)

Итого по зданию 3394,9 кв.м.

Прилегающая территория площадью - 555,0 кв.м.

Площадь фасада здания -  4.600,00 кв.м.

Площадь остекления здания - 600,00 кв.м.

Напольные покрытия - ковролин, ламинат, керамическая плитка.

Лестницы – 3 шт., из них основных 2 шт., запасных 1 шт.

Входы – 5 шт., из них основных 2 шт., запасных 3 шт.

Перечень услуг по эксплуатации здания

В рамках заключаемого Договора Управляющая компания оказывает услуги по обслуживанию следующих систем, структурных частей и помещений Здания:

- Электрические силовые и осветительные системы согласно перечню, указанному в Приложении №1 к Техническому заданию (далее, ТЗ);

- Охранные и противопожарные системы согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Системы автоматического контроля (автоматика) согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Водопроводно – канализационная сеть согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Вентиляция и кондиционирование воздуха согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Система отопления согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Система холодного водоснабжения согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ;

- Автоматические ворота, указанные  в Приложении №1 к ТЗ;

- Эфирное телевидение, радиовещание, громкая связь, указанные  в Приложении №1 к ТЗ;

- Структурные части здания и помещения (несущие железобетонные конструкции, каменные алюминиевые и гипсокартонные  конструкции – фундаменты, колонны, перекрытия, стены, перегородки; ограждающие конструкции – кровля, «мокрый фасад», карнизы, отливы, стальные перила лестниц, лоджий; изоляционные и окрашенные поверхности, столярные изделия – алюминиевые и деревянные окна, стальные, алюминиевые и деревянные двери, люки, ворота; отделка помещений - полы, стены, перегородки), указанные  в Приложении №1 к ТЗ;

- Лифты в соответствии с Приложением №1 к ТЗ.

- Технические средства систем безопасности (далее, ТССБ) согласно перечню, указанному в Приложении №1 к ТЗ.

- Услуги по облуживанию систем, структурных частей и помещений Здания в соответствии с Графиком планово - предупредительного обслуживания (Приложение №2 к ТЗ):

1.1. Услуги по обслуживанию  (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) электрических  силовых и  осветительных систем.

Объём услуг включает: регулярные визуальные осмотры, контрольные замеры с помощью приборов, контроль энергопотребления в соответствии с заявленными величинами, ежедневный контроль энергопотребления, разработка мероприятий по снижению энергопотребления; организацию работ подрядной компании по проведению периодических электрозамеров (замеры сопротивления изоляции, петли фаза - ноль и т.д.) электрического оборудования и сетей, автоматических вводов резерва, аккумуляторных стоек, оформление и сдача показаний счётчиков в  ОАО «Мосэнерго» (проведение энергоаудита), ремонт оборудования светильников, розеток, кабелей, проводов; профилактический ремонт отдельных узлов в соответствии с Графиком планово - предупредительного обслуживания, замена расходных материалов (ламп, дроссельных устройств и др.).

1.2. Услуги по обслуживанию  (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) охранных и противопожарных систем.

Объём услуг включает:

- еженедельный внешний осмотр составных частей систем (шкафов автоматики, приёмно-контрольных приборов, шлейф сигнализации, извещателей) на отсутствие повреждений;

- еженедельный контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- профилактические работы, проверка работоспособности в ручном и автономных режимах;

- осмотр технологической части и комплексное опробование системы;

- измерение сопротивления шлейфа;

- еженедельный контроль состояния огнетушащего вещества в системах газового и порошкового пожаротушения;

- ежемесячный контроль состояния огнетушителей, их своевременная заправка и освидетельствование;

- ведение журнала учёта и проверки огнетушителей;

- перемотка пожарных рукавов на новую складку (кроме латексных);

- ежеквартальное проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности и охране труда сотрудников, обслуживающих здание.

1.3.  Услуги по обслуживанию (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) систем автоматического контроля.

Объём услуг включает:

- еженедельное тестирование датчиков температуры и влажности, проверка работоспособности и наладка клапанов, задвижек и исполнительных механизмов,

- ежедневная (в зимний период) проверка работоспособности комплекса мер по защите от замерзания калориферов, тестирование контроллеров, контроль функционирования входных/выходных модулей контроллеров и электрических схем шкафов управления, коррекция по требованию временных суточных, недельных и годовых программ, значений настроечных параметров; настройка и коррекция графиков отопления центрального теплового пункта, с учетом обеспечения комфортных условий в помещениях и энергосберегающих мероприятий,

- проверка алгоритмов управления VRV-установками, насосами и электрическими клапанами на холодоносителях в различных температурных условиях и при различной степени загрузки, ремонт кабелей.

1.4. Услуги по обслуживанию (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) водопроводной - канализационной сети, системы холодного водоснабжения.

Объём услуг включает:

- ежедневные регулярные визуальные осмотры, контроль потребления воды по показаниям водомера в соответствии с заявленными величинами,

- профилактика возможных засоров с помощью применения механических и химических средств, в том числе очистка сифонов, трапов в санузлах и кухне, сливного приямка в подвале, ремонт запорной и регулирующей арматуры, ремонт оборудования и трубопроводов, замена расходных материалов.

1.5. Услуги по обслуживанию  (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Объём услуг включает:

- периодические визуальные осмотры;

- ежедневный контроль параметров теплоносителя в соответствии с сетевыми графиками;

- подготовку оборудования индивидуального теплового пункта  к отопительному сезону, промывку теплообменников, поверку манометров;

- контроль теплопотребления, разработку энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение теплопотребления с обеспечением комфортных условий в помещениях;

- оформление  и сдача отчётов по указаниям узла учёта тепла в Теплосеть;

- проверку приборов учёта;

- контроль соблюдения комфортных температурных условий в помещениях;

- ремонт, в том числе профилактический, оборудования, трубопроводов.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования может проводиться как штатными специалистами, так и субподрядной организацией.

Объём услуг включает:

- ежемесячное тщательное обследование электрики и механики;

- ежедневный визуальный и ежеквартальный  инструментальный контроль работы воздухозаборных устройств, клапанов, заслонок, фильтров, калориферов, воздухоохладителей, вент - агрегатов, воздухораспределительных устройств;

- ежемесячную чистку фильтров и поверхностей теплообменников;

- ежемесячную проверку работы вентилятора VRV машин;

- ежемесячное тестирование цепи управления;

- ежемесячную проверку герметичности фреонового контура;

- консервацию VRV машин на зимний период/ расконсервацию и запуск в летний период;

- замену расходных материалов (фильтров и т.д.).

- проведение мероприятий по дезинфекции приточных вентсистем.

1.6.  Услуги по обслуживанию (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) автоматических ворот.

Объём услуг включает:

- еженедельные регулярные визуальные осмотры, ремонт, контроль работы ворот.

1.7. Услуги по эксплуатации (осмотру и обслуживанию) систем эфирного телевидения, радиовещания, громкой связи.

Объём услуг  в отношении услуг систем эфирного телевидения, радиовещания и громкой связи включает:

- еженедельные регулярные визуальные осмотры с предоставлением в случае необходимости рекомендаций.

1.8. Услуги по обслуживанию (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт) структурных частей здания и помещений.

Объём услуг включает:

- ежедневные регулярные осмотры перекрытий стен, кровли на предмет выявления протечек, деформаций и иных дефектов.

- локализацию и устранение мелких дефектов собственными силами.

- контроль работ, производимых третьими лицами, привлечёнными для устранения соответствующих дефектов,

- регулировку, замену замков, навесов, ручек, уплотнений, доводчиков на дверях, окнах и фрамугах.

1.9. Услуги по техническому обслуживанию  лифтов.

Объём услуг включает:

- разработку положения об организации осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации лифтов;

- разработку должностных инструкций специалиста по лифтам и ответственного по промбезопасности;

- разработку производственной инструкции лифтера, оператора, инструкции по технике безопасности лифтера, оператора;

- наличие аттестации по электробезопасности специалистов и лифтеров;

- наличие аттестованного специалиста по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности, а также приказ о его назначении и назначении дублера на время его отсутствия;

- наличие аттестованного специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, а также приказ о его назначении и закреплении за ним лифтов;

- проведение ежегодной аттестации лифтов.

1.10. Услуги по обслуживанию Технических средств систем безопасности (техническое обслуживание):

1. Еженедельный внешний осмотр составных частей систем:

- системы контроля и управления доступом;

- системы внутреннего видеонаблюдения и регистрации;

- системы внешнего видеонаблюдения и регистрации;

- системы внутренней охранной сигнализации.

2. Проверка надежности крепления контактных групп в шкафах управления;

3.Комплексная проверка функционирования (отображения и управления) работоспособности системы;

4. Проверка состояния резервного источника питания.

5. Проверка перехода станции на резервный источник питания.

6. Проверка работы на резервном источнике питания;

7. Проверка работоспособности и качества работы видеокамер, мультиплексоров, турникетов;

8. Выборочная проверка работоспособности считывателей, кнопок, контроллеров, замков;

9. Уведомление Заказчика о выявленных неисправностях.

2. В рамках заключаемого Договора Управляющая компания оказывает Услуги по Управлению зданием и персоналом (далее также - административная работа и диспетчерский контроль состояния инженерных систем), которые включают:

2.1. Регулярный контроль состояния помещений.

Указанный контроль осуществляется круглосуточно дежурным персоналом  Управляющей компании. Инженерно-технический персонал осуществляет контроль в рабочие дни с 8-00 до 18-00. В соответствии с запросом Заказчика и в случае обоснованной необходимости указанный контроль может иметь место в выходные и праздничные дни.

2.2. Взаимодействие с городскими (государственными) органами власти и поставщиками коммунальных услуг.

Управляющая компания осуществляет взаимодействие с городскими органами власти и поставщиками коммунальных услуг по вопросам, входящим в ее компетенцию в соответствии с Договором и имеющим непосредственное отношение к Услугам.

2.3. Контроль над потреблением и оплатой коммунальных услуг, проведение мероприятий по энергосбережению.

Заказчик заключает прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, Управляющая компания  ведет  договоры, проверяет счета, контролирует потребление, тарифы, ставки, осуществляет иные действия, связанные с выполнением указанных договоров. При этом оговаривается, что Управляющая компания не будет выступать абонентом, субабонентом и/или плательщиком по таким договорам.

2.4. Выполнение обязанностей лиц, ответственных за электро-, тепловое и лифтовое хозяйства.

Означает выполнение представителями или представителем Управляющей компании обязанностей лиц, ответственных за электрохозяйство, тепловое хозяйство (в т.ч. вентиляцию и кондиционирование), водоснабжение (водопроводно - канализационная сеть) и за лифтовое хозяйство Здания и несение соответствующей ответственности (в пределах обязательств по действующему Договору) перед следующими организациями: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт»,  «Мосэнергонадзор», «Госэнергонадзор», «Госгортехнадзор», «Госпожнадзор» и др., а также осуществление всех необходимых для этого процедур.

2.5. Круглосуточное реагирование на аварийные ситуации.

Означает комплекс мер, направленных на локализацию и уменьшение возможных неблагоприятных последствий, причиняемых аварийными ситуациями до прибытия специализированных городских служб или специальных подрядных организаций. Для устранения неисправностей осуществляется круглосуточное дежурство  штатными  специалистами  Управляющей компании.

2.6.  Контроль за работой субподрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) в рамках заключаемого Договора, в т.ч. заключающих прямые контракты с Заказчиком.

Означает контроль со стороны Управляющей компании за действиями таких организаций и в необходимых случаях предоставление Заказчику соответствующих рекомендаций.

2.7. Приобретение и снабжение Здания необходимыми материалами, запасными частями и инструментами.

Данная категория включает материалы для ремонта, эксплуатации и обслуживания и представляет собой: запасные части, расходные материалы (электролампы, трансформаторы для светильников, воздушные фильтры, приводные ремни, сантехнические комплектующие), пожарные датчики, смазочные и лакокрасочные материалы и т.д., которые необходимы для проведения планово - предупредительного обслуживания и оказания Услуг. При этом Управляющая компания  не обязана приобретать соответствующие материалы для ремонта, эксплуатации и обслуживания сверх указанных сумм, такие расходы Управляющей компании относятся к Дополнительным расходам.

2.8. Услуги по транспортировке материалов, запасных частей и инструментов  для проведения технического обслуживания (по мере необходимости) силами и за счет Исполнителя.

2.9. Осуществление координации действий с ответственным представителем Заказчика и ежемесячная отчетность за оказываемые Услуги.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень ОБОРУДОВАНИЯ инженерных систем

| # № п/п | # Наименование | # Количество |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Электрические силовые и осветительные системы. |  |
| # 1.1. | # Источники бесперебойного питания свыше 1 кВА | - 2 |
| # 1.2. | # Аккумуляторные стойки | - 2 |
| # 1.3. | # Щиты распределительные и АВP | - 28 |
| # 1.4. | # Электрические тепловые завесы | - 2 |
| # 1.5. | # Системы обогрева кровли, желобов, водостоков | - 1 |
| # 1.6. | # Внутренняя электросеть | - 1 |
| # 1.7. | # Наружное освещение | - 1 |
| # 2. | # Противопожарные системы |  |
| # 2.1. | Пожарная сигнализация Esser by Honeywell | - 1 |
| # 2.2. | # Системы газового и порошкового пожаротушения | - 2 |
| # 2.3. | # Система водяного пожаротушения | - 1 |
| # 2.4. | # Система дымоудаления | - 1 |
| # 3. | # Система автоматического контроля |  |
| # 3.1. | # Автоматический контроллер отопления и горячего водоснабжения | - 1 |
| # 3.3. | # Автоматический контроллер систем вентиляции | - 4 |
| # 3.4. | # Автоматический контроллер управления VRV-системами | - 1 |
| # 4. | # Водопроводно-канализационная сеть |  |
| # 4.1. | # Внутренний контур XBC | - 1 |
| # 4.2. | # Внутренний контур ГBC | - 1 |
| # 4.3. | # Бытовая и ливневая канализация | - 2 |
| # 5. | # Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |
| # 5.1. | # Приточные установки | # 4 |
| # 5.2. | # Вытяжные установки | # 11 |
| # 5.3. | # VRV-системы кондиционирования | # 9 |
| # 5.4. | # Сплит-системы кондиционирования | - 25 |
| # 6. | # Система отопления |  |
| # 6.1. | # Тепловой пункт | - 1 |
| # 6.2. | # Внутренний контур систем отопления | - 1 |
| # 7. | # Система холодного водоснабжения |  |
| # 7.1. | # Хозяйственно-питьевой водопровод | - 1 |
| # 7.2. | # Пожарный водопровод | - 1 |
| # 8. | # Автоматические ворота | - 1 |
| # 9. | # Эфирное телевидение, радиовещание | - 1 |
| # 10. | # Лифты KONE, грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг | - 2 |
| # 11. | # Технические средства систем безопасности |  |
| # 11.1. | # Система контроля и управления доступом | - 1 |
| # 11.2. | # Система внутреннего видеонаблюдения и регистрации | - 1 |
| # 11.3. | # Система внешнего видеонаблюдения и регистрации | - 1 |
| # 11.4. | # Система внутренней охранной сигнализации | - 1 |

Перечень мероприятий по уборке помещений и прилегающей территории здания

| Мероприятия по уборке и уходу за поверхностями |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутри зданий, сооружений | Снаружи зданий, сооружений | На прилегающей территории |
| - Первоначальная комплексная уборка |  |  |
| Удаление пыли с полов, плинтусов, стен, потолков, рам, электрической арматуры, радиаторов или декоративных экранов радиаторов. Мойка окон, сантехники, оборудования | Мойка дверных блоков, окон, стеклянных стен на любой высоте, фасадов | Влажная уборка территории, уход за зелеными насаждениями и т.д. |
| - Ежедневная комплексная уборка и уход |  |  |
| Протирка пыли с крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и прочих поверхностей, высотой не более 2 м. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей (кроме окон). Уборка дверных блоков, лестничных пролетов и площадок. Удаление пыли с розеток, удлинителей, с оргтехники, компьютеров. Вынос мусора из мусорных корзинок, бумагоуничтожительных машин, замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, чистка пепельниц и их протирка. Удаление пыли с подлокотников и крестовин стульев. Уборка полов, мягких, твердых, полутвердых (вакуумная обработка, подметание, мойка). Удаление пыли с плинтусов, удаление пятен и липких субстанций (жевательной резинки, пластилина и т.п.) с полов, ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели. Протирка батарей, радиаторов. Чистка и дезинфекция кафельной стенки высотой не более 1 м, унитазов, раковин, биде, писсуаров (включая удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камня), дезодорация, | Уборка дверных блоков, лестниц, протирка стеклянных поверхностей, вывесок, указателей | Подметание мусора, листвы, вынос мусора и вставка полиэтиленовых пакетов в урны. Влажная уборка территории |
| - Еженедельная комплексная уборка |  |  |
| То же, что и в пункте 2. Уход и уборка всех поверхностей высотой не более 3 м. Натирка полиролью мебели и элементов интерьера из цветных металлов. Удаление пыли с рам, не включая стекла, удаление пятен с тканевых перегородок, мягкой мебели. Удаление пыли с декоративных экранов радиаторов, с искусственных растений, с элементов декоративного оформления. Мойка и дезинфекция мусорных корзин. Дезинфекция помещения высотой не более 3 м, дезинфекция и дезодорация сливных отверстий. Полировка стен из кафеля и др. | То же, что и в пункте 2 | То же, что и в пункте 2. |
| - Генеральная уборка и уход |  |  |
| То же, что в пунктах 2,3. Чистка стекол настенных и потолочных светильников снаружи и внутри при высоте не более 3 м. Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на потолках и стенах. Чистка компьютеров, оргтехники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, жалюзи, мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий. Мойка окон с двух сторон. Уход за полами (кристаллизация, нанесение защитных составов). | То же, что и в пунктах 2,3. Мойка окон, стеклянных стен на любой высоте снаружи и внутри. Мойка фасада Очистка алюминиевых переплетов, латунных табличек. | То же, что и в пунктах 2,3. Протирка ограждений и выездных ворот, козырьков и навесов. Чистка сливных решеток. |
| Примечание В зимний период проводятся следующие дополнительные работы: - при первоначальной комплексной уборке – чистка проходных зон; - при ежедневной комплексной уборке – сбор мусора, снега, обработка проходных зон антискользящими средствами; - при еженедельной комплексной уборке – очистка кровель от снега и льда, сосулек, скалывание наледи с проходных зон; - при генеральной уборке и уходе – мойка окон, стеклянных стен на любой высоте. |  |  |

Перечень работ, выполняемых при уборке помещений и прилегающей территории, и их периодичность

Поддерживающая уборка помещений

- 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 18:00

Комплексная уборка помещений

- 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 23:00 до 08:00

| № | Описание работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА |  |  |  |
| 1 | Входная группа, холл |  |  |
|  | Вынос мусора; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Чистка пепельниц |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий (при необходимости) |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка твердого пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 2 | Туалетные комнаты |  |  |
|  | Вынос мусора; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Дезинфекция раковин, сантехники, стен, унитазов (включая сиденья с обеих сторон) с использованием специальных моющих средств |  | 1 раз в 2 часа |
|  | Контроль наличия туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла, освежителей воздуха |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка твердого пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 3 | Коридоры, лифтовые холлы, лестницы |  |  |
|  | Вынос мусора; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Чистка грязезащитных ковров пылесосом |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка пола с твердым покрытиями |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 4 | Лифты |  |  |
|  | Влажная уборка пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
| КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА |  |  |  |
| 1 | Офисные помещения |  |  |
|  | Вынос мусора; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли с телефонов, факсов, компьютеров |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с рабочих столов (со свободной от документов поверхности) |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с подлокотников кресел, стульев |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен со стеклянных перегородок, мебели на высоту до 2-х метров |  | 1 раз в неделю |
|  | Протирка и полировка зеркал |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Протирка верхних частей поверхности шкафов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Сбор и уничтожение мусора в шредерах из специальных мусорных корзин; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка твердого пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с искусственных цветов |  | 1 раз в неделю |
|  | Поливка цветов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с ножек стульев, столов и кресел |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с подоконников, радиаторов снаружи, плинтусов |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой до 3-х метров |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли с розеток, выключателей |  | 1 раз в неделю |
|  | Чистка настенных и подвесных светильников |  | 1 раз в месяц |
|  | Мойка и дезинфекция мусорных корзин |  | 1 раз в месяц |
|  | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий |  | 1 раз в месяц |
|  | Протирка мягкой мебели |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли и загрязнений с жалюзи |  | 1 раз в неделю |
|  | Химчистка ковровых покрытий с пятновыведением |  | 1 раз в месяц |
|  | Чистка твердого пола механическим способом |  | 1 раз в месяц |
|  | Химчистка мягкой мебели |  | 1 раз в месяц |
|  | Натирка железных поручней специальным составом |  | 1 раз в месяц |
|  | Чистка кожаной мебели |  | 1 раз в месяц |
| 2 | Коридоры, холлы, лестницы |  |  |
|  | Уборка крыльца, входа, помещения охраны |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Вынос мусора, замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Уборка на запасной лестнице (мойка твердых полов, перил, промывка пепельниц, подоконников) |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление локальных загрязнений с внутренней стороны окон |  | 1 раз в неделю |
|  | Протирка мягкой мебели |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с дверей, дверных рам и ручек |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен со стен, со стеклянных перегородок на высоту до 2-х метров |  | 1 раз в неделю |
|  | Чистка настенных и подвесных светильников |  | 1 раз в неделю |
|  | Протирка верхних частей поверхности шкафов |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с искусственных цветов |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с ножек стульев, столов и кресел |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с плинтусов, подоконников, перил |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 3-м |  | 1 раз в неделю |
|  | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка твердого пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий |  | 1 раз в месяц |
|  | Химчистка ковровых покрытий с пятновыведением |  | 1 раз в месяц |
|  | Чистка твердого пола механическим способом |  | 1 раз в месяц |
|  | Химчистка мягкой мебели |  | 1 раз в месяц |
|  | Натирка железных поручней специальным составом |  | 1 раз в месяц |
|  | Обработка противоскользящим составом типа «SLIDEX» напольного покрытия |  | 2 раза в год |
| 3 | Лифты |  |  |
|  | Мойка и полировка зеркал |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная протирка кнопок в лифтах |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли со светильников |  | 1 раз в неделю |
|  | Протирка и удаление пыли, пятен с дверей, стен |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление мусора и протирка направляющих полозьев дверей |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 4 | Туалетные комнаты |  |  |
|  | Вынос мусора; замена мусорных пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Чистка и дезинфекция раковин и унитазов, включая сиденья с обеих сторон |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Полировка хромированных и металлических поверхностей |  | 1 раз в неделю |
|  | Чистка и дезинфекция кафельной плитки и перегородок на высоту до 1 м. |  | 1 раз в неделю |
|  | Чистка настенных и подвесных светильников |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Чистка зеркал, сантехники, сушки для рук |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Контроль наличия туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла, освежителей воздуха |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка твердого пола |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий |  | 1 раз в месяц |
|  | Чистка и дезинфекция кафельной плитки и перегородок на высоту до 2 м. |  | 1 раз в неделю |
|  | Генеральная уборка: отмывка стен, включая швы между плиткой, отмывка плитки пола, включая швы между плиткой, удаление пыли, пятен со светильников. |  | 1 раз в месяц |
|  | Чистка твердого пола механическим способом |  | 1 раз в месяц |
|  | Обработка противоскользящим составом типа «SLIDEX» напольного покрытия |  | 2 раза в год |
| 5 | Гараж |  |  |
|  | Сбор мусора |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Уборка прилегающих к гаражу помещений и комнат, а также въездных ворот (Здание №1) |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 2м |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 3м |  | 1 раз в неделю |
|  | Удаление масляных пятен в зоне парковки |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Влажная уборка пола мопом на лестнице |  | 1 раз в неделю |
|  | Уборка пола в гараже |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Удаление пыли с труб канализации, вентиляционных коробов и трубопроводов отопления, водоснабжения |  | 1 раз в месяц |
| 6 | Уборка территории |  |  |
|  | Уборка прилегающей территории от мусора и листвы |  | Ежедневно (пн.-пт.), круглый год |
|  | Очистка урн, вынос мусора в контейнеры, замена полиэтиленовых пакетов |  | Ежедневно (пн.-пт.), круглый год |
|  | Протирка цоколя здания |  | 1 раз в месяц |
|  | Уборка территории от снега и льда |  | По мере необходимости |
|  | Подметание и очистка от мусора, снега, наледи поверхностей ступеней, пандусов и площадок крылец главного и запасных входов/выходов в здания |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Мытье урн |  | 1 раз в неделю |
|  | Очистка противогололедных покрытий и грязезащитных решеток |  | Ежедневно (пн.-пт.) |
|  | Мойка фасадов высотой до 2-х метров |  | 1 раз в неделю в летний период |
|  | Мойка фасада в т.ч. окон с использованием промышленных альпинистов |  | 2 раза в год |
|  | Чистка входных дверей, перил и прочих поверхностей на высоте до 2-х метров |  | 1 раз в неделю |
|  | Вывоз мусора контейнер 0,8м3 |  | Ежедневно |
|  | Очистка крыши от снега, сосулек и наледи |  | По мере необходимости, в зимний период |
|  | Вывоз снега (недопустимо складирование снега) |  | По мере необходимости |
|  | Уборка балконов |  | 1 раз в неделю |
| Примечание: Уборка территории 5 дней в неделю Летний период: 01 апреля по 31 октября Зимний период: 01 ноября по 31 марта Время проведения уборки: с 06:30 до 18:00 |  |  |  |

Работы, проводимые по мере необходимости:

- оперативное вмешательство и выполнение работ по уборке помещений в случае чрезвычайных обстоятельств (уборка, удаление воды, различных загрязнений при прорывах, срабатывании различных систем и других форс-мажорных обстоятельств локального характера).

Общие требования к оказанию услуг:

- оказываемые услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870 2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений», ГОСТ Р 51617 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», ГОСТ Р 51929-2002 «Жилищно-коммунальные услуги. Термины и определения», других нормативных документов, а также действующим технологическим документам на услуги конкретного вида;

- при оказании услуг по уборке должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья персонала Заказчика, сохранность имущества Заказчика, требования пожарной безопасности, правила техники безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенические требования;

- оказание услуг не должно создавать неудобств для персонала Заказчика и организаций, арендующих помещения в здании;

- используемые материалы и технологии оказания услуг должны соответствовать действующим нормативным актам и не быть причиной ускоренного износа или разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика;

- исполнитель за свой счет обеспечивает персонал, непосредственно оказывающий услуги по уборке помещений, спецодеждой, инвентарем, техническими средствами, расходными материалами (бумага туалетная, бумажные полотенца, VIP-сидения на унитазы и жидкое мыло) и санитарно-гигиеническими средствами согласно перечню;

- уборка проводится с применением спецсредств, разрешенных к применению на территории РФ и соответствующих гигиеническим нормам;

- обслуживающий персонал с Российским гражданством;

- согласование обслуживающего персонала с Заказчиком.

Перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага туалетная КЛИНЕКС 2сл. 200 пач. Белые или эквивалент*. | шт. | 180 |
| 2 | Вкусная косметика КРЕМ-МЫЛО 5л. или эквивалент*. | шт. | 6 |
| 3 | ГЛЕЙД Освежитель воздуха 300 мл. в ассортименте или эквивалент*. | шт. | 24 |
| 4 | Покрытия на унитаз 250шт./пач. | шт. | 27 |
| 5 | Полотенца СКОТТ ПЕРФОМАНС 1 сл. 250л./пач. Белые 6679/15 или эквивалент*. | шт. | 210 |

* Примечание: В случае применения эквивалентных расходных материалов обязательно согласование с Заказчиком и предоставление образцов продукции и документов производителя или импортера, разрешающих применение продукции в соответствии с нормативными актами РФ.

Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты заключения Договора.