ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

[image: image3.png]


 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	И.о. начальника управления по закупкам и услугам

	
	
	
	___________________
	В.А.Тимошик

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку связных и контрольных кабелей для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 23.12.2011 года № 193-21.2/17137
Извещение размещено на официальных сайтах

 http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Начальник ОМТСКОиМ
	И.М.Котельникова

	Начальник ОПРА
	Т.Б.Жигмонт

	Заместитель начальника ОМТСКОиМ
	М.А.Бокарев

	Инженер БКОиМ
	А.А.Исламетдинов

	Специалист по конкурсным торгам ОПРА
	А.С.Погорелова


Озерск 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения Договора на поставку связных и контрольных кабелей для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Информация о Заказчике
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Погорелова Анастасия Станиславовна, Исламетдинов Артур Альбертович
Адрес электронной почты: aspogorelova@po-mayak.ru
Номер контактного телефона: (35130) 4 01 17, 2 54 16
Номер факса: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика

2. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок

2.1. Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров/Оборудования:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставля-емого 

Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Провод авиа БПВЛ 1,5 мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в комбинированной оплетке, лакированный, для бортовой сети.

Токопроводящая жила - скрученная из медных луженых проволок.
Изоляция - ПВХ пластикат

Оплетка - пряжа хлопчатобумажная или комбинированная оплетка, состоящая из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей 1:1, лакированная. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.

Экран - оплетка из медных луженных оловом проволок. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Радиус изгиба не менее 10 D для проводов сечением до 2,5 мм и не менее 20 D - для проводов сечением свыше 2,5 мм. 
	м
	1800
	ГОСТ 22483-7 ТУ 16-505.911-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	2
	Провод авиа БПВЛ 2,5 мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в комбинированной оплетке, лакированный, для бортовой сети.

Токопроводящая жила - скрученная из медных луженых проволок.
Изоляция - ПВХ пластикат

Оплетка - пряжа хлопчатобумажная или комбинированная оплетка, состоящая из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей 1:1, лакированная. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.

Экран - оплетка из медных луженных оловом проволок. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Радиус изгиба не менее 10 D для проводов сечением до 2,5 мм и не менее 20 D - для проводов сечением свыше 2,5 мм.
	м
	1800
	ГОСТ 22483-7 ТУ 16-505.911-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	3
	Провод авиа БПВЛ 4мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод с медной луженой жилой, с изоляцией из по​ливинилхлоридного пластиката, в комбинированной оплетке, лакированный, для бортовой сети.

Токопроводящая жила - скрученная из медных луженых проволок

Изоляция - ПВХ пластикат

Оплетка - пряжа хлопчатобумажная или комбинированная оплетка, состоящая из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей 1:1, лакированная. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.

Экран - оплетка из медных луженных оловом проволок. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Радиус изгиба не менее 10 D для проводов сечением до 2,5 мм и не менее 20 D - для проводов сечением свыше 2,5 мм.
	м
	1500
	ГОСТ 22483-7 ТУ 16-505.911-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	4
	Провод авиа БПВЛ 6мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод с медной луженой жилой, с изоляцией из по​ливинилхлоридного пластиката, в комбинированной оплетке, лакированный, для бортовой сети.

Токопроводящая жила - скрученная из медных луженых проволок

Изоляция - ПВХ пластикат

Оплетка - пряжа хлопчатобумажная или комбинированная оплетка, состоящая из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей 1:1, лакированная. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.

Экран - оплетка из медных луженных оловом проволок.
Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Радиус изгиба не менее 10 D для проводов сечением до 2,5 мм и не менее 20 D - для проводов сечением свыше 2,5 мм.
	м
	1500
	ГОСТ 22483-7 ТУ 16-505.911-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	5
	Провод МГШВ 0,5мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод монтажный МГШВ гибкий с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией.

Рабочая температура - от -50 °С до +70 °С.

Токопроводящая жила - скручена из медных проволок;

Изоляция - фторопластовые пленки.

Изоляция - ПВХ пластикат, цвет изоляции:  белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый.

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. Провода выдерживают кратковременное воздействия температур: 100°С в течение 96 часов, 130°С в течение 5 минут, 150°С в течение 10 минут
	м
	1000
	ТУ 16-505.437-82
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	6
	Провод МГШВ 0,2мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод монтажный МГШВ гибкий с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией.

Рабочая температура - от -50 °С до +70 °С.

Токопроводящая жила - скручена из медных проволок;

Изоляция - фторопластовые пленки.

Изоляция - ПВХ пластикат, цвет изоляции:  белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый.

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. Провода выдерживают кратковременное воздействия температур: 100°С в течение 96 часов, 130°С в течение 5 минут, 150°С в течение 10 минут
	м
	3300
	ТУ 16-505.437-82
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	7
	Кабель КВК-П 2х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. 

Конструкция состоит из радиочастотного кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. 
Радиочастотный кабель:

С многопроволочным (КВК-В(П)-2) медным внутренним проводником;

Кабель марки КВК-П - ... в общей оболочке из светостабилизированного П/Э (для наружной прокладки);  
	м
	1
	ГОСТ 15150-69
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	8
	Кабель Belden 9841 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Промышленные кабели для интерфейса RS-485.

Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,2 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета.

Катушка 305м
	м
	710
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 5.02.2012

	9
	Кабель Belden 3107А «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией Datalene®, заключенные в общий экран из алюминиево-полиэфирной ленты и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,33 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета, стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения.

Количество витых пар2 -4, Конструкция многожильные, Материал проводника-луженая медь Сечение-0.33  мм² , Диапазон рабочих температур-20  °C ... 60  °C.
	м
	305
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 10.02.2012

	10
	Кабель Belden 9844 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Описание конструкции:
Четыре витые пары, 24 AWG, многожильные проводники из луженой меди, изоляция жил из полиэтилена, общий экран из алюминиевой фольги Beldfoil® (покрытие 100%) и медной оплетки (покрытие 90%), многожильный дренажный провод, внешняя оболочка из поливинилхлорида. 
Проводник:
Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный
Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
Площадь сечения проводника: 0,23 мм2
Количество и диаметр жил: 7 х 0,203 мм
Диаметр проводника в изоляции: 1,73 мм
Конструкция пар
Количество пар: 4 витые пары
Шаг скрутки: 25,4 мм (ном.)
Частота скрутки: 39,4 витков/метр
Цветовая кодировка: Белый/синий х Синий/белый; Белый/оранжевый х Оранжевый/белый; Белый/зеленый х Зеленый/белый; Белый/коричневый х Коричневый/белый
Изоляция жил
Материал: вспененный полиэтилен высокой плотности Datalene®
Экранирование
Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка Beldfoil®, покрытие – 100% 
Общий экран: проволочная оплетка из луженой меди, покрытие – 90%
Дренажный провод
Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный
Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
Количество и диаметр жил: 7 х 0,203 мм
Внешняя оболочка
Материал: ПВХ
Цвет: серый RAL 7037 (chrome)
	м
	305
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 10.02.2012

	11
	Кабель Belden 9728 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция кабеля: многопроволочный

Диаметр кабеля: 9,22  мм

Количество проводников: 8

Количество витых пap: 4

Материал проводника кабеля: Медь

Диаметр проводника кабеля: 0,61 мм

Сечение проводника кабеля: 0,226 мм2

Изоляция: Datalene

Экранирование: Индивидуально экранированные алюминиево-полиэфирной фольгой витые пары.
	м
	915
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 10.02.2012

	12
	Кабель Neomax UTP 4 пары «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Назначение кабеля - для прокладки в помещениях.

Тип оборудование - Кабель UTP (неэкранированная витая пара)
Одножильный
Диаметр проводника - 0.5 мм 
Материал проводника - Медь 

Диаметр - 5 мм 

бухта не мене 305м
	м
	305
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	13
	Кабель КМПЭВ 3х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,5мм2
	м
	5100
	ТУ 16-705.169-80.


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.02.2012

	14
	Кабель КМПЭВ 4х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 4, сечение 0,5мм2
	м
	500
	ТУ 16-705.169-80.


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.02.2012

	15
	Кабель КМПЭВ 3х0,35 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,3мм2
	м
	5100
	ТУ 16-705.169-80.


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.02.2012

	16
	Кабель НРШМ 4х2,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция: 1. Токопроводящая жила - медная, круглая, многопроволочная; сечением 1.0-35.0 мм2 соответствует классу 4 (сечения 1.0-4.0 мм2 имеют не менее 19 проволок, сечения 6.0-10.0 мм2 - не менее 49 проволок), сечением 50-400 мм2 - классу 3 по ГОСТ 22483.
2. Разделительный слой - допускается наложение синтетических пленок по токопроводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
3. Изоляция - из изоляционной резины.
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентрическими повивами в одну сторону. В каждом повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила и жила направления. При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве заполнения резинового шнура.
5. Разделительный слой - по изоляции одножильных кабелей и наружному повиву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. Допускается изготовление кабелей без наложения пленки.
6. Оболочка - из маслостойкой резины, не распространяющей горение.  Диапазон температур : от + 45°С до - 40°С
	м
	100
	ГОСТ 7866.1-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	17
	Провод ПЩ 6 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция: Провода скручены правильной скруткой. Направление скрутки отдельных стренг и пучков и направление скрутки провода взаимопротивоположны. Направление скрутки внешнего повива - левое. Провода поставляются в отожженном состоянии и не имеют окисленной поверхности. Применение: Провод марки ПЩ предназначен для щеток электрических машин.
	кг
	80
	ГОСТ 9125-74
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 10.02.2012

	18
	Кабель оптический HF2DD15B5 62.5/125 8вол. «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Описание конструкции. Волоконно-оптический кабель с плотным буфером (tight buffer), 2-24 волокна. Волокна свиты вокруг диэлектрического центрального силового элемента. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями и защищена внешней оболочкой из огнестойкого малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). Материал внешней оболочки устойчив к воздействию УФ излучения.
	м
	400
	Соответствует стандартам EIA-TIA 455 и IEC-60332, 60754, 60794..
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	19
	Кабель НРШМ 14х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция: 1. Токопроводящая жила - медная, круглая, многопроволочная; сечением 1.0-35.0 мм2 соответствует классу 4 (сечения 1.0-4.0 мм2 имеют не менее 19 проволок, сечения 6.0-10.0 мм2 - не менее 49 проволок), сечением 50-400 мм2 - классу 3 по ГОСТ 22483.
2. Разделительный слой - допускается наложение синтетических пленок по токопроводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
3. Изоляция - из изоляционной резины.
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентрическими повивами в одну сторону. В каждом повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила и жила направления. При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве заполнения резинового шнура.
5. Разделительный слой - по изоляции одножильных кабелей и наружному повиву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. Допускается изготовление кабелей без наложения пленки.
6. Оболочка - из маслостойкой резины, не распространяющей горение.  Диапазон температур : от + 45°С до - 40°С
	м
	100
	ГОСТ 7866.1-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	20
	Кабель ШВВП 2х0,75 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Токопроводящая жила кабеля ШВВП (ПУГНП) из меди марки ММ и соответствует третьему классу гибкости по ГОСТ 22483-77 для ШВВП (ПУГНП);

изоляция токопроводящих жил провода ШВВП (ПУГНП) из ПВХ пластиката, не распространяющего горения;

на параллельно уложенные жилы шнура ШВВП (ПУГНП) наложена оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющего горение.
	м
	100
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	21
	Провод ТРП 2х0,4 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
ТРП - провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

Число жил 2, диаметр 0,4мм
	м
	20100
	ТУ 16-705.169-80.


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	22
	Провод ПКСВ 2х0,4 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Провод предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие изолированной жилы - не менее 49 Н (5 ктс). Провода марки ПКСВ при одиночной прокладке не распространяют горение. Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 до 50oС и относительной влажности до 80%, а для провода в тропическом исполнении - от минус 10 до 50oС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС. Монтаж провода производится при температуре не ниже минус 5oС. 
[image: image1.png]


Минимальный радиус изгиба равен 10-кратному значению максимального диаметра провода. 
	м
	61000
	ГОСТ 15150-69
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 20.02.2012

	23
	Кабель ПРППМ 2х0,9

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

ПРППМ - провод телефонной связи и радиофикации. Две параллельные жилы провода из медной мягкой проволоки изолированы композицией полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и находятся в общей оболочке из светостабилизированного ПЭВД. Провод ПРППМ используют на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. Его можно прокладывать в грунте, коллекторах, телефонной канализации, по стенам зданий, а также на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильному гололеду и ветрам.
Необходимые длины: бухты не менее 1000м
	м
	6000
	ГОСТ 15150-69

ТУ 16-705.450-87
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	24
	Кабель МКЭШ 5х0,75 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1 - ТПЖ - медная луженая многопроволочная жила.

2 - Изоляция - ПВХ-пластикат.

3 - Экран - оплетка из медной проволоки

4 - Оболочка – ПВХ пластиката.

Кабель МКЭШ, стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок и к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС.

Число жил 5, сечение 0,75 мм2
	м
	1000
	ГОСТ 10348–80
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	25


	Кабель РК-75-1,5-12 (ОТК) «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Назначение:

Для монтажа передающих и приёмных антенн радио- и телевизионных станций, в системах радиосвязи и радиолокации, электронике, вычислительной технике, системах управления, телевидения различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств. 

Внутренний проводник 

проволока медная луженая 1x0.24

Оболочка материал, диаметр:

ПЭ светостабилизированный 2.4
	м
	300
	ГОСТ 11326.69-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	26
	Кабель PIMF 600MHz 1711163-1 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
 Описание:[image: image2]
- Характеристики Кат. 7 по ISO 11801 2nd Ed.
- Индивидуальное экранирование пар и общий экран из фольги
- Диаметр проводников 0,573 мм (AWG 23)
- Оболочка LSZH
Цвет: белый
	м
	2500
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	27
	Провод ШВП-2х0,5 или эквивалент Шнур не распространяет горение.

шнур с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; 
разделительное основание обеспечивает разделение жил без повреждения изоляции и оголения жил; 
поверхность изоляции жил имеет различный цвет: красный - черный. 
возможно изготовление шнура с другой комбинацией цветов жил.
	м
	200
	ГОСТ 7399-97
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	28
	Кабель ШВВПн2х0,75 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Токопроводящая жила кабеля ШВВП (ПУГНП) из меди марки ММ и соответствует третьему классу гибкости по ГОСТ 22483-77 для ШВВП (ПУГНП);

изоляция токопроводящих жил провода ШВВП (ПУГНП) из ПВХ пластиката, не распространяющего горения;

на параллельно уложенные жилы шнура ШВВП (ПУГНП) наложена оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющего горение.
	м
	100
	ГОСТ 7399-97
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	29
	Кабель П-274 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод П-274 имеет две токопроводящие жилы, состоящие из 3 стальных и 4 медных проволок и скрученных между собой в пару. Жилы находятся в изоляции из светостабилизированного полиэтилена.
	м
	12000
	ГОСТ 15150-69
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	30
	Шнур ШТПС-4 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция :
Токопроводящая жила шнура из мишурных нитей

Изоляция-ПВХ пластикат

Оболочка-ПВХ пластикат 

Испытательное напряжение 500В
	м
	1000
	ТУ 16.К71-112-91


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 20.02.2012

	31
	Кабель КВВГнг 4х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Число жил 4, сечение 1,5мм2
	м
	150
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012


	32
	Кабель КВВГнг 5х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Число жил 5, сечение 1,5мм2
	м
	150
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	33
	Кабель КВВГнг 7х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Число жил 7, сечение 1,5мм2
	м
	150
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	34
	Кабель UTP-5e 4х2х0,52 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Назначение кабеля - для прокладки в помещениях. 

Тип оборудования - Кабель UTP (неэкранированная витая пара)
Одножильный
Частота - До 125 МГц
Диаметр проводника - 0.5 мм (измерено в ILMAXе) 

Материал проводника - Медь 

Диаметр - 5 мм 

Сопротивление - 89 Ом 

Размеры упаковки (измерено в ILMAXе) - 36 x 18 x 36.5 см 

Вес брутто (измерено в ILMAXе) - 9.8 кг.
	м
	1200
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	35
	Кабель Belden 9842 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,2 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета.

Технические параметры Количество витых пар - 2  шт, конструкция проводников – многожильные, Внешний диаметр - 8,64  мм, Изоляция – Полиэтилен, Экранирование - общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки
	м
	200
	-
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	36
	Кабель КМПВ 3х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,5мм2
	м
	400
	ГОСТ 20.39.404-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	37
	Кабель КМПВ 3х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1.Жилы — многопроволочный медный проводник

2. Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 1,5мм2
	м
	400
	ГОСТ 20.39.404-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	38
	Кабель КМПВ 7х1 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1.Жилы — многопроволочный медный проводник

2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C    

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 7, сечение 1,0мм2
	м
	300
	ГОСТ 20.39.404-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	39
	Кабель КСПВ 6х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром  0.50 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки.
	м
	160
	ТУ 3581-001-39793330-2000
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	40
	Кабель ТППЭП 100х2х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке 
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 100, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 500м.
	м
	500
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	41
	Кабель КТМСП-ХА-2х0,6 Д.5,0 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Термопарные кабели с минеральной изоляцией предназначены для изготовления кабельных
термоэлектрических преобразователей (термопар), которые используются для измерения температуры:
• от минус 50°С до плюс 1000°С — с жилами из сплава хромель Т, алюмель;
 Конструкция
Кабель состоит из термоэлектродных жил, которые заключены в оболочку из нержавеющей
стали марки 08Х18Н10Т или сплавов марок ХН78Т, ХН45Ю, 20Х23Н18 (AISI 310), Nicrobel «B», Inconel 600.
Термоэлектродные жилы расположены параллельно и изолированы минеральной изоляцией —периклазом или окисью магния марки «чда».
Термоэлектродные жилы – однопроволочные из сплавов хромель Т, алюмель.
4. Характеристики кабелей

В двужильном кабеле – одна жила из сплава хромель Т, другая – из сплава алюмель
Двужильные кабели:
• сечение жил, мм2 — от 0,025 до 2,01;
• наружный диаметр, мм — от 0,9 до 8,0
	м
	200
	ТУ 16-505.757-75


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.02.2012

	42
	Провод НВ-1 0,75 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Токопроводящая жила: 

- медная луженая, одно- или многопроволочная, в соответствии с 
изоляция — из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции выполняется сплошной или в виде полос. Номинальная толщина изоляции соответствует:напряжение 600 В: 0.35 мм;
	м
	400
	ГОСТ 22483
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	43
	Провод МГТФ 0,07 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для работы при температуре до 200 °C.

Провода марки МГТФ предназначены для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В.

Токопроводящая жила - скручена из медных проволок;

Изоляция - фторопластовые пленки
	м
	300
	ТУ 16.505.185-71
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	44
	Провод  РКГМ 4,0 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Провод предназначен для выводных концов обмоток температурного класса "Н" (+180)электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частотой 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. Провода предназначены для эксплуатации во всех климатических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 10 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1 мм рт.ст. и повышенного атмосферного давления до 3 кгс/кв.см. Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов. 
Срок службы проводов - не менее 8 лет.

Рабочее переменное напряжение частоты 400 Гц, [В]: 660
Испытательное переменное напряжение, не менее, [кВ]: 2.5
Максимальная рабочая температура, [°С]: +180
Температура окружающей среды, [°С]: -60/+180
Влажность воздуха при температуре 35°С, [%]: 100

Необходимые длины: бухта не менее 100м
	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	45
	Кабель КТМСП-ХА -2х0,3 Д.3,0 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Термопарные кабели с минеральной изоляцией предназначены для изготовления кабельных
термоэлектрических преобразователей (термопар), которые используются для измерения температуры:
• от минус 50°С до плюс 1000°С — с жилами из сплава хромель Т, алюмель;
 Конструкция
Кабель состоит из термоэлектродных жил, которые заключены в оболочку из нержавеющей
стали марки 08Х18Н10Т или сплавов марок ХН78Т, ХН45Ю, 20Х23Н18 (AISI 310), Nicrobel «B», Inconel 600.
Термоэлектродные жилы расположены параллельно и изолированы минеральной изоляцией —периклазом или окисью магния марки «чда».
Термоэлектродные жилы – однопроволочные из сплавов хромель Т, алюмель
4. Характеристики кабелей

В двужильном кабеле – одна жила из сплава хромель Т, другая – из сплава алюмель 
Двужильные кабели:
• сечение жил, мм2 — от 0,025 до 2,01;
• наружный диаметр, мм — от 0,9 до 8,0
	м
	500
	ТУ 16-505.757-75


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.02.2012

	46
	Кабель КТМС-ХК Ф3,0 2х03 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Термопарные кабели с минеральной изоляцией предназначены для изготовления кабельных
термоэлектрических преобразователей (термопар), которые используются для измерения температуры:
• от минус 50°С до плюс 800°С — с жилами из сплава хромель Т, копель;
• Кабель состоит из термоэлектродных жил, которые заключены в оболочку из нержавеющей
стали марки 08Х18Н10Т или сплавов марок ХН78Т, ХН45Ю, 20Х23Н18 (AISI 310), Nicrobel «B», Inconel 600.
Термоэлектродные жилы расположены параллельно и изолированы минеральной изоляцией —периклазом или окисью магния марки «чда».
Термоэлектродные жилы – однопроволочные из сплавов хромель, копель
4. Характеристики кабелей

В двужильном кабеле – одна жила из сплава хромель Т, другая – из сплава копель
Двужильные кабели:
• сечение жил, мм2 — от 0,025 до 2,01;
• наружный диаметр, мм — от 0,9 до 8,0
	м
	100
	ТУ 16-505.757-75


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.02.2012

	47
	Провод МГШВ 0,75мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провода предназначен для работы при напряжении до 1000В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящие жилы обматываются полиэфирными нитями перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провод имеют одну жилу сечением 0,75мм2

Необходимые длины: бухты не менее 200м
	м
	1000
	ТУ I6-505.437-S2
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	48
	Провод МГШВ 1,0 мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провода предназначен для работы при напряжении до 1000В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящие жилы обматываются полиэфирными нитями перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провод имеют одну жилу сечением 1,0мм2

Необходимые длины: бухты не менее 250м
	м
	500
	ТУ I6-505.437-S2
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	49
	Провод МГШВ 1,5 мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провода предназначен для работы при напряжении до 1000В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящие жилы обматываются полиэфирными нитями перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провод имеют одну жилу сечением 1,5мм2

Необходимые длины: бухты не менее 300м
	м
	300
	ТУ I6-505.437-S2
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	50
	Кабель РПШЭ 4х4 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция: токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, класса 4 сечением от 0.75 мм2 до 10 мм2 по.
2. Изоляция - из резины изоляционной, номинальной толщиной, указанной в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены, при скрутке допускается применять сердечник и заполнения из резины, волокнистых материалов и ПВХ пластиката. Изолированные жилы могут быть любого цвета. В каждом повиве провода, начиная с двухжильных, должна быть одна счетная и одна направляющая жилы, отличные по цвету между собой и от всех остальных.
4. Разделительный слой - поверх скрученных жил допускается применение пленки полиэтилентерефталатной.
5. Оболочка - из резины шланговой;
в проводах РПШЭМ- из резины шланговой холодостойкой.
Номинальная толщина оболочки составляет 1.3 мм для проводов с диаметром под оболочкой до 10 мм вкл. и 1.8 мм для проводов с диаметром под оболочкой свыше 10 мм.
6. Экран поверх оболочки в проводах РПШЭ, РПШЭМ - оплетка из стальной оцинкованной проволоки номинальным диаметром 0.3 мм или из стальной луженой или из медной луженой проволоки номинальным диаметром 0.2 - 0.3 мм.
	м
	70
	ГОСТ 22483
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г
	Не позднее 30.01.2012

	51
	Кабель МКЭШ нг 5х0,75 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1 - ТПЖ - медная луженая многопроволочная жила.

2 - Изоляция - ПВХ-пластикат.

3 - Экран - оплетка из медной проволоки

4 - Оболочка – ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Кабель МКЭШ, стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок и к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС.

Число жил 5, сечение 0,75 мм2
	м
	400
	ГОСТ 10348–80
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 20.02.2012

	52
	Провод авиа БПВЛ 1,0 мм кв «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Провод с медной луженой жилой, с изоляцией из по​ливинилхлоридного пластиката, в комбинированной оплетке, лакированный, для бортовой сети.

Токопроводящая жила - скрученная из медных луженых проволок

Изоляция - ПВХ пластикат

Оплетка - пряжа хлопчатобумажная или комбинированная оплетка, состоящая из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей 1:1, лакированная. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.

Экран - оплетка из медных луженных оловом проволок. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Радиус изгиба не менее 10 D для проводов сечением до 2,5 мм и не менее 20 D - для проводов сечением свыше 2,5 мм.
	м
	300
	ГОСТ 22483-7 ТУ 16-505.911-76
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	53
	Кабель ВВГнг-FRLS 5х2,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1.Токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент
3.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
4.Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). Поверх скрученных секторных жил допускается наложение одно или двух скрепляющих пластмассовых лент шириной не менее 10 мм с зазором, превышающим ширину ленты.
5. Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6. Экран (в кабелях марки ВВГЭнг-FRLS) - в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной не менее 0,1 мм с перекрытием не менее 30%. Допускается наложение экрана из повива медных проволок, скрепленных медной лентой. Сечение экрана оговаривается при заказе.
7.Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.


	м
	150
	Стандарт: ТУ 16.К71-337-2004 
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	54
	Кабель КУГВВЭнг-LS 37х0,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Кабели управления и контроля гибкие с медными жилами поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.

 в общем экране из алюминиевой фольги
	м
	50
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 30.01.2012

	55
	Кабель КМВПнг 3х1,5 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
Кабель многожильный плоский, с медными жилами класса 5, с тремя, четырьмя, семью или двенадцатью основными жилами сечением 0,75-16 мм2, с одной жилой заземления (крайней) сечением 0,75-16 мм2, с разделительной перегородкой шириной 1 мм, располагающейся в четырех и семижильных кабелях между жилой заземления и тремя жилами, в двенадцатижильных - между каждыми четырьмя жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
	м
	500
	ТУ16-705.182-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.
	Не позднее 20.02.2012



2.2. Способ и место доставки поставляемого Товара: 

- автотранспортом Поставщика или автотранспортной компании до склада Заказчика в г. Челябинске, ул. Игуменка, 37.
2.3. Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет, по факту  поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей ре​дакции).
2.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 148 678,00 (три миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей) с учетом НДС.
2.5. Формирование цены Договора: Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Дата начала приема заявок: 


23 декабря 2011 года.


Дата и время окончания подачи заявок: 


29 декабря 2011 года в 07:00(время московское).

2.7. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
2.8. Форма котировочной заявки, анкеты: см. Приложение №1, №2.
2.9. Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
2.10. Обеспечение возврата аванса: требование не установлено.

3. Порядок заключения Договора с Победителем


3.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 


3.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена Договора. При предложении наиболее низкой цены Договора несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3.3. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен в срок не позднее 11 (одиннадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставить Заказчику подписанный Договор, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора. 

3.4. В случае, если Извещение о проведении запроса ценовых котировок содержит требование об обеспечении возврата аванса, Победитель в проведении запроса ценовых котировок (или участник процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в случае уклонения победителя от заключения Договора) должен в соответствующий срок предоставить соответствующее обеспечение, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.

3.5. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

3.6. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» права и обязанности сторон по Договору возникают только после его согласования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.2. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить/прикрепить отдельными документами (в отсканированном варианте, рекомендуемый формат pdf, doc): 

- котировочную заявку, оформленную должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- необходимые документы, оформленные должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

4.3. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в п.4.2. Извещения о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.5. Участник процедур закупки при оформлении котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, марку/модель, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. 

При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».
Функциональные, качественные, количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара и другие условия, связанные с поставкой Товара, должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара и условий, связанных с поставкой Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п. 2.1-2.5 настоящего Извещения.
Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями. 
Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.6. Участник может представить эквивалент при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком, и предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с п. 4.5 Извещения о проведении запроса котировок.
4.7. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.8. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней,  может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.9. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

4.10. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D.

4.11. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

5. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

5.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара, системой управления охраной труда.

5.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

5.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

6. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)
на _____________________________________________________________________________

                                                    (наименование выполнения работ/оказания услуг)

№ закупки ____________/______/_______           
  
                     «___»_________ 20____ г. 
                      (с официального сайта http:zakupki.rosatom.ru)
Кому: ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Банковские реквизиты:
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.2,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№, п./п.
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во 
	НТД
	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.           

(Итого):
	
	
	


Цена указана с учетом НДС, включая ______________________________________________

(сведения о включенных (невключенных) в цену Договора расходах, связанных с поставкой Товара)

Срок и условия оплаты Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.
Способ и место доставки Товара: _________________________________________________

                                                                                                (сведения о способе  и месте, связанных с поставкой Товара)

Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика от __.__.____ года №__________ о проведении запроса ценовых котировок на поставку ____________________, 

                                                                                                                                                        (наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).

                   (сумма поставляемых Товаров)                                              (сумма поставляемых Товаров прописью)

Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в п. 5 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов:

а) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (заверен печатью организации и подписью руководителя).

б) Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (руководитель)). 

В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. (Документы заверены печатью организации и подписью руководителя).
в) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя);
г) По желанию, анкету участника размещения заказа, заверенную печатью организации и подписью руководителя.

(Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом).
Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск








«____» ______ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.
7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.
9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется по факту  поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней в после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).
16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25681 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г. Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

к Договору поставки №_______ от ___._____.2012
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.
	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От: Поставщика

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

к Договору поставки №_______ от ___._____.2012
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.
«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


3

