Приложение № 1 к Договору 

№ __________ от ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку
к  договору № ______________ от ______________

Покупатель - открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
Поставщик -  __________________________________________________
	№ п/п
	Наименование продукции
	Цена с НДС, руб.
	Кол-во
	Сумма с НДС, руб.

	1. 
	Насос дозатор мембранный с моторным приводом ProMinent Makro
TZMb H 120650 TTT 114MV2000

Характеристики насоса:

- перекачиваемая среда смесь азотной и серной кислот;

- максимальный напор 10 бар;

- производительность 0-650 л/ч;

- точность дозирования +/-0,5% от номинальной подачи;

- точность повторения +/-2%;

- высота всасывания (по воде) 4 м;

- присоединения G/DN наружная резьба G1 ½” / DN25;

- материал дозировочной головки тефлон, уплотнения ПВДФ;

- исполнение дозировочной головки с подпружиненными клапанами;

- тип регулирования: регулирование длины хода – ручное, внешнее     регулирование – сигналом 4-20мА через встроенный в двигатель частотный преобразователь, выходной сигнал: неисправность и текущее число оборотов;

- характеристики электропитания 400В+/-10%, 1,5кВт, 3ф;

- взрывозащита II2GEExdIICT4;

- Пылевлагозащита IP56;

- вес 62кг.
	
	2 шт.
	

	2.
	Насос дозатор мембранный с моторным приводом ProMinent Makro
TZMb H 120340 SST 114MV2000

Характеристики насоса:

- перекачиваемая среда смесь ТБФ(15%) и Ди-2ЭГФК(7%);

- максимальный напор 12 бар;

- производительность 0-340 л/ч;

- точность дозирования +/-0,5% от номинальной подачи;

- точность повторения +/-2%;

- высота всасывания (по воде) 4 м;

- присоединения G/DN наружная резьба G1 ½” / DN25;

- материал дозировочной головки тефлон, уплотнения ПВДФ;

- исполнение дозировочной головки с подпружиненными клапанами;

- тип регулирования: регулирование длины хода – ручное, внешнее     регулирование – сигналом 4-20мА через встроенный в двигатель частотный преобразователь, выходной сигнал: неисправность и текущее число оборотов;

- характеристики электропитания 400В+/-10%, 1,5кВт, 3ф;

- взрывозащита II2GEExdIICT4;

- Пылевлагозащита IP56;

- вес 62 кг.
	
	4 шт.
	

	3.
	Насос дозатор мембранный с электромагнитным приводом ProMinent Extronic EXBb 0260 SB1 G1A300

Характеристики насоса:

- перекачиваемая среда азотная кислота (12%);

- температура эксплуатации -10+45 град.С;

- максимальное противодавление 1,5 бар;

- производительность 0-60 л/ч;

- точность дозирования +/-2% от номинальной подачи;

- высота всасывания (по воде) 1,5 м;

- присоединения внутренняя резьба Rp ½”;

- материал дозировочной головки нержавеющая сталь, мембрана     армированный тефлон;

- тип регулирования: регулирование длины хода – ручное, внешнее     регулирование частоты ходов – сигналом 4-20мА;

- характеристики электропитания 220В/50Гц, 45кВт/2А;

- взрывозащита EExdIICT6;

- Пылевлагозащита IP65;

- вес 20 кг.
	
	2 шт.
	

	4.
	Демпфер пульсации 0,16 л нержавеющая сталь, мембрана – FPM; присоединение внутренняя резьба Rp ½” (№1008611)
	
	1 шт.
	

	5.
	Демпфер пульсации 0,75 л нержавеющая сталь, мембрана – FPM; присоединение внутренняя резьба Rp 1 ½” (№1008647)
	
	3 шт.
	

	6.
	Регулируемый клапан поддержания давления 0,5-10 бар DHV-RM, нержавеющая сталь, уплотнение PTFE; DN25 присоединения G1 ½” наружная резьба (№1000068)
	
	3 шт.
	

	7.
	Переходная цанга с резьбой ISO Rp ½” и накидной гайкой для присоединения насоса к линиям всасывания / нагнетания нержавеющая сталь d16X1,5 (№ 359529)
	
	4 шт.
	

	8.
	Накидная гайка к клапану поддержания давления G1 ½”  DN25 ПВДФ (№ 358816)
	
	4 шт.
	

	9.
	Накидная гайка к клапану поддержания давления G1 ½”  DN25 нержавеющая сталь (№ 805273)
	
	6 шт.
	

	10.
	Втулка под приварку из  нержавеющей стали для подключения клапана поддержания давления (№ 805288)
	
	6 шт.
	

	В том числе НДС 18%
	
	

	Итого с НДС
	
	


На насосное оборудование обязательно предоставление сертификата соответствия ГОСТ Р и Разрешения на применения Ростехнадзора.
1. Срок и порядок оплаты: 

1.1. Аванс - 40% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

1.2. Предоплата - 50% -  в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности продукции к отгрузке в г. Екатеринбург

1.3. Оплата 10% - по факту поставки на склад ОАО «УЭХК» в течение 10 рабочих дней.
2. Срок поставки: 
2.1. Поставщик обязан поставить продукцию Покупателю до 31.07.2010. 
2.2. Поставщик обязан отгрузить продукцию в течение 5 дней с момента получения предоплаты согласно п.1.2. настоящей спецификации.
Покупатель 





Поставщик



     _________________ 


                       
__________________ 

 
(подпись)                                                                 
                                    
(подпись) 
      М.П.                                                                                                     М.П. 
