Том 2 Техническая часть

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ РАЗДЕЛ

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ РАЗДЕЛ

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- 1 -

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток листовой неперфорированный | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, длина L=2000 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 150 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 2 | Лоток листовой неперфорированный | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, длина L=2000 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 330 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 3 | Крышка лотка прямая | Размеры: ширина В=50 мм, длина L=2000 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 150 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 4 | Крышка лотка прямая | Размеры: ширина В=80 мм, длина L=2000 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 330 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 5 | Угол горизонтальный, 90° | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 44 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 2 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Угол горизонтальный, 90° | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина листа ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 99 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 7 | Крышка на угол горизонтальный, 90° | Размеры: ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 44 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 8 | Крышка на угол горизонтальный, 90° | Размеры: ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 99 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 9 | Угол вертикальный внутренний, 90° | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 9 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 10 | Угол вертикальный внутренний, 90° | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 19 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 11 | Крышка на угол вертикальный внутренний, 90° | Размеры: ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 9 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 12 | Крышка на угол вертикальный внутренний, 90° | Размеры: ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 19 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 3 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Угол вертикальный вниз 90°, глухой | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 4 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 14 | Угол вертикальный внешний, 90° | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 9 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 15 | Разворот плоскости левый глухой | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 4 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 16 | Z-образный профиль | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=100 мм, длина L=2000 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали –2,5 мм. |  |  | м | 150 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 17 | Консоль потолочная | Размеры: высота Н=340 мм, полка В=405 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥1,5 мм. |  |  | шт. | 7 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 18 | Консоль потолочная | Размеры: высота Н=340 мм, полка В=305 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥1,5 мм. |  |  | шт. | 13 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 4 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Консоль потолочная | Размеры: высота Н=183 мм, полка В=100 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥3 мм. |  |  | шт. | 32 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 20 | Скоба верхняя | Размеры: высота Н=83 мм, полка В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 2 мм. |  |  | шт. | 70 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 21 | Скоба верхняя | Размеры: высота Н=83 мм, полка В=110 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 2 мм. |  |  | шт. | 160 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 22 | Консоль | Размеры: высота Н=250 мм, полка В=416 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥1,5 мм. |  |  | шт. | 480 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 23 | Консоль | Размеры: высота Н=250 мм, полка В=616 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥1,5 мм. |  |  | шт. | 24 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 24 | Стандартный анкер с болтом М8 | Длина анкера – 60 мм Длина гильзы – 45 мм Болт М8х 35 |  |  | шт. | 1500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 25 | Винт с квадратным подголовником М 6х10 | Оцинкованный |  |  | шт. | 4500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 5 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, М5х8 | Оцинкованный |  |  | шт. | 500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 27 | Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М6 | Оцинкованная |  |  | шт. | 4500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 28 | Гайка М5 оцинкованная |  | ГОСТ 5927 - 70 |  | шт. | 500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 29 | Шайба плоская М5 оцинкованная (луженая) |  | ГОСТ 11371 - 78 |  | шт. | 500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 30 | Цинковая краска-спрей | Баллончики объемом 375 – 500 мл |  |  | шт. | 10 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 31 | Соединительная пластина | Размеры: ширина В=65 мм, высота Н=50 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥1 мм. |  |  | шт. | 400 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 32 | Соединительная пластина | Размеры: ширина В=65 мм, высота Н=80 мм. Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стального листа ≥1 мм. |  |  | шт. | 900 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 33 | Пластина для электрического контакта, медь | Размеры 49 х 18 мм |  |  | шт. | 600 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 34 | Гофрированная труба из не распространяющего горение полиамида | Номинальный диаметр – 10-12 мм Наличие протяжки |  |  | м | 300 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 35 | Гофрированная труба из не распространяющего горение полиамида | Номинальный диаметр – 16-17 мм Наличие протяжки |  |  | м | 300 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 36 | Металлорукав РЗ-ЦХ-ПХВ 32 | Кусками не менее 50 м |  |  | м | 400 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 6 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Металлорукав РЗ-ЦХ-ПХВ 18 | Кусками не менее 50 м |  |  | м | 300 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 38 | Металлорукав РЗ-ЦХ-ПХВ 12 | Кусками не менее 50 м |  |  | м | 400 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 39 | Металлорукав РЗ-ЦХ- 12 | Кусками не менее 15 м |  |  | м | 130 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 40 | Миниканал типа TMC 22/1х10 | Длина не менее 10 м |  |  | м | 30 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 41 | Миниканал типа TMC 25/1x17 | Длина не менее 10 м |  |  | м | 30 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 42 | Угол вертикальный внутренний, 45° | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 5 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 43 | Угол вертикальный внутренний, 45° | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 10 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 44 | Крышка на угол вертикальный внутренний, 45° | Размеры: ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥0,7 мм. |  |  | шт. | 5 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 45 | Крышка на угол вертикальный внутренний, 45° | Размеры: ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 10 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 46 | Угол вертикальный внешний, 45° | Размеры: высота Н=50 мм, ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 5 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 7 -

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Угол вертикальный внешний, 45° | Размеры: высота Н=80 мм, ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 10 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 48 | Крышка на угол вертикальный внешний, 45° | Размеры: ширина В=50 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 5 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 49 | Крышка на угол вертикальный внешний, 45° | Размеры: ширина В=80 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 0,7 мм. |  |  | шт. | 10 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 50 | Скоба | Размеры: высота Н=36 мм, ширина - 50 мм полка В=100 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 2 мм. |  |  | шт. | 60 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 51 | Скоба | Размеры: высота Н=36 мм, ширина - 50 мм полка В=200 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 2 мм. |  |  | шт. | 24 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 52 | Скоба | Размеры: высота Н=36 мм, ширина - 50 мм полка В=400 мм, Покрытие: горячая оцинковка. Толщина стали ≥ 2 мм. |  |  | шт. | 12 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

- 8 -

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемыеизделия должны быть новыми. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Табличка с маркировкой должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер;

- номер заказа;

- год выпуска;

- номер ТУ;

- знак сертификации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

# Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется согласно  проекту договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать оборудование следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, а так же за выбор транспорта несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Продукция одного производителядля монтажа в цельную конструкцию.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Приложения к Тому2 Техническая часть Конструктивные элементы товаров. Рис.1-27 |