Разъяснения документации о проведении запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку дизельной электростанции мощностью 40 кВт
(www.zakupki.rosatom.ru 150625/4645/212, www. a-k-d.ru Z039251)
«01» июля 2015 года

	Раздел документации

запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание
Спецификация
	Уточнение по техническому заданию:

1. Установить автономный обогреватель, типа Webasto или эквивалент - это ставится когда дизельная электростанция ставится вдали от сетей, в вашем случае в поле.

2. Установить устройство подогрева охлаждающей жидкости – сеть 220В - ставится когда дизельная электростанция ставиться около здания и имеет 2-ю степень автоматизации, у вас же по первой.

УТОЧНЯЕМ, что именно необходимо учесть при поставке дизельной электростанции?
	В ответ на Ваш запрос сообщаем, что изменения в техническое задание внесены 01.07.2015.



