Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__А.М. Артамонов 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Э.В. Запонов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме с квалификационным отбором на право заключения договора 
на оказание услуг по охране объектов при помощи средств охранной сигнализации через ПЦН путем прибытия наряда охраны в определенное время на охраняемый объект и принятия мер к задержанию

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г.

Техническое задание 

Предварительный квалификационный отбор участников. 
Участникам, соответствующим требованиям, указанным в данной заявке, предоставившим документы (лицензии, свидетельства) в адрес Заказчика  (Фатуллаева Марина Юрьевна postmaster@d2048.vniief.ru), указанные в требованиях к участникам, и прошедшим квалификационный отбор, необходимо получить более подробную информацию, включая ведомость объемов работ. Заказчик вправе проверить соответствие предоставленных участником сведений действительности, в  том числе путем направления запросов в государственные органы. 
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Охрана имущества при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на систему пульта централизованного наблюдения охраны (далее ПЦН), от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые помещения или зоны (далее объект), оборудованные средствами охранной сигнализации, согласно перечню охраняемых объектов путём прибытия наряда охраны в определённое время на охраняемый объект и принятия мер.

Объем оказываемых услуг составляет 511 602,75  часов в год, в том числе:

- охрана посредством ПЦН  -  399 893,75 часов в год;

- контроль ПС – 111 709,00 часов в год.

Перечень охраняемых объектов приведен в Приложении № 1.

Непосредственный график охраны доводится до победителя закупочной процедуры в момент заключения договора.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Охрана имущества осуществляется путем проведения комплекса охранных мероприятий, включающего в себя:

- прием сигналов постановки под охрану и снятия объектов «Заказчика» с охраны на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя»;

 - автоматизированный контроль комплексов технических средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах «Заказчика»;

- прием тревожных сигналов с объектов «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя»;

- незамедлительный выезд группы задержания «Исполнителя» для задержания правонарушителей, защиты имущества «Заказчика»

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693, утвердившим Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии «Росатом».

На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на территорию. Для оказания услуг по охране Исполнитель должен иметь необходимый штат сотрудников, имеющих право въезда на территорию ЗАТО г. Саров или проживающих на указанной территории.

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	1. Осуществлять в установленном порядке прием под централизованное наблюдение объекты, а также снятие этих объектов с охраны. 

2. Организовать и обеспечить охрану объектов «Заказчика» в охраняемое время и пресекать проникновение посторонних лиц на охраняемые объекты.

3. Осуществлять централизованное наблюдение за состоянием средств пожарной сигнализации с объекта  и при поступлении с объекта сигнала «Пожарная тревога», немедленно осуществлять вызов на объект подразделения Государственной противопожарной службы и направлять на объект группу задержания.

4. «Исполнитель» должен рекомендавать «Заказчику» внедрение новых комплексов технических средств охраны на объектах и согласовывает сроки замены морально устаревших и выработавших установленные сроки эксплуатации комплексов технических средств охранно-пожарной сигнализации.

5. При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте  в охраняемый период времени, немедленно направлять группу задержания для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости принятия мер к задержанию проникших на объект лиц. 

6. Совместно с представителем «Заказчика» производить вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания  сигнализации и их устранения с составлением письменного акта осмотра охраняемого объекта в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из сторон.

7. Сообщать в дежурную часть органа внутренних дел и «Заказчику» о фактах нарушения целостности объекта в охраняемое время и до прибытия представителей «Заказчика» и следственно-оперативной группы ОВД обеспечивать неприкосновенность места происшествия и охрану объекта.

8. При наличии заявления «Заказчика» о причиненном в охраняемое время ущербе, при невыполнении «Исполнителем»  своих обязательств, участвовать в определении размера этого ущерба и в сверке остатков материальных ценностей.

9. В случаях отключения электроэнергии, нарушения каналов связи охранно-пожарной сигнализации с ПЦН, нарушения технической укрепленности объекта, пожара, выхода из строя средств охранно-пожарной сигнализации при невозможности оперативного восстановления их работоспособности, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда «Исполнитель» не может выполнить обязанности, принятые на себя по настоящему договору, в том числе путём замены вида охраны, «Исполнитель» обязан передать охраняемый объект под охрану полномочным представителям «Заказчика».

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	 В течение срока действия договорных обязательств по охране.

	6) Контроль за изготовлением товаров, (выполнением работ, оказанием услуг)
	«Исполнитель» несёт материальную ответственность за реальный ущерб:

- причинённый кражей имущества и материальных ценностей, совершённой посредством взлома охраняемого объекта, помещения, запоров, замков, окон, стен, полов, потолочных перекрытий, заблокированных средствами охранной сигнализации, и в результате несвоевременного прибытия на объект группы задержания по сигналу «Тревога», поступившему на пульт централизованного наблюдения; 

- нанесённый уничтожением или повреждением имущества «Заказчика» посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения «Исполнителем» принятых по договору обязательств.

	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Ежемесячно Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика до 15 числа текущего месяца счет, счет-фактуру за услуги охраны, а также акты оказанных услуг.


Майорова О.В. 23010

МО 04.12.2013

