Приложение № 2 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 

                                                                                                                                                                                           №_____________________

                                                                                  от «_____» ___________ 2010 г.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) на поставку измерительных приборов для нужд ОАО «В/О «Изотоп»
1. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Комплектация
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей 
	- установка; 
- узел крепления на стену;

- насосный блок;
- дополнительный шланг насосного блока 2шт;
- узел крепления насосного блока
- кабель питания; 

- кабель связи с ПЭВМ RS-232; 

- катушка фильтра; 

- пластина-аппликатор; 

- коллиматор – 2 шт.; 

- специализированный комбинированный источник СКАИ в футляре; 

- лента фильтрующая ЛФАС-4-50 - 100 м.; 

- программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). 


	[image: image1.png]Twn peTexTopos
Konuuectso peTexTopos
[nanazon uamepenms:

- oBbemHoli akTUBHOCTH anbdba-
wanyuateneii

- 0BbemHo/i aKTUBHOCTH GeTa-n3nyuaTeneii
(no Sr(¥)-90)

Avanason usanKaLym 06bemHo/
‘akTeHOCTH Rn-222 (1o Po-214, Po-218)

KpeMHUeBIii CrIeKTpOMeTpHUeCKH
2 (M3MEpUTENbHYI 1 KOMIIEHCALMOHHBIT)
102 + 2:10° Br/m®

107 + 10° Br/m®

102 + 10° Br/m >

TIOrPEUWHOCTS USMEpeHNs OBbEMHOM AKTUBHOCTH:

- ans anbpa-vanyuaroLIX a3pozoneii &
avanazone vawepenns 10 "2 + 16i/m >
- A% anbtba-vanyuaroLX a3pozonei &
Avanazoxe nameperna 1+2-10 5 Bi/m 3
- ans Gera-wanyuatowwx aspozoneit &
avanazone vamepenna 10~ + 10 Bic/m 3
- A% GeTa-wanyuatoLwx aspozoneii &
Avanazore vawepena 10+ 10 S Bic/u >

‘SHepreTiueCKW AMANaZ0H perucTpaLM:
- anstha-uacriu

- Gera-uactiu

O6bemHbiit packoa B03ayxa uepea GunsTp
MorpeuwoCTs usMepeHWs pacxona 803ayxa
O6vem apxvisa

Nvanason pabounx Temnepatyp
rabapuTbie pasveps, Macca

MuTarme

MoTpe6nsieman MowHoCTs

Tins MCTIONB3yeMBiX UNBTPOBANbHEIX NEHT

Cpeawii pacxoa neHTsI PN HenpepHIBHon
pabote

HapaboTka a oTkas ycTaHosk
Tun atmocdepi

MpenensHoe sHaueHve oTHOCHTENBHOM
BnaxHoCTH

CeficmocTolikocTs

3nEKTPOMATHUTHEA COBMECTUMOCTD.

Crener 3auTsl oGonouex

+50%

£20%

+50%

£20%

3,0+ 8,0 MsB
0,1+3,0M3B

20 + 60 /v
He Gonee +10 %

3000 pesynuTatos namepenuii

MayC 10 ++50 °C
396X260x302 MM, 15,6 kT

et 220 (~15%,+10%) B, 50 ML 5 %
He Gonee 75 BA

NOAC, FSLW

10 M Ha 50 aHeit

10000 4.
I 10, T, IV no FOCT 15150-69

20 98 % npn +35 °C

cooTeTCTeyeT TpeGoBaHMSM HIT-031-01
W P/l 25-818 Ans CeliCMAUECKWX BO3AEACTEN 20 7 627708 o
uKane MSK-64 475 OTMETKN 30 M OTHOCHTENIBHO HYNEBO/
oTMeTkN

YCTaHOBKE OTHOCHTCS K M3neA MM rpyre IIL, KpUTEpWIA
byHKLMOHMDOBaHS A
o FOCT P 50746-2000

P23

VCTaHOBKE OTHOCHTCA K 3NEMEHTM HOPMATbHOM SKCTNYaTALIMM STOMHBIX CTaHLII KNACCa 6e30nacHocT 3H Mo

OrB-88/97.




	Комплект
	2

	2
	Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей
	- установка; 
- узел крепления на стену;

- кабель питания; 

- кабель связи с ПЭВМ RS-232; 

- катушка фильтра; 

- пластина-аппликатор; 

- коллиматор – 2 шт.; 

- специализированный комбинированный источник СКАИ в футляре; 

- лента фильтрующая ЛФАС-4-50 - 100 м.; 

- программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). 


	[image: image2.png]Twn peTexTopos
Konuuectso peTexTopos
[nanazon uamepenms:

- oBbemHoli akTUBHOCTH anbdba-
wanyuateneii

- 0BbemHo/i aKTUBHOCTH GeTa-n3nyuaTeneii
(no Sr(¥)-90)

Avanason usanKaLym 06bemHo/
‘akTeHOCTH Rn-222 (1o Po-214, Po-218)

KpeMHUeBIii CrIeKTpOMeTpHUeCKH
2 (M3MEpUTENbHYI 1 KOMIIEHCALMOHHBIT)
102 + 2:10° Br/m®

107 + 10° Br/m®

102 + 10° Br/m >

TIOrPEUWHOCTS USMEpeHNs OBbEMHOM AKTUBHOCTH:

- ans anbpa-vanyuaroLIX a3pozoneii &
avanazone vawepenns 10 "2 + 16i/m >
- A% anbtba-vanyuaroLX a3pozonei &
Avanazoxe nameperna 1+2-10 5 Bi/m 3
- ans Gera-wanyuatowwx aspozoneit &
avanazone vamepenna 10~ + 10 Bic/m 3
- A% GeTa-wanyuatoLwx aspozoneii &
Avanazore vawepena 10+ 10 S Bic/u >

‘SHepreTiueCKW AMANaZ0H perucTpaLM:
- anstha-uacriu

- Gera-uactiu

O6bemHbiit packoa B03ayxa uepea GunsTp
MorpeuwoCTs usMepeHWs pacxona 803ayxa
O6vem apxvisa

Nvanason pabounx Temnepatyp
rabapuTbie pasveps, Macca

MuTarme

MoTpe6nsieman MowHoCTs

Tins MCTIONB3yeMBiX UNBTPOBANbHEIX NEHT

Cpeawii pacxoa neHTsI PN HenpepHIBHon
pabote

HapaboTka a oTkas ycTaHosk
Tun atmocdepi

MpenensHoe sHaueHve oTHOCHTENBHOM
BnaxHoCTH

CeficmocTolikocTs

3nEKTPOMATHUTHEA COBMECTUMOCTD.

Crener 3auTsl oGonouex

+50%

£20%

+50%

£20%

3,0+ 8,0 MsB
0,1+3,0M3B

20 + 60 /v
He Gonee +10 %

3000 pesynuTatos namepenuii

MayC 10 ++50 °C
396X260x302 MM, 15,6 kT

et 220 (~15%,+10%) B, 50 ML 5 %
He Gonee 75 BA

NOAC, FSLW

10 M Ha 50 aHeit

10000 4.
I 10, T, IV no FOCT 15150-69

20 98 % npn +35 °C

cooTeTCTeyeT TpeGoBaHMSM HIT-031-01
W P/l 25-818 Ans CeliCMAUECKWX BO3AEACTEN 20 7 627708 o
uKane MSK-64 475 OTMETKN 30 M OTHOCHTENIBHO HYNEBO/
oTMeTkN

YCTaHOBKE OTHOCHTCS K M3neA MM rpyre IIL, KpUTEpWIA
byHKLMOHMDOBaHS A
o FOCT P 50746-2000

P23

VCTaHOBKE OTHOCHTCA K 3NEMEHTM HOPMATbHOM SKCTNYaTALIMM STOMHBIX CTaHLII KNACCa 6e30nacHocT 3H Mo

OrB-88/97.




	Комплект
	1

	3
	Блок аварийной сигнализации 
	- блок аварийной сигнализации
	[image: image3.png]MoTpebnsemas MowHoCTs (BAC)
3aykoBas curHanMzaLS

CaeTosan c/THanM3aLIA

Paccrostve o7 BOM, Y/
-BAC

Muranne

ra6apuThie pasmeps, macca (BAC)

He Gonee 15
80 + 100 4BA Ha paccTosHAN 11

3eneHsIl, KenTl, KpacHsi,
PpasnuuuHs 8 yrne +60 ° oT Hopman

m020m

220 (-15 %,+10 %) B, 50 1 5 %
145%112x420 mm, 1,8 K0




	шт.
	2

	4
	Установка радиометрическая 
	- установка; 
- узел крепления на стену;

- кабель питания; 

- кабель связи с ПЭВМ RS-232; 

- контрольный источник в футляре; 

- сорбционная ловушка; 

- кассета с сорбентом - 6 шт.; 

- программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). 


	[image: image4.png]Tun aeTexTopos.
Konmsecrso asrecropos.

e p——

- s peme Hakonnena 32 6 vacos

- pexume Habnoasinn
SuepreTusacini ananazos perucrpaum

[ ———
Sneunero ravna- Bon

Cobcrasmsuih dow yeranoskn
R —

Obwenrui pacxo sosay vepes copbLionnye
nosyuy.

Morpeunocrs Kamepens pacxoaa sosayxe
Obwen apusa

Avanazon pabowsx TewnepaTyp
Faapurasie pasuep, uacea

Murswne.

MorpeSanenas woutrocrs.

PecypepaBorocnacoBuoc copSuaHnare
WTEpWaRa TpH HenpepHIEHOH p36oTE.

HapaSoris s orwsayeranoson
Tan amwochepn

Mpesenusos 3wasesne oTwocHTen=Hoi anaxnocTn

Ceicuocroocrs

Snewrpomammias cosmecTimocTs

Crenens 3auprei conovex.

CUMKTUAAUNOHK I CnekTpoMETpHYECKknil C2I(TI)

2 (somepurensnuih  komnencamORHSIH)

0.1+ 10% B’

3.7 +37+10% B
60+ 3000a8

e Bone 103

e Gonee 3,7 B >
e Ganee 1000 cex (s pewume wabrioasins,
yieHwzeTcs CyaenutaHEN skTHBHOCTH)

20+ 40 a/wnw

0%
13000 pesynuraTos wamepenni

Hmnye 10+ +50°C

448x3231475 u, 35 1

cers 220 (-15%+10%)8, 50 T =5%
4z Bonee 5084

e uenes 20004

100004
L 1L T11, 1V 0 FOCT 15150-69
2098 % npn +35°C

coorasrcrayer pebosanuan HI-031-01
4 125818 ans coiicnreciinx sosasicrau
207 6annos 1o Wikane MSK-64 ans orerin S0 M
oTHocuTenaHo Hyneso oTuETkH

ycranosa orwocuTes i KaaeasM rpynne T, KpuTapHi
ymamonposawns A
75 TOCT £ 507 46-2000

1p23

VCTaHORKS OTHACHTCS K 7GMEHTaM HOPHARHOH SKERTYSTaUNMN ATOMLIX CTaHLI KAaCE Be30nacHOCTH SH o

one-8s/97.




	Комплект
	1

	5
	Установка для измерений объемной активности газов в воздухе 
	- установка; 
- узел крепления на стену;
- кабель питания; 

- кабель связи с ПЭВМ RS-232; 

- источник контрольный в
 - футляре; 

- держатель контрольного источника; 

- защитное кольцо с пленкой 2 шт.; 

- программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). 


	[image: image5.jpg]Tun aerexropos
Konnsecteo nerexropos
SrepreTuseckui avanason perucTpaLAn
Awanason sneperna

Npenens: onycxasmoi ocrosHof
oTHOCHTE bl MorpelLHoCTH USHEpeHA

UyscrauTensHocTs (o Kr-85)
Cobcraenmei don yeranoskn

Bpenn wanepenus

OBwennsii pacxon aosayxa wepes
VaMEpTEnSYIO KanEpy

Obwen spxusa
Bnanason paSounx renneparyp
Fabapirisie pasmept, nacca

Muranne

Morpebnsenas nowrocrs

Hapaborka ra oTas ycrarosKu

Tun amiochepe:

NpenensHoe savenue oTHocHTensHO

CelfcrocToiikocrs

SnextponarHumas cosuecTANOCTS

Crenens saumel ofonouex

Kpenmmestii
2 (ocHoaHol U KoMmEHCaLONHI)
100 + 5000 KoB

10* + 6:10% Br/m®

+20%

10°6 + 5,010 w¥/Brc
He Bonee 410% Br/n®

10 + 1000 ¢ (yeranssnusaeTcs oneparopon)
He weree 10 a/unn

3000 pesyneTaros usneperuii

maHye 10 + +50°C

395x224x304 nn, 29,5 Kr

cers 220 (-15%,+10%) B, 50 [ £5 %
He Bonee 75 BA

10000 4

1, 1L 111, 1V o FOCT 15150-69

2098 % npu +35°C

coorsercrayer tpeGosansn H1-031-01
W P/l 25-818 15 CelicHuHECkyX so3ASHCTEM 0 7 6ann0s Mo
wiane MSK-64 773 GTHETIH 30 1 OTHOCHTENSHO HYAES0M OTHETKN

YCTaNOBKa OTHOGHTCS K WsaenuaH rpyne! 111, KpUTEpMTA
yKUMONMpOBaHIS A
fio FOCT P 50746-2000

1P23

YETEHOBKS GTHOGHTCS K SneHeHTaM HOPHANSHOM SKCTYaTSLUAM STONHEX CranUyil Knacea Besonacroc 3H no

onB-88/97.




	Комплект
	

	6
	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный  


	- пульт;

- монтажный комплект;

- руководство по эксплуатации, паспорт;

- блок детектирования альфа-излучения;
- блок детектирования бета-излучения.
	пульт:
[image: image6.jpg]Auanason usmepenns

0,3+ 30 000 wun./c
cxopocy cuera

- USMEpEAIE CpEaNER CROPOCTH CHETa WNYISCO8 B OBOKX KaHBNEX;
- VaHEpeHHE PaHOCTH CKOPOCTEH CHeTa WHRYABCOS, NOCTYTIBIoWIX N0

Pexuiel uameperl asyn Kananan.

Bexoansie nuTaume

bl Hikye 128, +128, + 5B, +4008, 468

71060/ MOASPHOCTH ATHTENBHOCTSIO 0,5 + 10 KC
© AUTEREROCTSIO flepeANErD GPONTa He Bonee 2 WKe, aNIANTYAGH 2 + 12 B,

Bxoariie uHnynsce!
Tpe6osaHIS € UeNsiH YIPaBNENIS NOAKIOHBEHSIX YCTPORCTS
- nepeneroe nanpaxenve | 220 8, 50 M, A0 1,5 A

- nocrosmoe Hanpsxerme |30 8, 40 1,5 A

Obwen SHepronesasncuMoR | 4030 noxasanuil (a 14 cyrox padore))

PaSoune TenePeTYBS, |4 1 450, 0 80 % npw +30°C
MuTanme cers 220 (-15%, +10%) B, 50 Mu 5%
Pexn pasom venpepman

Tabapumsie pasheps, nacca | 25x170x92 i, 2 K




блок детектирования альфа-излучения:

[image: image7.jpg]Aerexrop

Nnowans aerexopa
PerucTpupyemsie pazvorymas
Lvanazon wamepenus
UyacTBUTeREHOCTS K WanyHeHI PU-233
Sdpexmusnocrs perncTpaLn
“Pu-2ss

U234

Sy

Cobcragnmsii dor

Bnox ycrofisus K ranna-usTyHenmo
vanason paGouux Tennepatyp
FabapiTieie pastieps, nacca

Inina kabenn ceasu

ZnS(Ag) Ha noanoxxe us oprerexna
70 on?
Pu-239, U-234, U-238

0,1+ 10% wan b2

04201t atmunaw?

2%
25 %
5%

e Bonee 0,3 n
20 1 w3st

Hitye 40 + 50°C
£120%270 nm, 2 kr
020




блок детектирования бета-излучения [image: image8.jpg]Aerexrop

Mrowans netextops

Awanason perncTpupyensix SHepruii
Avanazon wamepens

Hysersumenshocrs (Sr-50 + ¥-90)
Sdbermenocts perucrpaumm (Sr-90 + Y-0)
UyecranTensHoCTS K rama-boHy.

[ ——

Avanason pabouix TennepaTyp

Fa6apumnsie pasneps, Hacea

[nuna kabenm ceasu

CUMHTUANALMOHHEIT
28 on?
0,3+3,0Ms8

10 + 107 e

3+ 5umnect va 1 me/y

e Bonee 20 mun™ o2

HHye 40 + +50°C

088295 nn, 2 kr
020w




	Комплект
	2


 Требования к сроку поставки товара
Товар поставляется до 15.09.2010
В сумму товара должны входить НДС, доставка и разгрузка по указанному месту доставки Заказчика, расходы на перевозку, страхование, экспедирование, упаковку и другие обязательные платежи.
   Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:
- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).
- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).
- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
  Требования к обслуживанию товара
 Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.
                                               Требования к месту поставки товара
     Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 2.
Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты    соответствия,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в
соответствии с законодательством РФ.
 Требования к безопасности поставляемого товара
           Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
          Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.[image: image9][image: image10][image: image11][image: image12]
