Приложение № 2
к извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку
установки для определения кислородного индекса
1. Назначение
Установка предназначена для определения минимального содержания кислорода в кислородно-азотной смеси, при котором возможно горение материала. 
2. Характеристики оборудования 
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1.
	Установка для определения кислородного индекса.
	- Измерение кислородного индекса по стандартам ASTM D 2863/ ISO 4589-2/ ISO 4589-3
-Парамагнитный датчик О2;

-Сенсорный интерфейс, цветной ЖК-дисплей;

-Автоматический контроль % N2 и O2;

-Внутренний распределитель потока газов;

-Индикатор потока газовой смеси;

-Клапан закрытия и регуляции потока пропана;

-Термокопия;

-Стеклянная колонна.


3. Дополнительные требования. 
3.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

3.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки оборудования для исследования полимерных нано- и микрокомпозитов.
3.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (либо б/у) в отличном состоянии. 

4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок установки для определения кислородного индекса в количестве 1 шт. По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 609 296 (шестьсот девять тысяч двести девяносто шесть) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора в течение десяти банковских дней с даты подписания договора; оставшиеся 50% выплачиваются в течение 5-ти банковских дней после письменного уведомления заказчика поставщиком о факте готовности к отгрузке оборудования заказчику. 
PAGE  
2

