УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 046/10/2015 «Поставка подвесного потолка для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск

2015
Техническое задание 

на поставку товаров: подвесного потолка. 

для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Плиты минераловолокнистые "Dune Supreme" белые (600х600х15мм)
	Минераловолокнистая плита Дюна Суприм относится к классу функциональных модулей Армстронг с 10-летней гарантией. Повышенная стойкость к прогибу, высокие акустические показатели и стойкость к воздействию влаги являются основными отличительными чертами данной категории плит. Устанавливается на подвесную систему Т-24.
Характеристики плиты:
• поглощение звука (коэффициент – 0,55); 
• огнезащита (КМ 1: Г1, В1, Д1, Т1); 
• влагонепроницаемость (до 99 %); 
• светоотражение (82%). 
Плита имеет белую шероховатую поверхность с микроперфорацией. Рекомендуется для использования в общественных помещениях. 
	Техническое свидетельство Гостроя РФ № ТС-07-0697-03
	
	м²
	51,84
	С момента заключения договора по 31.12.2015г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	Универсальная несущая рейка Peakform 15 с защелкой ВР 30 40 33 А
	Видимая подвесная система Prelude 15 XL2 Armstrong (ширина видимой части реек 15мм) предназначена для установки плит с кромками MicroLook и MicroLook BE.
Каркас состоит из универсальных несущих реек Prelude 15 Peakform, снабженных надежной защелкой Superlock, и поперечных реек Prelude 15 XL2 (замковое соединение внахлест).
	Техническое свидетельство Гостроя РФ № ТС-07-0697-03
	
	м
	72,00
	

	3
	Поперечная рейка Prelude 15 XL² ВР 30 30 33 В L=1200
	
	
	
	м
	14,40
	

	4
	Поперечная рейка Prelude 15 XL² ВР 30 20 33 В L=600
	
	
	
	м
	69,00
	

	5
	L-образный уголок  ВР Т 1924 HD
	Пристенный уголок (молдинг)
BP T1924HD - для потолочных плит с формой кромки Board
	
	
	м
	60,00
	

	6
	Подвес проволочный   ВР AW950
	Крепежная проволока с имеющая гарантийные показатели прочности при натяжении
	Техническое свидетельство Гостроя РФ № ТС-07-0697-03
	
	м
	25,85
	

	7
	Плиты минераловолокнистые "ULTIMA dB" BOARD (600х600х19мм) 2038 М белый
	ltima dB – это уникальное сочетание отличной звукоизоляции и хорошего звукопоглощения, обеспечивающее комфорт, конфиденциальность и рабочую эффективность. Отпадает необходимость в звуковых барьерах между помещениями Белая гладкая поверхность обладает повышенной прочностью everest-grupp.promblogus.com и устойчивостью к царапинам Поверхность имеет высокое светоотражение Может применяться в комбинации с Ultima и Optima в одном помещении. Технические характеристики Влагостойкость RH 95% Звукоизоляция 38 дБ Звукопоглощение NRC=0,50 Светоотражение 90% 
	
	
	м²
	745,92
	

	8
	Универсальная несущая рейка Peakform 24 с защелкой ВР 31 40 32 А
	Видимая подвестная система номинальнеой шириной  решение использовать  реек xl2 прошедшие испытания в независимой лаборатории для монтажа подвесных потолков которые могли бы выдержать сейсмостойкие колебания  значительной силы или противостоять к иным жестким неблагоприятным условиям. 
	Техническое свидетельство Гостроя РФ № ТС-07-0697-03
	
	м
	990,00
	

	9
	Поперечная рейка Prelude 24 XL ВР 11 30 30 32 С  L=1200
	
	
	
	м
	664,80
	

	10
	Поперечная рейка Prelude 24 XL ВР 11 20 30 32 С  L=600
	
	
	
	м
	905,40
	

	11
	L-образный уголок   ВР Т 2424 HС
	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая продукция (подвесной потолок) должна быть новым товаром не раннее 2015г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения .


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	должно подтверждаться паспортом качества  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	
	

	
	
	


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Исполнитель: ведущий инженер ОМТС 


      
           Моргунова М.А. 
  Тел. 29-83-44
   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             



















































1
2

