Не секретно

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве объектов капитального строительства

Предмет закупки: Соединительные теплопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов.

г. Краснокаменск

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве объектов капитального строительства

по объекту ТНС-2, ТНС-2а ПЭиТС филиала АО «ОТЭК»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

# Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

# РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

# РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании проектно-сметной документации № 5393 «Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов», выполненной Проектно-конструкторским отделом ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение» в 2014г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией: -разработка и согласование с заказчиком ППР; -демонтаж существующих насосных агрегатов марки KRHA 400/700/64m в тепловой насосной станции ТНС-2а; -реконструкция существующих фундаментов насосных агрегатов KRHA 400/700/64m в тепловой насосной станции ТНС-2а; -монтаж новых насосных агрегатов марки СЭ1250-140-11 взамен демонтированных KRHA 400/700/64m в тепловой насосной станции ТНС-2а; -выполнение технологической обвязки смонтированных насосных агрегатов СЭ1250-140-11, выполнение антикоррозионной и тепловой изоляции, подключение к существующим трубопроводам; -выполнение гидравлических испытаний, промывки, дезинфекции смонтированных трубопроводов; -выполнение электрической части проекта; -выполнение площадок обслуживания технологического оборудования.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

г. Краснокаменск, промышленная площадка ОАО «ППГХО», тепловая насосная станция ТНС-2а.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР), согласовать его с Заказчиком. Основные требования к разработке ППР (проектов производства работ) содержаться в следующих нормативных документах: - СП 48.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в ред. От 18.05.2009 г. - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. - МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных конструкций. - РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ». - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». - МДС 12-50.2009 «Нормирование потребности строительных ручных машинах и инструменте» - ВСН 193-81 «Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций» - ПУЭ изд. 6 и 7 «Правила устройства электроустановок». - СНиП3.05.06.85г. «Электротехнические устройства». - СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы». - ППБ01-03. «Правила пожарной безопасности».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: -подъездные дороги и транспортные пути имеются, находятся в удовлетворительном состоянии; Подрядчик обязан: -выполнять требования нормативной, технической, проектной документации; -соблюдать требования норм промышленной, пожарной безопасности, техники безопасности; -обеспечить выполнение работ наличием необходимой техники, оборудования, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов контроля и измерения, а также квалифицированным персоналом; -иметь опыт выполнения подобного вида работ; -иметь свидетельство СРО на право выполнения работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно: -7.2-монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений; - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. -18.2-укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше; -18.3-монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; -18.5-очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. -20.1--устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кв включительно; -20.2-устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кв включительно; -20.12-установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.5. Объекты теплоснабжения

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

В состав проекта производства работ входит: а) календарный план (график) производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением; б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, опасных зон (при необходимости); в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; г) производство подготовительных работ по устройству защитного настила над действующим оборудованием цеха с установкой лесов, необходимых для работы, расчёт расхода материалов для устройства защитного настила (при необходимости); д) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП III-4-80*; е) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; ж) схемы установки страховочных устройств (при необходимости); з) пояснительная записка.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

| Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п. | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Общестроительные работы |  |  |
| 1.2. | Тепловые сети |  |  |
| 1.3. | Прокладка кабеля |  |  |

Проектно-сметная документация прилагается

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в проектно-сметной документации №5393 «Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС- 2а, Замена насосных агрегатов» -производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов; -весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать -необходимо до начала производства работ согласовать с заказчиком образцы применяемых материалов

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 2 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1 | Проект ПКО ОАО «ППГХО» № 5393–ТС, КЖ, КМ, ЭМ, спецификации | 5393 | «Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов». | 30 (в т.ч. спецификации на 4листах) |
| 2 | Объектная и локальная сметы №5393-СМ-1 (в составе проектной документации) | 5393-СМ-1 | «Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов». | 24 |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

С целью обеспечения жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды необходимо предусмотреть основные мероприятия, обязательные для выполнения строительной организацией: - работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при достаточной мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха; - к работе допускаются строительные машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающем утечку топлива и масел, имеющие нормативный уровень шума и выбросов отработанных газов; - складирование всех изделий, конструкций и материалов производить по возможности в пределах зоны производства работ, согласно ППР; - выполнение мероприятий, исключающих загрязнение прилегающей территории строительными отходами и мусором; - сбор строительного и хозяйственно-бытового мусора должен производиться персоналом строительной организации в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон по переработке мусора. Места установки контейнеров определяются в ППР; - после завершения строительных работ необходимо выполнить восстановление нарушенного благоустройства.

# РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

После определения победителя конкурса Подрядчик направляет заказчику график поставки оборудования, материалов и выполнения работ. Графиком предусмотреть: 1. Начало работ – с даты подписания договора. 2. Разработка и утверждение ППР – до начала производства работ. 3. Поставка оборудования и материалов – в согласованные в графике сроки. 3. Окончание работ СМР – не позднее 15.08.2015 с правом досрочного выполнения работ 4. Участие в ПНР, вводе объекта в эксплуатацию, передача исполнительной документации – не позднее 01.09.2015.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим в РФ нормам и правилам, стандартам другим нормативным документам. Оборудование и применяемые материалы должны соответствовать проектной документации, отвечать требованиям "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Работы выполняются на опасном производственном объекте вблизи действующего оборудования. 10.2. Персонал подрядчика (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом (специальное образование и прошедшие подготовку в объеме требований к занимаемой должности). Квалификация рабочих должна соответствовать 3 – 6 разряду по Тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих электроэнергетики. 10.3. Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора. 10.4. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. 10.5. Наличие свидетельства СРО на право выполнения работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно: -7.2-монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений; - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. -18.2-укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше; -18.3-монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; -18.5-очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. -20.1--устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кв включительно; -20.2-устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кв включительно; -20.12-установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантии качества распространяются на все использованные при выполнении работ материалы и оборудование в течении гарантийного срока в соответствии с условиями договора. Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие некачественного выполнения работ в согласованные с заказчиком сроки

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: -"Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; - «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - СП12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть1. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. - ППБ 051-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

13.1. Подрядчик выполняет и сдает работы Заказчику поэтапно в соответствии с графиком выполнения работ. 13.2. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, по результатам выполнения в соответствующем отчетном месяце работ Подрядчик предоставляет Заказчику: 13.2.1. Документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости работ по форме № КС-3). 13.2.2. Соответствующие Счета на оплату выполненных работ. 13.2.3. Соответствующие Счета-фактуры. 13.3. Заказчик назначает приказом своих представителей, которые от его имени совместно с представителями Подрядчика осуществляют приемку результатов выполненной работы (за соответствующий отчетный месяц) по Актам установленной формы. 13.4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ. 13.5. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки результата работы 1 (один) экземпляр исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 13.6. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 13.7. Заказчик обязан подписать соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости работ по форме № КС-3, или подготовить в течение 10 (десяти) рабочих дней, мотивированный письменный отказ от подписания с указанием недостатков выполненных Подрядчиком работ и разумных сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком. 13.8. При этом результат выполненных работ должен соответствовать действующим Техническим регламентам. 13.9. Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет. 13.10. Окончательная приемка всего объема работ осуществляется: - при подписании Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-14) уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. - передаче исполнительной документации Заказчику в двух экземплярах. 13.11. С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке по форме № КС-6 в соответствии с РД-11-05-2007. Каждая запись в журнале подписывается полномочным представителем Подрядчика. Общий журнал работ и журнал специальных работ Заказчик передает Подрядчику до начала производства работ. Оформление общего журнала работ и необходимость оформления журнала специальных работ определены «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД-11-05-2007 13.12. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. 13.13. Скрытые работы: 13.13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика, уполномоченным на это соответствующим документом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если своевременно уведомленный представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Если Заказчик был уведомлен позже срока, указанного в настоящем пункте Договора, то вскрытие работ в этом случае производится за счет Подрядчика. Датой уведомления считается дата получения Заказчиком соответствующей информации. 13.13.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 13.13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается актами освидетельствования конструкций и скрытых работ каждой системы в отдельности, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика. 13.14. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием дефектов и перечнем необходимых доработок. По требованию Заказчика Исполнитель обязан провести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в согласованные в акте сроки. 13.15. Если при приемке работ, будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости. 13.16. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан, поставив в известность Заказчика, в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок, со дня получения Заказчика уведомления о приостановке работ, рассмотреть вопрос о целесообразности

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке в соответствии с технической документацией на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе - в 1экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п./п. | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЭиТС | Предприятие электрических и тепловых сетей |
| 2 | ОТЭК | Объединенная теплоэнергетическая компания |
| 3 | ППГХО | Приаргунское производственное горно-химическое объединение |
| 4 | ППР | Проект производства работ |
| 5 | ПКО | Проектно-конструкторский отдел |
| 6 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 7 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-сметная документация № 5393 «Соединительные трубопроводы от П1 до ТНС-2, ТНС-2а. Замена насосных агрегатов», выполненной Проектно конструкторским отделом ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение» в 2014г.- Заказные спецификации |  |

Руководитель заказчика

Начальник ПЭиТС филиала АО «ОТЭК»	              	            И.В.Казак

в г. Краснокаменске	                 «___»___________2015г.

Главный инженер филиала

АО «ОТЭК»в г.Краснокаменске 	                              Ю.И.Панков

«___»___________2015г.

СОГЛАСОВАНО:

Технический центр  аналитики

Главный энергетик ПАО «ППГХО»                                                             С.К.Кутузов

«___»___________2015г.