[image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по капитальному строительству – начальник УКСа

	
	
	
	___________________
	Л.Н.Пятин

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
оборудования охранно-пожарной техники
по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (№______________________________)
№ на ЭТП http://www.a-k-d.ru ________________________

от  03.10.2011г. №193-11.1/8489
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

И.о.начальника ОКО






Е.С.Девятайкина

И.о. начальника бюро 
подготовки торгов и сопровождения договоров



Н.В. Тихомирова
Инженер по комплектации оборудованием ОКО


Н.С. Нехаева
Специалист по конкурсным торгам




Н.В. Белоглазова

Озерск  

2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку 

охранно-пожарной техники
по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.

1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме

Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)

Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Белоглазова Наталья Владимировна, Девятайкина Екатерина Сергеевна.

Адрес электронной почты:  NVBeloglazova@po-mayak.ru; devkaty@po-mayak.ru 

Номер контактного телефона: (35130) 2-01-49, 2-51-76. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
Форма котировочной заявки: см. Приложение №1.
Форма анкеты участника размещения заказа: см. Приложение №2.



Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 1 173 302,00 (один миллион сто семьдесят три тысячи триста два) рубля, с учетом НДС.
Сумма Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технические характеристики Оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Коли-чество, шт

	1
	Танго ПУ 

Прибор управления системами оповещения и эвакуации с тампер-контактом на вскрытие корпуса с клемником для тампер-контакта

 (или эквивалент)
	Универсальный программируемый коммутатор. Предназначен для управления устройствами оповещения в 6 зонах. Имеет: шесть входов запуска и шесть выходных линий управления. Входы запуска организованы по принципу шлейфов. Обеспечивает включение выходных линий в ручном или автоматическом режиме (от ППКП). Каждый вход может инициировать включение любых выходных линий и любыми задержками, задержки устанавливаются при программировании. Предусмотрена возможность временного отключения любой зоны. Шлейф контроля источников питания. Напряжение питания 24В, коммутируемый ток каждого выхода 5А. Входы и выходы контролируются на обрыв и КЗ (короткое замыкание). 
	24 месяца с момента приемки продукции
	6 

	2
	Резервный источник питания РИП-24 исп.06

(или эквивалент)
	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 4 А. 

Преимущества: 

 1. расширенный диапазон входного напряжения сети; 

 2. датчик вскрытия корпуса;

 3. двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты;

 4. встроенный процессор осуществляет: 

 - диагностику и управление источником во всех режимах работы;

 - интеллектуальную световую и звуковую индикацию; 

 - защиту от короткого замыкания при перегрузке по току с автоматическим восстановлением работоспособности после устранения неисправности; 

 - проверку наличия аккумуляторной батареи (АКБ) и исправности цепи заряда;

5. защита от переполюсовки аккумуляторной батареи АКБ; 

6. отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности; 

7. двухступенчатая защита от превышения выходного напряжения; 

8. большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 

Функции:

1. Контроль: 

 - сетевого напряжения; 

 - выходного напряжения; 

 - напряжения батареи.

2. Передача извещений о наличии напряжений с помощью гальванически развязанных оптореле.

Технические характеристики:
Напряжение сети - (150-250) В; 

Выходное напряжение 

 - при питании от сети - (13,6-0,6) В, 

 - при питании от АКБ - (10,5...13,6) В.

Выходной ток - 4 А. 

Емкость АКБ – 2х26 Ахч или 2х40 Ахч. 

Количество выходных оптореле – 3. 

Максимальные напряжение и ток, коммутируемые оптореле - 30 В, 50 мА. 

Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс  40 °C. 

Габариты размеры (ширина х высота х глубина): 450х400х210 мм. 

Масса без АКБ, не более - 7 кг.
	24 месяца с момента приемки продукции
	2


	3
	Аккумуляторный отсек


	Аккумуляторный отсек  для установки двух дополнительных аккумуляторов 24В емкостью 26 А/ч. Предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В. Бокс предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-24 исп. 06 или ему подобным, допускающих подключение дополнительных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 24В, емкостью 26А/ч. 
	24 месяца с момента приемки продукции
	2

	4
	Аккумулятор


	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/26,0А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота): 166х175х125 мм, 

масса: не более 8,9 кг.
	24 месяца с момента приемки продукции
	10

	5
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М
(или эквивалент)
	Предназначен для автономной работы и работы в составе интегрированной системы охраны  "Орион".

Имеет 20 шлейфов сигнализации (далее по тексту ШС) со всеми типами извещателей.

Программирование типов ШС: 

 - пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС);

 - пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей);

 - пожарный тепловой двухпороговый;

 - охранный;

 - охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя;

 - охранный входной;

 - тревожный;

 - технологический;

 - программируемый технологический. Программирование паролей пользователей при помощи пароля администратора (64 пароля). Управление группой шлейфов по паролю пользователя (в группе от 1 до 20 шлейфов). Защита органов управления при помощи пароля. Возможность сброса конфигурации прибора на заводские установки по паролю оператора (настройщика). Настраиваемая длина пароля пользователя (от 2 до 6 цифр). Возможность управления взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора Сигнал-20М по интерфейсу RS-485. Программируемая логика управления пятью реле (37 локальных тактик управления). Встроенный звуковой сигнализатор. Датчик вскрытия корпуса. Две встроенные выдвижные панели для пользовательских надписей. 

Технические характеристики:
Количество ШС – 20.

Количество паролей пользователей – 64.

Количество программ управления по каждому выходу – 37.

Емкость внутреннего буфера - 512 событий.

Напряжение питания - от 10,2 до 28В.

Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: 

 - при питании 24В - от 200мА до 400мА;

 - при питании 12В - от 300мА до 600мА.

Ток нагрузки шлейфа - 3мА.

Управление 5-ю релейными выходами типа "сухой контакт" :

 - три реле 28В 2A / 80В 0,1A - на переключение;

 - два реле 28В 10A - на замыкание.

Логика управления выходами программируется.

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50°С.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина):  247х150х48 мм.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1

	6
	Резервный источник питания РИП-12 исп.01

(или эквивалент)
	Резервированный источник питания 12 В 1А: 
Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс 40°С. 
Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ). 
Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. 
Встроенный процессор осуществляет: 
 - диагностику и управление источником во всех режимах работы; 
 - интеллектуальную световую и звуковую индикацию;
 - защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности; 
 - проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи. 
Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией. 
Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 
Технические характеристики:
Напряжение сети, В 187-250. 
 - при питании от сети : 27±1,2 В. 
Выходное напряжение, В при питании от АКБ:  20...27. 
Номинальный выходной ток: 3А. 
Максимальный выходной ток (10 мин/2 мин):  4А / 8А.
Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более: 20мВ.
Емкость АКБ, Ахч:  2х7. 
Наличие звукового сигнализатора.
Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания.
Наличие микроконтроллера.
Тип конструктива -  Г .
Габариты (ширина х высота х глубина):  340х270х95 мм. 
Масса без АКБ, не более:  6 кг.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1

	7
	Бокс
	Бокс для установки двух дополнительных аккумуляторов 12В емкостью 17 А/ч. Предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В. Бокс предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-12 исп. 01, исп. 05 или им подобным, допускающих подключение дополнительных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В, емкостью 17А/ч. 

Габариты (ширина х высота х глубина):  222×356×96 мм.

Масса (с аккумулятором), не более:14 кг.
	24 месяца с момента приемки продукции
	1

	8
	Аккумулятор
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/18,0А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота): 180х77х168 мм, 

масса: не более 6,1 кг.
	24 месяца с момента приемки продукции
	34

	9
	Приемно-контрольный расширитель охранно-пожарный ППКОП 01040510119-16/256-1 (РРОП)

(или эквивалент)
	ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для приёма и обработки извещений от охранных и пожарных радиоизвещателей, приёма команд от устройств управления, формирования управляющих команд встроенным и внешним исполнительным устройствам, передачи информации о своём состоянии и состоянии радиоизвещателей внешним устройствам передачи извещений, обработки и ретрансляции сообщений от других приёмно-контрольных устройств радиосистемы.
ОСОБЕННОСТИ:
Высокая помехоустойчивость системы:
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами Аргус-Диалог®;
- 7 радиочастотных каналов передачи.
Программируемый период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин.
Криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации.
Микросотовая топология системы.
Емкость системы:
- до 16 радиорасширителей;
- до 32 извещателей на каждый радиорасширитель (т.е. до 512 в системе).
Возможность работы в системах на базе ППКОП "Аккорд-512".
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- контролирует охранные и пожарные радиоизвещатели;
- осуществляет приём, обработку и ретрансляцию пакетов информации, проходящих через него вверх к родительским, либо вниз к дочерним ПКУ;
- управляет встроенными выходами реле согласно запрограммированной логике; 
- осуществляет обмен информацией с персональным компьютером, устройствами передачи извещений СПИ "Атлас-20", радиопередатчиками "Аргон", устройствами автодозвона "УОО-АВ исп.5" и другими внешними устройствами посредством интерфейса RS-232;
- управляет различными периферийными устройствами ППКОП "Аккорд-512", "БУП", "БВИ-64", "БРРВ", "БРПЦН", "УОО-АВ исп.3", и т.д. при подключении к сигнальной линии ППКОП "Аккорд-512" через выход с гальванической развязкой; 
- программирование РРОП осуществляется с помощью персонального компьютера посредством интерфейса RS-232;
- контроль основного и резервного источников питания;                                               - защита от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);
- электронный протокол на 256 событий.
Программируемые параметры:
Программирование радиосистемы осуществляется с помощью персонального компьютера и программного обеспечения ПО "Стрелец".
- конфигурирование топологии радиосистемы (построение и изменение состава приёмно-контрольных устройств и извещателей);
- изменение общих параметров радиосистемы (выбор рабочего частотного диапазона, кода системы, номера рабочего канала;
- программирование свойств радиосистемы по отношению к сигнальной линии, к которой подключён координатор радиосети (в случае необходимости);
- изменение и программирование параметров приёмно-контрольных устройств и извещателей.
Управление:
- пульт управления локальный - до 2 штук;
- глобальные или локальные радиобрелки управления;
- компьютер с установленным ПО "Стрелец".
Индикация:
- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий неисправность "РРОП" и состояние основного и резервного источников питания;
- блоки выносной индикации БВИ (до 2 штук);
- блоки выносной индикации "БВИ-64" (подключенные к сигнальной линии);
- компьютер с установленным ПО "Стрелец".
Входы:
- входы для контроля основного и резервного источников питания;
- вход для подключения до двух пультов управления локальных ПУЛ ("Аккорд-512").
Выходы:
- выход постоянного напряжения (5±0,5)В для обеспечения питания двух пультов управления локальных;
- два выхода для подключения блоков выносной индикации БВИ Аккорд 2.хх;
- выход, предназначенный для подключения к сигнальной линии ППКОП "Аккорд-512";
- три релейных выхода на ПЦН;
- два выхода для управления световыми СО и звуковыми ЗО оповещателями (тип - открытый коллектор) с возможностью введения программированных задержек срабатывания от 1 до 255 секунд;
- выход интерфейса RS-232.     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   дальность связи между расширителями (открытое пространство), 1000м;                количество радиоизвещателей до 32 шт.;   количество радиобрелков управления на один РРОП до 16 шт.;                   количество радиобрелков управления на систему до 16 шт.;                                    количество дочерних приёмно-контрольных устройств, не более 3 шт.;        количество охранно-пожарных разделов до 16 шт.;                                                         количество кодов пользователей до 30 шт.; диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц; мощность излучения, не более 10 мВт;   вид модуляции –ЧМ;                             количество рабочих частотных каналов 6 шт.;                                                               количество частотных каналов программирования 1 шт.;                           период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин.;     максимально допустимые токи и напряжения: реле ПЦН 30 мА при 72 В; максимальный ток коммутации 0,5 А; максимальное напряжение коммутации 200 В;                                                          сигналы на выходах "ЗО" и "СО" 12 В, 200 мА;                                                       напряжение питания 10-15В;                          ток потребления, не более 120 мА;     Габариты (длина х ширина х высота): 116х107х65, мм (без учета антенны);

диапазон рабочих температур -30..+55 °C.


	24 месяца с момента приемки продукции
	8

	10
	Приемно-контрольный расширитель охранно-пожарный РРОП-М

(или эквивалент)
	ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для приёма и обработки извещений от охранных и пожарных радиоизвещателей входящих в состав радиосистемы СТРЕЛЕЦ®, приёма команд от устройств управления, формирования управляющих команд внешним исполнительным устройствам, передачи информации о своём состоянии и состоянии радиоизвещателей внешним устройствам передачи извещений, обработки и ретрансляции сообщений от других радиорасширителей и маршрутизаторов.
ОСОБЕННОСТИ: 
• отличие от стандартного РРОП: отсутствие выходов (нет реле «ПЦН», выходов «СО» и «ЗО», выходов для БВИ-8, выходов для питания пультов);
• сниженная цена

Технические характеристики:

• дальность связи (открытое пространство):
- между радиорасширителями: 1000 м;

- между радиорасширителями и извещателями: 600 м;

• количество радиоизвещателей на один РРОП: до32;

• радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления на один РРОП до16;

• количество РРОП в системе до 16 РРОП;

• количество охранно-пожарных разделов: до 16;

• количество кодов пользователей: до 30;

• диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц;

• мощность излучения: 0,01 … 10 мВт;

• вид модуляции: ЧМ;

• напряжение питания: 9 .. 27В;

• ток потребления, не более: 55 мА (при отключенных внешних потребителях);

• габаритные размеры (длина х ширина х высота): 116х107х65, мм (без учета антенн);

• диапазон рабочих температур: -30..+55 °C.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	52

	11
	Блок бесперебойного питания БП-12/2

(или эквивалент)
	ПРЕДНАЗНАЧЕН:                                    Для электропитания постоянным напряжением средств пожарной, охранно-пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения и других приборов и систем промышленного и бытового назначения. 

ОСОБЕННОСТИ:                                            - наличие информационных входов и выходов для передачи информации другим приборам или для индикации;
- быстрый заряд аккумулятора. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   Прибор обеспечивает:
- автоматическую подзарядку аккумулятора;
- защиту нагрузки от повышенного напряжения;
- защиту от перегрузки по току или короткому замыканию в цепи нагрузки;
- автоматическое отключение нагрузки при разряде аккумулятора. 
Индикация:
<ОП> - подключение к сети. Если сеть подключена, индикатор светится непрерывно, если сеть отключена, свечение индикатора отсутствует.
<РП>- состояние резерва. Индикатор светится непрерывно при работе от резерва, нормальном состоянии аккумулятора, цепей его подключения и зарядного устройства. Индикатор светиться прерывисто с периодом 2 с при неисправности аккумулятора, обрыве цепей его подключения, при разряженном аккумуляторе или коротком замыкании в цепи аккумулятора. Индикатор светится прерывисто с частотой 5 Гц при неисправности зарядного устройства. При работе от сети и отсутствии неисправностей резерва свечение индикатора отсутствует.
<Выход> - наличие выходного напряжения. Индикатор светится непрерывно при нормальном уровне выходного напряжения, прерывисто с периодом 1 с при перегрузке по току. При КЗ в цепи нагрузки свечение индикатора отсутствует. 
Входы:
- состояние сети;
- состояние резерва.
Выходы:
- два релейных выхода состояния основного и резервного источников питания;
- один выход с тремя состояниями (<обрыв> - питание от резерва; <-12 В> - резерв неисправен; <+ 12 В> - питание от сети, резерв исправен) для контроля удаленно расположенных источников питания блоков-расширителей БРОП8/12 и БРОП-23 (<Аккорд-20>) ППКОП <Аккорд-512>. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- выходное напряжение: 

· при питании от сети, В: 12 +/- 0,6;

· при питании от встроенного аккумулятора, В: 10.2 - 12.6;

- номинальный ток нагрузки, А: 2;

- емкость аккумулятора, Ач: 17;

- время полного заряда аккумулятора, ч: 48;

- напряжение питания, В: 170-242;

- диапазон рабочих температур, °С: 

от минус 30 до плюс 50;

 - габаритные размеры (длина х ширина х высота): 340х210х96,мм.
	24 месяца с момента приемки продукции
	58

	12
	ПУП-Р Пульт управления радиоканальный

(или эквивалент)
	Пульт управления и программирования пожарный радиоканальный. Двухсторонняя радиосвязь. Для программирования и управления радиосистемой «Стрелец®», графический ЖК- индикатор, отдельные светодиодные индикаторы: «Пожар», «Неисправность», «Основное питание», «Резервное питание», «ПускУПА», «УПА откл.» и «ОПОВ откл.» Управление оповещением и пожарной автоматикой. Подключение по радиоканалу или проводному интерфейсу. Осн. питание от внешнего источника 10,8...27 В, резервное — аккумуляторная батарея 8,4 В (в комплекте).
	12 месяцев с момента приемки продукции
	8



	13
	Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р

(или эквивалент)
	Блок управления и контроля радиоканальный
Двухсторонняя радиосвязь. Контроль 4-х охранных или пожарных шлейфов, управление радиосистемой с помощью 16 ключей "Touch Memory" или бесконтактных карт. Вход подключения дополнительного выносного считывателя ключей или бесконтактных карт. Выходы для подключения внешнего БВИ и «ЗО» типа «открытый коллектор». Выход для сброса четырехпроводных пожарных датиков. Датчики вскрытия и отрыва от стены. Возможность подключения внешней антенны. Питание от внешнего источника 9…27 В или двух литиевых элементов (в комплекте).

Технические характеристики: 

Дальность связи с РРОП (открытое пространство), м: 600;

Диапазон рабочих частот, МГц: 433 или 868;

Мощность излучения, мВт, не более: 10;

Количество частотных каналов: 10;

Напряжение питания постоянного тока, В:

от 9 до 27;

Потребляемый ток, мА, не более: 85;

Количество шлейфов сигнализации, шт.: 4;

Количество выходов звукового оповещения,  шт.: 1;

Количество ключей "Touch Memory"  для управления, шт.: 16;

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 130х145х30,мм;

Диапазон рабочих температур, °C: от минус 30 до плюс 50.
	24 месяца с момента приемки продукции
	5

	14
	Источник резервного питания аккумулятора РИП-24 исп.01

(или эквивалент)
	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
Диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С 
Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ) 
Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности 
Встроенный процессор осуществляет: 
диагностику и управление источником во всех режимах работы 
интеллектуальную световую и звуковую индикацию 
защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности 
проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи 
Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией 
Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ 
Характеристики: 
Напряжение сети, В 187-250; 
при питании от сети 27±1,2; 
Выходное напряжение, В при питании от АКБ: 20...27; 
Номинальный выходной ток, А: 3; 
Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин): 4/8;
Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20; 
Рекомендуемая емкость АКБ, Ахч: 2х7; 
Наличие звукового сигнализатора + ;
Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания +; 
Наличие микроконтроллера + ;
Тип конструктива: Г; 
Габариты (длина х ширина х высота): 340х270х95,мм; 
Масса без АКБ, кг, не более 6.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	4

	15
	Аккумулятор
	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В. Ток 7А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота): 151x65x94 мм. 
	24 месяца с момента приемки продукции
	8

	16
	Контроллер радиоканальных устройств интегрированный РРОП-И

(или эквивалент)
	ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для контроля и управления устройствами радиосистемы СТРЕЛЕЦ®.
При работе РРОП-И в качестве контроллера сегмента (КСГ) - контроль и управление оборудованием одного сегмента интегрированной системы безопасности СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ.
ОСОБЕННОСТИ:
• построение подсистем безопасности:
- охранная сигнализация;
- адресная пожарная сигнализация;
- автоматического управления пожаротушением (АУПТ);
- оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- контроля и управления доступом (СКУД);
- управление инженерными системами зданий
• несколько информационных каналов:
- витая пара TP/FT-10, 78, 1250
- Ethernet/Internet среда, стандарт CEA-852;
- радиоканал
• высокая помехоустойчивость:
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами;
- 10 радиочастотных каналов передачи (с автоматическим и ручным выбором);
- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех);
- динамическая маршрутизация;
- разнесенный радиоприем;
- до 400 радиоустройств, находящихся в зоне взаимной радиовидимости на одном радиочастотном канале передачи.
• программируемый период передачи контрольных сигналов:
от 1 с до 8 с - устройства, подключенные по проводному интерфейсу
от 12 с до 2 мин - радиоканальные устройства
• криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации.
Емкость системы:
• 255 сегментов;
• 127 устройств в сегменте (сигнальные блоки, исполнительные блоки, устройства управления и индикации);
• 2048 извещателей и шлейфов различных устройств в сегменте;
• 256 выходов на сегмент.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
При работе в качестве контроллера сегмента РРОП-И обеспечивает:
• контроль и управление устройствами одного сегмента ИСБ "Стрелец-Интеграл";
• контроль состояния извещателей и шлейфов устройств в сегменте;• управление состоянием входов сегмента;
• управления выходами реле, устройствами оповещения и пожарной автоматики;
• контроль основного и резервного источников питания;
• защиту от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);
• электронный протокол на 4096 событий.
Программируемые параметры:
• Программирование ИСБ «Стрелец-Интеграл» осуществляется с помощью персонального компьютера и программного обеспечения "Стрелец-Мастер" посредством USB-интерфейса.
• конфигурирование топологии системы (построение и изменение состава сигнальных блоков, исполнительных блоков, устройств управления и т.д.);
• изменение общих параметров радиосистемы;
• программирование свойств радиосистемы по отношению к сигнальной линии, к которой подключён координатор радиосети (в случае необходимости);
• функциональные особенности РРОП-И – контроллер сегмента или контроллер радиоканальных устройств
Управление:
• пульты управления - ПС-И, ПУ-Р, ПУП-Р, ПУЛ-Р, ПУЛ;
• блоки управления и контроля БУК-Р;
• глобальные или локальные радиобрелки управления РБУ.
Индикация:
• двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий неисправность "РРОП" и состояние основного и резервного источников питания;
• блоки выносной индикации БВИ-8 (до 2 штук);
• блоки выносной индикации "БИ32-И"
(подключенные по интерфейсу S2 ИСБ);
Входы:
• входы для контроля основного и резервного источников питания; 
• вход для подключения к линии с интерфейсом S2 (Стрелец-Интеграл).     Технические характеристики:                               - длина сигнальной линии, м: до 1400;                 - дальность связи (открытое пространство)    - между радиорасширителями,м: до 1 000;       - между радиорасширителями и извещателями,м: до 600;                                            - количество проводных/беспроводных шлейфов на один сегмент РРОП-И: до 32;  - радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления на один РРОП-И: до 15 РРОП;  - количество дочерних РРОП на один РРОП-И: до 127;                                                       - количество РРОП-И в сегменте: 2048;  - количество извещателей и шлейфов устройств в сегменте: 512;                               - количество охранно-пожарных разделов: до 32;                                                                               - напряжение питания, В: от 9 до 27;             - ток потребления, мА: не более 85;                - габариты (длина х ширина х высота):  210х145х40, мм (без учета антенн);                 - диапазон рабочих температур °C: от минус 30 до плюс 55. 

Внимание: Для работы в составе ИСБ СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ необходимо запрограммировать РРОП-И с помощью блока преобразования интерфейсов БПИ RS-И.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	7

	17
	Извещатель пожарный Пульсар 1-011ПН

(или эквивалент)
	Предназначен для обнаружения возгараний, сопровождающихся появлением открытого пламени. Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа Сигнал-20 и аналогичными. Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении возгарания выдает сигнал “Тревога” в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Принцип действия основан на преобразовании ИК излучения в диапазоне 0,8 - 1,1 мкм, находящегося в поле зрения чувствительного элемента, в электрический сигнал. Отличительными особенностями извещателя являются: - широкий диапазон рабочих температур; - высокая устойчивость к оптическим помехам; - вариативность комплекта дает возможность выбирать конфигурацию системы сигнализации для широкого класса объектов от неотапливаемых складов до офисов, отдельных приборов, станков, шкафов, помещений с ограниченным доступом. Чувствительный элемент вынесен на кабеле типа "витая пара в экране" длиной 0,5-25м позволяет контролировать труднодоступные и локальные зоны, легко размещать чувствительный элемент в деталях интерьера (декоративные панели, подвесные потолки и др.). Возможен монтаж извещателя в одном помещении (например,  коридор), а чувствительного элемента - в помещении ограниченного доступа (хранилище, склад, гостиничный номер). Поле зрения представляет собой конус с углом при вершине 120°, направление оптической оси может изменяться относительно плоскости крепления извещателя по вертикали на 60°, по горизонтали на 90°.

Технические характеристики:

1. Инерционность срабатывания не более 4,5 сек. 

2. Напряжение питания от 9 до 28В.

3. Ток потребления в режиме "Пожар" не более 3мА.

4. Габариты (длина х ширина х высота):  150х80х45, мм.

5. Условия эксплуатации: температура, °С: 

от   минус 10 до плюс 50.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	79

	18
	Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И
(или эквивалент)
	Предназначен: 
- Для конфигурирования свойств компонентов интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ) с помощью персонального компьютера (ПК). 
- Для подключения к ИСБ различных устройств, функционирующих по интерфейсу RS-232. 
Особенности: 
• интерфейсы: USB, RS-232 и TP/XF-78 
• подключение по интерфейсу RS-232 внешних коммуникационных устройств и ПК 
• подключение внешних устройств, работающих по интерфейсам RS-232 или USB к ВОРС «Стрелец» посредством среды передачи S2 (TP/XF-78). Технические характеристики:                               • напряжение питания, В: от 9 до 27;               • ток потребления, мА не более: 
- при питании от внешнего источника: 50; 
- при питании по USB: 70;                                   • степень защиты оболочки корпуса: IP21;  • габариты (длина х ширина х высота):  110х32х38, мм.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	7


Требования к технической документации Оборудования: 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, стать 146) и Приказа МСЧ РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03(статья 108).
Комплект поставки Оборудования: Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Прочие условия поставки Оборудования: 
Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Срок поставки Оборудования: 
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее  15.11.2011 г.
Способ и место доставки поставляемого Оборудования: 
Челябинская область, г. Озерск, склады ФГУП «ПО Маяк». 
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 2-54-06 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию – 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда  в более короткие сроки, заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк»

Срок и условия оплаты поставки Оборудования: 

- Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

- Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:

оплата по факту поставки Товара (Оборудования) в размере 100% от цены договора, в течение 15 рабочих дней после предоставления Покупателю соответствующих документов качества:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914 в действующей редакции, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), подписанный с обеих сторон.

Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
дата и время начала приема заявок:

13 октября 2011 года в 09:00 (время московское).
дата и время окончания подачи заявок:

18 октября 2011 года в 09:00 (время московское).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, но не позднее 25 октября 2011 года. 

2. Порядок заключения Договора с Победителем


2.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

2.2. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Договор и обеспечение аванса (в случае если требование было установлено в документации), иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.

2.3. В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
3. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, а именно на оборудование, подлежащее обязательной сертификации - сертификатами пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, стать 146) и Приказа МСЧ РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03(статья 108);

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

3.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

3.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать технические и другие характеристики, являющиеся предметом Договора, двусмысленность в формулировках не допускается.

4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить/прикрепить отдельными документами (в отсканированном варианте, рекомендуемый формат pdf, doc): 

- котировочную заявку, оформленную должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- обязательные документы, оформленные должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

4.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.

4.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.4. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.5.Участник может представить эквивалент требуемого Заказчиком Оборудования, если данное условие имеется в Извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и полностью соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком, и предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с п. 4.5 Извещения о проведении запроса котировок.

4.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Оборудования, марку/модель, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. 

Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п.1 настоящей документации.
Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями. 
При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».
Неполное представление или расхождение сведений по п.4.1-4.5 Извещения о проведении запроса котировок расценивается комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.8. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 4.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

4.9. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в Извещении о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.10. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.11. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней,  может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.12. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D
4.13. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.
5. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

от ______№ _____________
 (оформляется на фирменном бланке организации)
Котировочная заявка

на поставку ________________________________________





наименование поставляемого Оборудования

по Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку 





















, Извещение № 



от 


.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                наименование Заказчика

От кого: _______________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
_______________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

ИНН 
____________________________  КПП _______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД _____________________________________

Телефон ______________________________________ Факс ____________________________
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет _______________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет _________________________________________________________

БИК ____________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив объявленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанного ниже Оборудования (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.1,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики


	Срок гарантии
	Коли-чество

	
	
	
	
	


Мы согласны осуществить данную поставку Оборудования по следующей цене Договора ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).
                                                       (сумма поставляемых Товаров прописью)
и со следующими условиями поставки Оборудования:

Комплект поставки Оборудования: 






.
Требования к технической документации Оборудования: 



.
Прочие условия поставки Оборудования: 





.
Срок поставки Оборудования: 







.
Способ и место доставки поставляемого Оборудования: 



. 
Срок и условия оплаты поставки Оборудования: 




.

Мы ознакомлены с пунктами 1,2,3,4,5 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.


Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика от __.__.____ года №_____ о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку _________________________





, 

(наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанное в настоящей котировочной заявке Оборудование.

Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 3 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет обязательных документов - копии отсканированных документов:

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). 

В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Данная доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы заверены печатью организации и подписью руководителя);
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя);

г) по желанию, анкету участника размещения заказа, заверенную печатью организации и подписью руководителя.
(примечание: Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом)


Мы обязуемся подписать Договор в соответствии с п.2 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и вернуть его Заказчику в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Поданное нами ценовое предложение и условия поставки Оборудования, указанные нами в данной котировочной заявке, корректировкам с нашей стороны не подлежит.
	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

от _______ № ___________
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






                         «____» __________ 2011 г.
          Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:

Определения
1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанное сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.
1. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является поставка средств обнаружения в  обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: РФ, Челябинская область,  г. Озерск, склады ФГУП «ПО «Маяк».
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.
2. Цена Договора
3.1 Цена Договора составляет _________ руб. __ коп. (_______________) руб. __ коп., включая НДС 18%:  _________________ руб. __ коп. (____________________) руб. __ коп.
3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Нормы и стандарты
4.1   Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Извещении о проведении запроса ценовых котировок и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1   Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: РФ, Челябинская область,  г. Озерск, склады ФГУП «ПО «Маяк», на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2    Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
5.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

6 Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора. 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3  За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема передачи Товара (Оборудования).
7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).
8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия
9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 
10. Порядок оплаты
10.1
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2
Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
10.3   Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
-  оплата по факту поставки Товара (Оборудования) в размере 100% от цены договора указанной в п.3.1 в течение 15 рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г) д) пункта 7.5  настоящего Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования), предусмотренного подпунктом е) пункта 7.5  настоящего Договора.

11. ответственность сторон
11.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2
В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора. Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3
В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
12. Срок действия Договора
12.1.
Настоящий договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3.
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее  «____» ___________ 2011г.
12.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
13. форс-мажор
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. Уведомления
14.1
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15. Прочие положения
15.1
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация (Приложение №1);

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования). (Образец – Приложение №2).

16. Реквизиты сторон
16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
 
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»

Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25710 Факс:  (35130)  20924
ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/счет № 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г.Челябинск

Кор/счет № 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

 БИК 047501602




17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

__________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
___________________ М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
от «___» ________ 2011 г.
к договору поставки № ____ от «__» ________ 2011 г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
 (в соответствии с техническим заданием)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	РФ
	шт.
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет ___________ руб. __ коп. (__________) руб. __ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: «____» ___________ 2011г.
	От Поставщика:

_________________ 

 М.П.
	От Покупателя:

_________________ 

М.П.

	
	


Приложение №2

Образец.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________200___ г.
к договору поставки № ____ от «__» _________ 2011 г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  ФГУП «Производственное объединение «Маяк»,  в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству – начальника Управления капитального строительства  Пятина Льва Николаевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:
_________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
	От Покупателя:
__________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.


