Том 2 «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Лист
	Лист 1,5х1250х2500 мм. ГОСТ 19904-90 Ст3 ГОСТ 16523-97. Всего 20 листов. 
	Россия
	кг
	750

	2
	Лист
	Лист 2х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75. Всего 11 листов. 
	Россия
	кг
	540

	3
	Лист
	Лист 4х1250х2500 ГОСТ 19904-74 Ст 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77. Всего 1 лист.
	Россия
	кг
	100

	4
	Лист
	Лист 4х1500х2500 ГОСТ 19903-74 Ст 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75. Всего 1 лист. 
	Россия
	кг
	120

	5
	Лист
	Лист 5х1500х6000 мм. ГОСТ 19903-74 Ст3 ГОСТ 14637-89. Всего 3 листа.
	Россия
	кг
	1060

	6
	Пруток
	Ст.20, Ø10, ГОСТ 2590-88, длина прутка не более 3 м.
	Россия
	кг
	20

	7
	Труба
	Труба  108х4 ГОСТ 8732-78 Ст 20 ГОСТ 1577-93. L= 6 п.м. Всего 96 п.м. 
	Россия
	кг
	985

	8
	Труба
	Труба  57х3,5 ГОСТ 8732-78 Ст 20 ГОСТ 1577-93. L= 6 п.м. Всего 66 п.м. 
	Россия
	кг
	305

	9
	Труба
	Труба  76х3,5 ГОСТ 8732-78 Ст 20 ГОСТ 1577-93. L= 6 п.м. Всего 12 п.м. 
	Россия
	кг
	76

	10
	Труба 
	Труба  14х2мм бесшовная из коррозионно -стойкой стали  08Х18Н10Т. ГОСТ 9941-81 Длина трубы не менее 4м.
	Россия
	кг
	48

	11
	Труба ВГП
	Труба Ду 25х3,2. ГОСТ 3262-75. Ст3 ГОСТ 380-2005. L=6 п.м. Всего 30 п.м. 
	Россия
	кг
	72

	12
	Труба ВГП
	Труба Ду 40х3,5. ГОСТ 3262-75. Ст3 ГОСТ 380-2005. L=6 п.м. Всего 90 п.м. 
	Россия
	кг
	346

	13
	Трубы
	57х3,5 ГОСТ 8732-78В Ст.20 ГОСТ 8731-74 
	Россия
	кг
	231

	14
	Трубы
	65х4   ГОСТ 8734-75 Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	301

	15
	Трубы
	76х4  ГОСТ 8732-78В Ст.20 ГОСТ 8731-74 ,
	Россия
	кг
	356

	16
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 20х2,8мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м 
	Россия
	кг
	332

	17
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 15х2,8мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м
	Россия
	кг
	256

	18
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м
	Россия
	кг
	478

	19
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м
	Россия
	кг
	309

	20
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 40х3,5мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м
	Россия
	кг
	384

	21
	Трубы ВГП
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,5мм ГОСТ 3262-75, длина не менее 3м
	Россия
	кг
	488

	22
	Трубы стальные
	108х5 ГОСТ 8732-78В Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	635

	23
	Трубы стальные
	127х5 ГОСТ 8732-78В Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	752

	24
	Трубы стальные
	89х4,5 ГОСТ 8732-78В Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	469

	25
	Уголок
	Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-2005. L=6 п.м. Всего 60 п.м. 
	Россия
	кг
	344


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара одной партией в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· отгрузочные документы должны быть оформлены в килограммах;

· на каждом сертификате должно быть указано: количество отпущенной в адрес покупателя продукции, должность, подпись и расшифровка подписи лица, произведшего отпуск продукции, номер накладной, номер позиции в товарной накладной;

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· товар должен быть рассортирован по видам, связан в пучки, иметь ярлыки с указанием наименования, ГОСТ и количества;
· маркировка продукции в строгом соответствии с ГОСТ;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

