Приложение № 1 к спецификации №         от ___  ________  2010г.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью спецификации № ___   от ____2010г. 
                                      Технические характеристики

                                Аэрозольных фильтров АФА-РСП-3
              Для прибора альфа-радиометра радона РАА-3-01 «АльфаАэро»

	Наименование фильтрующего элемента
	Площадь рабочей поверхности фильтра, см2
	Температура воздуха (газа) в процессе отбора пробы, град.С
	       Отношение
	Сопротивление, мм.вод.ст. при 1 см/с 
	Коэффициент проскока по стандартному масляному туману, % не более, при скорости 170 см/с
	Допустимая нагрузка по воздуху (газу), л/мин., см2

	
	
	
	К влаге
	К кислотам, щелочам
	
	
	

	    ЛФС-2
	     3
	От -60 до +60
	Гидрофобен
	стоек
	1,6+/-0,2
	       10
	  20


