## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________2012 г.
ЖКО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №328-13
(локальная смета)
|  | на | ДК Даурия. 1 этаж. Электротехнические работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________571,034 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________367,472 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________116,455 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36,572 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________163,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-593-11 | Снятие люстры 4-х рожковой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1531 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1890 руб.) СП (983 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1890 руб.) | шт. | 18 | 13.4 | 3.23 | 10.17 | 3.28 | 241 | 58 | 183 | 59 | 0.36 | 6.48 | 0.3 | 5.4
2 | ТЕРм08-03-593-11 | Снятие люстры 4-х рожковой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (262 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (324 руб.) СП (168 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (324 руб.) | шт. | 3 | 13.4 | 3.23 | 10.17 | 3.28 | 40 | 10 | 30 | 10 | 0.36 | 1.08 | 0.3 | 0.9
3 | ТЕРм08-03-599-09 | Снятие щитка освещения ЩА-9УЗ с автоматами АЕ-1031 масса щитка до 6 кг. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (943 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1164 руб.) СП (605 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1164 руб.) | шт. | 8 | 10.05 | 8.97 | 1.08 | 0.04 | 80 | 72 | 8 |  | 1.01 | 8.08 | 0.01 | 0.08
4 | ТЕРм08-03-591-01 | Снятие выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке А16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (288 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (356 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 112.92 | 105.47 | 7.45 | 0.11 | 23 | 22 | 1 |  | 11.85 | 2.37 | 0.02
5 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке А16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (916 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1131 руб.) СП (588 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1131 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 1329.78 | 351.55 | 24.86 | 0.38 | 266 | 70 | 5 |  | 39.5 | 7.9 | 0.06 | 0.01
6 | ТЕРм08-03-591-09 | Снятие розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (97 руб.) СП (50 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (97 руб.) | 100 шт. | 0.06 | 104.76 | 101.73 | 3.03 | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 11.43 | 0.69 | 0.02
7 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (262 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (323 руб.) СП (168 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (323 руб.) | 100 шт. | 0.06 | 403.72 | 339.09 | 10.11 | 0.51 | 24 | 20 | 1 |  | 38.1 | 2.29 | 0.08
8 | ТЕРм08-03-594-02 | Снятие светильника ЛПО 2х40 с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1204 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1487 руб.) СП (773 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1487 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 913.76 | 309.72 | 604.04 | 148.85 | 183 | 62 | 121 | 30 | 34.8 | 6.96 | 14.28 | 2.86
9 | ТЕРм08-03-593-12 | Установка люстры хрустальной ВА783-ТК46N ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (11977 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14787 руб.) СП (7689 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14787 руб.) | шт. | 21 | 168.75 | 20.74 | 81.22 | 22.8 | 3544 | 436 | 1706 | 479 | 2.33 | 48.93 | 2.15 | 45.15
10 | ТЕРм08-03-572-03 | Установка эл. щитов ЩРв-12 3 036 УХЛ3 с автоматами защиты ВА 47-29 1Р 16А-9 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (2291 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2828 руб.) СП (1471 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2828 руб.) | шт. | 8 | 274.58 | 20.65 | 32.14 | 1.27 | 2197 | 165 | 257 | 10 | 2.32 | 18.56 | 0.2 | 1.6
11 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ВА 47-29 1Р 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (419 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (517 руб.) СП (269 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (517 руб.) | 100 шт. | 0.09 | 1329.78 | 351.55 | 24.86 | 0.38 | 120 | 32 | 2 |  | 39.5 | 3.56 | 0.06 | 0.01
12 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (523 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (646 руб.) СП (336 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (646 руб.) | 100 жил | 0.27 | 2662.95 | 149.52 | 2.53 | 0.13 | 719 | 40 | 1 |  | 16.8 | 4.54 | 0.02 | 0.01
13 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель ВВГ 3*1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1846 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2279 руб.) СП (1185 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2279 руб.) | 100 м | 0.2 | 5096.96 | 436.02 | 876.43 | 272.4 | 1019 | 87 | 175 | 54 | 51.6 | 10.32 | 25.2 | 5.04
14 | ТЕРм08-03-594-01 | Установка светильника аварийного освещения с люминисц. лампами, кол-во ламп 1 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (2239 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2764 руб.) СП (1437 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2764 руб.) | 100 шт. | 0.15 | 4463.32 | 783.2 | 1384.43 | 363.02 | 669 | 117 | 208 | 54 | 88 | 13.2 | 34.6 | 5.19
15 | ТЕРм08-03-594-02 | Установка светильника ЛСП 3902 2*36 с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (3992 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4929 руб.) СП (2563 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4929 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 5341.54 | 1032.4 | 2013.45 | 496.17 | 1068 | 206 | 403 | 99 | 116 | 23.2 | 47.6 | 9.52
16 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (196 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (242 руб.) СП (126 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (242 руб.) | 100 шт. | 0.05 | 305.49 | 291.92 | 10.11 | 0.51 | 15 | 15 |  |  | 32.8 | 1.64 | 0.08
17 | ТЕРм08-03-593-06 | Устройство вветильника для ламп накаливания НПП 3006 потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (654 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (808 руб.) СП (420 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (808 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 6853.71 | 785.87 | 1749.12 | 479.42 | 274 | 31 | 70 | 19 | 88.3 | 3.53 | 45.1 | 1.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10488 | 1449 | 3171 | 814 |  | 163.33 |  | 77.57
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 67817 | 23416 | 13065 | 13156 |  | 163.33 |  | 77.57
Накладные расходы | [8 empty] | 29622
Сметная прибыль | [8 empty] | 19016
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 116455 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Итого | [8 empty] | 116455 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 31336
Машины и механизмы | [8 empty] | 13065
ФОТ | [8 empty] | 36572
Накладные расходы | [8 empty] | 29622
Сметная прибыль | [8 empty] | 19016
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 116455 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником
18 | Прайс-лист IELEKTRO 3 кв. 2012 г. | Выключатель откр. пров. А16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(59,68/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт | 20 | 10.42 |  |  |  | 208
19 | ФССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом РС22 16А/220 В КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт. | 6 | 23.8 |  |  |  | 143
20 | Прайс-лис PLAZASVET 3 кв. 2012 г. | Люстра хрустальная ВА783-ТК46N КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(17136/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт | 21 | 2992.25 |  |  |  | 62837
21 | Прайс-лис ООО "Электрокомплект" 3 кв. 2012 г. | Щит ЩРв-12 3-0 36 УХЛЗ (230х275х125) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(542,19/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт | 8 | 94.68 |  |  |  | 757
22 | Прайс-лис ООО "Национальная электротехн. компания" 3 кв. 2012 | ВА47-29 1Р 16А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(38,98/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт. | 9 | 6.81 |  |  |  | 61
23 | ФССЦ-501-8235 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | 1000 м | 0.02 | 4443.61 |  |  |  | 89
24 | Прайс-лис ООО "Национальная электротехн. компания" 3 кв. 2012 | Светильник аварийного освещения ЛБА 3924 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(678,57/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт. | 15 | 118.49 |  |  |  | 1777
25 | Прайс-лис ООО "Национальная электротехн. компания" 3 кв. 2012 | Светильник ЛСП 3902 2*36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(750/5,29/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт | 20 | 130.96 |  |  |  | 2619
26 | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки С56-034 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР 2001 к ТЕР 2001 ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт. | 5 | 10.66 |  |  |  | 53
27 | Прайс-лис ООО "СПЕКТР-ЭЛЕКТРО" 1 кв. 2012 | Светильник НПП 3006 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(370,5/5,08/1,18)*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | шт. | 4 | 67.37 |  |  |  | 269
28 | СЦМ-546-0031 прим. | Лампы накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 | 10 шт. | 0.1 | 23.31 |  |  |  | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 68815
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 367472
Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником :
Материалы | [8 empty] | 367472
Итого | [8 empty] | 367472
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 367472
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником | [8 empty] | 367472
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 79303 | 1449 | 3171 | 814 |  | 163.33 |  | 77.57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 435289 | 23416 | 13065 | 13156 |  | 163.33 |  | 77.57
Накладные расходы | [8 empty] | 29622
Сметная прибыль | [8 empty] | 19016
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 367472
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 116455 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Итого | [8 empty] | 483927 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 398808
Машины и механизмы | [8 empty] | 13065
ФОТ | [8 empty] | 36572
Накладные расходы | [8 empty] | 29622
Сметная прибыль | [8 empty] | 19016
НДС 18% | [8 empty] | 87106.86
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 571033.86 |  |  |  |  | 163.33 |  | 77.57
Вед. инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО"______________________________Зыкова Е.А.
Инженер -энергетик 1 кат. ДАПФ "ОАО ППГХО"__________________________________________________Пешков А.А.