УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор:

____________ Сорока В.Н.

ТЗ на капитальный ремонт кровли 70/1

| № | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старой молнии защиты (10 мм проволока сваренная между собой с ячейкой 1,5 м*1,5 м) | 2500 м2 |
| 2 | Разделка швов в соединениях сборных ж.б. плит | 10 мест |
| 3 | Заделка швов, штукатурными влагоотталкивающими составами | 10 мест |
| 4 | Демонтаж разрешенного мягкого покрытия | 250 м2 |
| 5 | Демонтаж разрушенной стяжки | 250 м2 |
| 6 | Восстановление разрушенной стяжки | 250 м2 |
| 7 | Устройство мягкой наплавляемой кровли | 250 м2 |
| 8 | Устройство 2-х, слойной мембранной кровли | 1482 м2 |
| 9 | Устройство примыканий 2-х слойной мембранной кровли | 300 м2 |
| 10 | Уборка и спуск мусора с кровли | 3т |

- Обязательно непредвиденные расходы

- Основные материалы по прайсу в связи с курсом $

Составил: Начальник ОКС Чистилин Р.В. _______