ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку портативных обнаружителей взрывчатых веществ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ “Пилот-М”  или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2015 года

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42 1512


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для обнаружения зарядов ВВ в негерметичных объемах и следов ВВ на поверхности обследуемых объектов.

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр:

на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-Рабочая температура не менее чем от +5º С до +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа,  гексогена, октогена, включая смесевые ВВ на их основе.

Минимальный предел обнаружения паров ТНТ не хуже 1*10-13 г/см³;

Время отклика на наличие паров взрывчатых веществ не более 1 сек

Время готовности к работе после включения не более 10 сек

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90 мм 

Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Способ ионизации пробы - коронный разряд. Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора отсутствует. Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 4 Вт.

Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия.

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ и другими веществами.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Указывается в технической документации на оборудование



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	                    В приборе не должно быть расходных материалов.

 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи до 5 часов)

-От сети 220 В/50 Гц



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 1 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Сетевой кабель зарядного устройства – 1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт.

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Транспортный чемодан


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки не предусмотрен. Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества - не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора должен отсутствовать.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	См. раздел 8 настоящего ТЗ.   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М» (или эквивалент) – 10 шт.
Сроки поставки: не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
 ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	           Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100% оплата в течение 30 дней с даты поставки


Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

Исполнитель                                    _________________________      Тугушев А.А.                                              

