ТЗ на оборудование 

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок службы
	Количество

	1. 
	Блок реле
БР-16 (ФГУП «СНПО «Элерон») или эквивалент.

	Назначение: для коммутации  цепей управления внешних устройств с гальванической развязкой.
Принцип работы: программно - управляемый  обмен  данными  с  центральной  аппаратурой (КЦ-М2, КЦ-М6.1, КЦ-М6.2) по магистральному интерфейсу RS-485.

Габаритные размеры не более - 105 х 90 х 67 мм

Масса не более - 0,2 кг

По условиям эксплуатации БР16  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БР16 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80% при температуре 25 °С

Программно - управляемый  обмен  данными  с  центральной  аппаратурой (КЦ-М2, КЦ-М6.1, КЦ-М6.2) по магистральному интерфейсу RS-485.

Примечание -   Длина линии связи канала RS-485 - до 5 км.

Количество  коммутируемых цепей управления внешних устройств –16 
Примечания 

Коммутируемое  напряжением до 30В 

Коммутируемый  ток до 1А.

Индикация наличия питания

Питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Мощность потребления не более 2 Вт.
	Не менее 1 года
	13 штук


Примечание: 
оборудование должно иметь соответствующие паспорта, формуляры, сертификаты и руководства по эксплуатации.
Килина Л. В. т.56-35

