ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку и монтаж конструкций металлических и ограждающих (каркас, крыльцо, сэндвич-панели и кровля)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка и монтаж конструкций металлических и ограждающих (каркас, крыльцо, сэндвич-панели и кровля) для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции металлические и ограждающие 

 (каркас, крыльцо, сэндвич-панели и кровля)

	1. Каркас:

Поставка, включая монтаж на объекте, элементов несущих металлоконструкций с комплектующими деталями и крепежом (КМ-1) для  одноэтажного каркасного здания, отдельно стоящего, отапливаемого, административного назначения, прямоугольной формы в плане, с размерами по разбивочным осям (12,08х21,96)м в соответствии с ТТ № 08-ТТ-100, СНИП 11-23-81 с повышенной огнестойкостью несущего стального каркаса - R45, для строительства в районе с природными условиями в соответствии со СНиПом 23-01-99:

- климатический район – 1В;

- абсолютно минимальная температура воздуха минус 47 ºС;

- абсолютно максимальная температура воздуха плюс 38 ºС;

- вес снегового покрова для 3 района – 1,8 кПа;

- нормативное значение ветрового давления для 2 района – 0,3кПа.

Остальные технические характеристики в ЧТЗ (Приложение № 1 к Тому   2 «Техническая часть»).

Внешний вид в Приложении №2 к Тому 2 «Техническая часть»).

2. Козырьки:

Поставка, включая монтаж на объекте, несущих стальных конструкций козырьков выполнить с применением стали согласно ГОСТа 27772-88, СП 53-101-98 и ГОСТа 2318-99 (КМ-4):

- характеристики природных условий те же, что и для «конструкций металлических (каркас)» согласно СНиПу 23-01-99;

- изготовление и приемку стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СП 53-101-98 и ГОСТа 2318-99.

Остальные технические характеристики в ЧТЗ (Приложение № 1 к Тому 2 «Техническая часть»).

Внешний вид в Приложении №2 к Тому 2 «Техническая часть»).

        3.  Сэндвич-панели и кровля:

             Поставка наружных ограждающих конструкции представляющих собой  клееные  сэндвич-панели с теплоизолирующим сердечником на основе базальтовой минеральной ваты ПСБ толщиной 200мм, облицовки цвета RAL-1015 (бежевый) толщиной 0,55мм, обладающие приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=3,4м2 С/Вт (КМ-2):

   - степень огнестойкости сендвич-панелей в соответствии с СП2.13130.2009;

   - характеристики природных условий те же, что и для «конструкций металлических (каркас)»;

   - чердачное перекрытие  - клееная сэндвич-панель, обладающая приведенным сопротивлением теплопередачи не менее R=3,9 кг2 С/Вт и облицовкой толщиной 0,74мм с базальтовой минеральной ватой ПКБ, толщиной 200мм;

   - кровля – скатная с несущими металлическими балками, с покрытием  - металлочерепицей, с организованным наружным водостоком цвета RAL 6005 (зелёный);

Остальные технические характеристики в ЧТЗ (Приложение № 1 к Тому  2 «Техническая часть»).
	не менее 24 месяцев
	1
	к-т (КМ-1)


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, а также расходы на монтаж металлоконструкций.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара и проведения монтажа металлоконструкций (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.)

       5. Требования к упаковке товара и технической документации:
Указаны в ЧТЗ (Приложение № 1 к Тому  2 «Техническая часть»).
        6. Место, порядок поставки и монтажа:
РФ, Свердловская область, г. Заречный, силами и средствами Поставщика. 

        8. Сроки поставки и монтажа:

Начало – с момента подписания договора, окончание – 7 дней с момента заключения договора.
Начальник ОНСО                                                                                                                       Е.А. Крылов
Исполнитель                                                                                                                               О.Е. Голикова
