## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка подсистемы контроля зоны патрубков реактора для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1 к Договору _________________________________от "___"___________20___г
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Масса единицы | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 18 | 19
1 | 13.ИСУП.5741004 | - | Подсистема контроля зоны патрубков реактора ВВЭР-1000 | СК187МБ.02 | - |  | 4 | - | III | R4.00887.5.0.11 | 14.01 | А-94682пм изм.1; R4.03663.10.0.11 | R4.00887.3.0.16 изм. 1 |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-01 | В состав входит: Манипулятор УЗК сварных соединений №4,5,6 - 1 шт.; Манипулятор УЗК патрубков Ду-850 - 1 шт.; Манипулятор УЗК патрубков САОЗ - 1 шт.; Аппаратура управления, сбора и обработки данных ультразвукового контроля – 1 компл; Комплект УЗ-преобразователей (в т.ч.ЗИП, всего - 30 шт.) – 1 компл; Стенд с образцом-имитатором (СОП) для манипулятора УЗК сварных соединений №4,5,6 - 1 шт.; Комплект образцов-имитаторов (СОП) цилиндрической части корпуса реактора, днища и патрубков Ду-850 и САОЗ -1 компл; Передвижной транспортный контейнер (для транспортировки аппаратной части) - 1 шт.; Испытательные образцы для проведения испытаний системы контроля в соответствии с РД ЭО 0487-05 - 1 компл.; Электрооборудование и комплект кабелей - 1 компл.; Комплект принадлежностей - 1 компл.; Комплект инструмента - 1 компл.; Комплект тары - 1 компл. |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование |  | 2223 |  | 2876239.33 | 0
[13 empty] | Итого: |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2223 |  | 2876239.33 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [18 empty] | м.п.