Техническое задание

для размещения заказа 

Преобразователи давления Сапфир
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Преобразователь измерительный

разности давлений типа
Сапфир-22МПС-ДД-2430 или его аналог

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-25 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,2%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;
Класс безопасности 3Н по ПН АЭ Г-01-011-97  
	шт
	1

	2
	Преобразователь измерительный

избыточного давления типа
Сапфир-22МПС-ДИ-2151 или его аналог

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-0,4 МPа;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,2%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3Н.
	шт.
	1

	3
	Преобразователь измерительный

разности давлений типа
Сапфир-22МПС-ДД-2420 или его аналог

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-6,3 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 4 MPa;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,2%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3Н.
	шт.
	2

	4
	Преобразователь измерительный

разности давлений типа
Сапфир-22МПС-ДД-2440 или его аналог

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-63 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,2%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3Н
	шт.
	1

	5
	Преобразователь измерительный

избыточного давления типа
Сапфир-22МПС-ДИ-2151 или его аналог

	 1.Датчик разности давлений с пределом измерения 0,25-1,6 кPа, 

2.Исполнение IP54 УХЛ3.1*

3.выходной сигнал 4-20 мА;

4. питание 36V постоянного тока

5.С комплектом монтажных частей, 

6.С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7.Класс безопасности 4Н для ОАЭ

8.Наличие паспорта на прибор;

9.Сведения о первичной поверке в паспорте;

10.Наличие методики поверки;

11.Руководство по эксплуатации;


	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, паспорта на прибор с отметкой о первичной поверке, методика поверки, руководство по эксплуатации на русском языке); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
